## ГВО
5
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2021/2022 гг. по филиалу ПАО "Россети Юг"-"Волгоградэнерго" на территории Волгоградской области
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | АО "Волжский трубный завод" | ГПП-5 | яч.№1,68 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  |  | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54
|  | ГПП-2 | яч.№1,35 | [5 empty] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  | ГПП-1 | РП-5 яч.№29 | [5 empty] | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
|  | ГПП-2 | яч.№24,25 |  | от 20 до 60 мин |  |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№69; РП-6 КТП-111В ВНП Т-1, Т-2 | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№71, 72; РП-6 КТП-31В ВНП Т-2; РП-7 КТП-31В ВНП Т-1 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№15 | [5 empty] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№39 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№47 | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№57 | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| ИТОГО АО "Волжский трубный завод": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ООО "Волжское Полесье-энерго" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №29 | ОП | до 5 мин | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293
| АО "ВМЭС" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №8 |  |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
| ООО "Волжское Полесье-энерго" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №21 |  |  |  | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101
| ООО "Агропромснаб" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №50 |  |  |  |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
| ООО "Волжское Полесье-энерго" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №49 |  |  |  |  | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97
| ООО "Меридиан" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №24 | [5 empty] | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176
| ООО "Волма" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №7 | [6 empty] | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15
| ООО "Волма" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №4 | [7 empty] | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9
| ООО "Большие возможности" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №36 | [8 empty] | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36
| ООО "Волжское Полесье-энерго" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №40 | [9 empty] | 0.7 | 0.7 | 1.7
| ООО "Большие возможности" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №34 | [11 empty] | 0.58
| ООО "Волжское Полесье-энерго" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №52 | [10 empty] | 0.9 | 0.9
| ООО "Агромельпродукт" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №23 | [10 empty] | 1.23 | 1.23
| ИТОГО ПАО "Волгоградоблэлектро": |  |  |  | до 5 мин | 2.183 | 3.284 | 5.504 | 6.68 | 8.83 | 11.73 | 13.09 | 13.79 | 15.92 | 17.5
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 2.183 | 3.284 | 5.504 | 6.68 | 8.83 | 11.73 | 13.09 | 13.79 | 15.92 | 17.5
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-22°С).
Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО "Россети Юг"- "Волгоградэнерго | [13 empty] | П.Н. Бабешко
СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области ________________Н.В. Стрельцова
"_____"_______________2021 г.
СОГЛАСОВАНО
Директор Филиала
АО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
____________________А.В. Корешков
"____"_______________2021 г.
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора -
директор филиала ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго"
_______________ А.А. Рыбин
"___" ______________ 2021 г.