УТВЕРЖДАЮ

Председатель закупочной комиссии

АО «Волгоградоблэлектро»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М. Касьян

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

**по проведению запроса предложений в электронной форме по выбору исполнителя на право заключения договора на проведение работ по техническому обслуживанию приборов безопасности подъемных сооружений АО «Волгоградоблэлектро» на 2023 год (закупка проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства)**

Волгоград – 2022 г.

**ТОМ № 1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

# **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

* 1. Вид закупки: запрос предложений в электронной форме. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена договора, обоснование начальной (максимальной) цены договора, срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), порядок оплаты и другие существенные условия указаны в информационной карте документации и Томе № 2 «Техническое задание».
  2. Процедура запроса предложений проводится в соответствии с Положением заказчика о закупке (утвержденного протоколом совета директоров №6 от 30.09.2022г.).
  3. Размещенное на официальном сайте извещение вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться участниками процедуры закупки в соответствии с этим.
  4. Заявка участника процедуры закупки имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором размещения заказа в соответствии с этим.
  5. Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности. Во всем, что не урегулировано извещением и документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.
  6. Участник процедуры закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки, иной документации, а заказчик не имеют обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к запросу предложений и проведения запроса предложений.
  7. Все заявки, а также отдельные документы, входящие в состав заявки, присланные на запрос предложений, не возвращаются, за исключением отозванных, опоздавших предложений, а также за исключением случаев установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух или более предложений, или в случае отказа от проведения запроса предложений.

1. **ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ**
   1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
      1. обладать необходимыми полномочиями на право заключения (подписи) договора;
      2. соответствовать требованиям устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (наличие у участника закупки соответствующих лицензий, специальных разрешений, членства в СРО и допусков от саморегулируемых организаций, код по ОКВЭД должен соответствовать тому виду деятельности, который контрагент обязуется осуществлять по условиям заключенного договора);
      3. обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
      4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
      5. не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена, на день подачи заявки в целях участия в закупке;
      6. не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
      7. относится к субъектам малого или среднего предпринимательства.
      8. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки и их соисполнителях (субподрядчиках) в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2.3 Участник закупки вправе привлечь к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) в случае, если такое право предусмотрено условиями закупочной процедуры. Субпоставщики, соисполнители (субподрядчики), привлекаемые Участником для исполнения договора, должны также соответствовать требованиям, предъявляемым к Участникам.

2.4. Участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара указанного в заявке на участие в закупке. Если в заявке представленной участником закупки не будет указано страны происхождения (производства) поставляемого товара это не будет являться основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранного товара.

1. **ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ**

3.1. Для целей настоящей документации под Заявками понимается представляемая участником процедуры закупки заявка на участие в закупке, оформленная в соответствии с положениями настоящего подраздела с приложением полного комплекта документов, определенного закупочной документацией.

* 1. В отношении каждого лота подается не более одной заявки, в соответствии с требованиями настоящей документации. Если в документации о закупке (извещении и информационной карте) указано несколько лотов, участник закупки прилагает полный комплект документов согласно перечню, определенному соответствующим пунктом Информационной карты документации только в 1 экземпляре, несмотря на то, что в отношении каждого лота подается отдельная заявка с соответствующими приложениями.Подача заявки осуществляется в электронной форме с помощью функционала электронной торговой площадки.
  2. Заявка действительна в течение срока, указанного участником процедуры закупки в данной заявке о подаче Заявки, но не менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи Заявок.
  3. Заявка, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся документация, связанная с проведением закупки, которыми обмениваются участники процедуры закупки и организатор размещения заказа, должны быть написаны на русском языке. Любые вспомогательные документы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский язык Использование других языков для подготовки Заявки, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом, может быть расценено Комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей документацией.
  4. Все суммы денежных средств, указанные в заявке (предложении), должны быть выражены в валюте, установленной в Информационной карте документации.
  5. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме состоит из двух частей и предложения участника запросе предложений в электронной форме о цене договора (цене договора за единицу товара, работы, услуги).

3.7. Первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должна содержать информацию и документы, предусмотренные [подпунктом](#Par496) 3.10.1.10, 3.10.2.10 а также [подпунктом](#Par496) 3.10.1.14, 3.10.2.14 в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев).

* 1. Вторая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должна содержать информацию и документы, предусмотренные [подпунктами 3.10.1.1.](#Par475) – [3.10.](#Par487)1.9, 3.10.1.[11](#Par497) и 3.10.1.12, [подпунктами 3.10.2.1.](#Par475) – [3.10.](#Par487)2.9, 3.10.2.[11](#Par497) и 3.10.2.12, а также [подпунктом](#Par501) 3.10.1.14, 3.10.2.14. в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). При этом предусмотренные настоящей частью информация и документы должны содержаться в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме в случае установления обязанности их представления.
  2. Декларация, предусмотренная [подпунктом](#Par487) 3.10.1.9 представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в [пункте](#Par474) 3.10, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке.
  3. Заявка, подаваемая для участия в закупке в форме электронного документа, должна включать следующие сведения и документы:
     1. **Для юридического лица (копии документов должны быть заверены участником процедуры закупки):**
        1. форму заявки, заполненную в соответствии с требованиями документации (оригинал);
        2. формы приложений к заявке, заполненные в соответствии с требованиями документации (оригинал).
        3. наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо;
        4. идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

**3.10.1.5.** копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

* + - 1. копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы).

**3.10.1.7.** копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

* + - 1. информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке:

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется банковская гарантия;

**3.10.1.9.** декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=372B964863BB82A634FBD95A24361D1C628693E0824128878AF067793169FC44908A91ADAB7D303AF3B26843AC484E548012871C0B21g5A) Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=372B964863BB82A634FBD95A24361D1C628693EA874E28878AF067793169FC44908A91ABA37B3965F6A7791BA14A524A84089B1E09162Cg0A) Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=372B964863BB82A634FBD95A24361D1C628693EA874E28878AF067793169FC44908A91A9AB7F3F65F6A7791BA14A524A84089B1E09162Cg0A) Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](consultantplus://offline/ref=372B964863BB82A634FBD95A24361D1C628693EE824F28878AF067793169FC44908A91A9AA7E3367A5FD691FE81F5D54861285181716C1D022g0A), [290](consultantplus://offline/ref=372B964863BB82A634FBD95A24361D1C628693EE824F28878AF067793169FC44908A91AAAA7A3F65F6A7791BA14A524A84089B1E09162Cg0A), [291](consultantplus://offline/ref=372B964863BB82A634FBD95A24361D1C628693EE824F28878AF067793169FC44908A91AAAA783965F6A7791BA14A524A84089B1E09162Cg0A), [291.1](consultantplus://offline/ref=372B964863BB82A634FBD95A24361D1C628693EE824F28878AF067793169FC44908A91AAAA773D65F6A7791BA14A524A84089B1E09162Cg0A) Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](consultantplus://offline/ref=372B964863BB82A634FBD95A24361D1C628693E0824128878AF067793169FC44908A91AAAC7D3B65F6A7791BA14A524A84089B1E09162Cg0A) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы). При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, подтверждением применения к физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» является наличие информации на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о применении ими такого налогового режима.;

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

Декларация представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в [10](#Par474), посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке.

**3.10.1.10** предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки;

* + - 1. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;
      2. наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара;
      3. предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги);
      4. свидетельство участника закупки, подтверждающее наличие электроизмерительной лаборатории, зарегистрированной и внесенной в реестр Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок во вновь вводимых в эксплуатацию и действующих напряжением до 1000В (копия заверенная участником).

**3.10.1.15**. к участникам конкурентной закупки к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора применяются критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке. Данная информация указывается в Разделе 5 Документации «Критерии оценки предложений участников, порядок оценки и сопоставления предложений участников».

**При этом отсутствие указанных информации и документов не является основанием для отклонения заявки.**

* + 1. **Для физического лица, индивидуального предпринимателя (копии документов должны быть заверены участником процедуры закупки):**
       1. форму заявки, заполненную в соответствии с требованиями документации (оригинал);
       2. формы приложений к заявке, заполненные в соответствии с требованиями документации (оригинал);
       3. фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;

**3.10.2.4.** идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

**3.10.2.5.** копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

* + - 1. копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы).

**3.10.2.7.** копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

* + - 1. информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке:

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется банковская гарантия;

**3.10.2.9.** декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=372B964863BB82A634FBD95A24361D1C628693E0824128878AF067793169FC44908A91ADAB7D303AF3B26843AC484E548012871C0B21g5A) Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=372B964863BB82A634FBD95A24361D1C628693EA874E28878AF067793169FC44908A91ABA37B3965F6A7791BA14A524A84089B1E09162Cg0A) Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=372B964863BB82A634FBD95A24361D1C628693EA874E28878AF067793169FC44908A91A9AB7F3F65F6A7791BA14A524A84089B1E09162Cg0A) Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](consultantplus://offline/ref=372B964863BB82A634FBD95A24361D1C628693EE824F28878AF067793169FC44908A91A9AA7E3367A5FD691FE81F5D54861285181716C1D022g0A), [290](consultantplus://offline/ref=372B964863BB82A634FBD95A24361D1C628693EE824F28878AF067793169FC44908A91AAAA7A3F65F6A7791BA14A524A84089B1E09162Cg0A), [291](consultantplus://offline/ref=372B964863BB82A634FBD95A24361D1C628693EE824F28878AF067793169FC44908A91AAAA783965F6A7791BA14A524A84089B1E09162Cg0A), [291.1](consultantplus://offline/ref=372B964863BB82A634FBD95A24361D1C628693EE824F28878AF067793169FC44908A91AAAA773D65F6A7791BA14A524A84089B1E09162Cg0A) Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](consultantplus://offline/ref=372B964863BB82A634FBD95A24361D1C628693E0824128878AF067793169FC44908A91AAAC7D3B65F6A7791BA14A524A84089B1E09162Cg0A) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы). При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, подтверждением применения к физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» является наличие информации на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о применении ими такого налогового режима.;

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

Декларация представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в [10](#Par474), посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке.

**3.10.2.10** предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки;

* + - 1. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;
      2. наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара;
      3. предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги);

**3.10.2.14**. к участникам конкурентной закупки к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора применяются критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке. Данная информация указывается в Разделе 5 Документации «Критерии оценки предложений участников, порядок оценки и сопоставления предложений участников».

**3.10.2.15.** свидетельство участника закупки подтверждающее наличие электроизмерительной лаборатории, зарегистрированной и внесенной в реестр Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок во вновь вводимых в эксплуатацию и действующих напряжением до 1000В (копия заверенная участником).

**При этом отсутствие указанных информации и документов не является основанием для отклонения заявки.**

* + 1. **для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного участника закупки:**

**3.10.3.1.** документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного участника закупки в группу, и право конкретного участника закупки участвовать в закупке от имени группы лиц, в том числе подавать заявку, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать протоколы, договор. Соглашение группы лиц (нескольких лиц), выступающих на стороне одного участника закупки должно соответствовать нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и определять:

а) права и обязанности сторон как в рамках участия в процедуре закупки, так и в рамках исполнения договора;

б) одного из участников закупки, который в дальнейшем будет представлять интересы каждого члена коллективного участника закупки во взаимоотношениях с Заказчиком, в том числе подписывать заявку от имени всех членов коллективного участника закупки;

в) солидарную ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупке, заключением и последующим исполнением договора;

г) сведения о распределении номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставок товара (выполнения работ, оказания услуг) между членами коллективного участника закупки (в случае установления Заказчиком данного требования в документации (извещении).

**3.10.3.2** Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, должны отвечать требованиям, установленным в подпункте 3.10.1.10. документации о закупке.

* + - 1. лица, выступающие на стороне одного участника закупки, должны в совокупности отвечать требованиям, установленным в подпунктах 3.10.1.3.-3.10.1.9, 3.10.1.14 документации о закупке.
      2. заявка, которую подает коллективный участник закупки, может быть отклонена на любом этапе процедуры закупки, если будет установлено, что из состава коллективного участника закупки вышел один или более участников закупки, и в связи с этим коллективный участник закупки перестал соответствовать требованиям, установленным в подпункте 3.10.1.10 документации о закупке.
      3. лицо, выступающие на стороне одного участника закупки, не может подавать самостоятельную заявку для участия в конкурентной закупке или входить в состав других коллективных участников для участия в этой конкурентной закупке. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников данной закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.
      4. документы и сведения в соответствии с [пунктами](file:///S:\!cw\fz223\Разработка\шаблоны%20документаций\шаблоны%20документаций\!Переработанные\запрос%20предложений%20МСП\Документация%20(1).docx#sub_7521) 3.10.1, или 3.10.2. настоящей документации участника закупки, которому от имени группы лиц поручено подать заявку.
  1. **Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами**
     1. В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=DF52F38813AA77788AD461262D3FAB5223854D15DA9103E15130E9A99D0AuEE) Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925) в качестве условия предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, в документацию о конкурентной закупке включаются следующие сведения:

1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

2) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных под[пунктами](file:///C:\3.%20%20Папки%20сотрудников\Наумова\подготовка%20изменений2\типовое%20Положение%20о%20закупке%20АУ%20и%20БУ.doc#Par7) «г» и «д» пункта 6 Постановления № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с под[пунктом 3](file:///C:\3.%20%20Папки%20сотрудников\Наумова\подготовка%20изменений2\типовое%20Положение%20о%20закупке%20АУ%20и%20БУ.doc#Par6) настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

6) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

7) условие об указании страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

8) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

3.11.2. для признания товара российским, в рамках квотирования, участник закупки обязан представить в заявках информацию:

* о нахождении товара в [реестре](https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/) промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации;
* о нахождении товара в [реестре](https://gisp.gov.ru/pp616/pub/app_eaeu/search/) евразийской промышленной продукции;
* о нахождении товара в едином [реестре](https://gisp.gov.ru/documents/10546664/) российской радиоэлектронной продукции.

1. **ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ**
   1. **Получение документации:**
      1. Документация в форме электронного документа, размещена на сайте Заказчика [www.voel.ru](http://www.voel.ru), в единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и сайте электронной торговой площадки и доступна для ознакомления бесплатно.
      2. Срок предоставления документации с момента размещения закупочной процедуры в единой информационной системе, по дату окончания подачи заявок на участие в закупочной процедуре.
      3. Если заинтересованное лицо получило документацию иным способом, чем это указано в пункте 4.1.1. документации, организатор размещения заказа не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений настоящей документации.
      4. Предоставление документации о закупке до размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки не допускается.
   2. **Внесение изменений в извещение и документацию закупочной процедуры.**
      1. В любое время до истечения срока представления заявок заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос претендента внести изменения в извещение и документацию закупочной процедуры.
      2. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение и документацию закупочной процедуры такие изменения размещаются заказчиком в единой информационной системе.
      3. В случае, если изменения в извещение о проведении закупочной процедуры и (или) документацию закупочной процедуры внесены позднее чем за 2 дня до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 2 дня.
   3. **Разъяснение положений документации закупочной процедуры.**
      1. Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений положений документации закупочной процедуры. Направление запроса участником и предоставление таких разъяснений заказчиком происходит при помощи функционала электронной торговой площадки на которой размещена данная процедура. Запросы направляются в срок, установленный документацией закупочной процедуры.
      2. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет разъяснения положений документации о конкурентной закупке и размещает их (без указания участника такой закупки, от которого поступил запрос на разъяснения) в единой информационной системе.
      3. В случае несоблюдения претендентом формы направления запроса разъяснений и сроков направления запроса разъяснений, разъяснения по такому запросу не даются.
      4. Размещение в единой информационной системе разъяснений положений документации является должным уведомлением участника, обратившимся за разъяснениями.
   4. **Отмена проведения конкурентной закупки.**
      1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.
      2. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.
      3. По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
   5. **Обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора (задаток).**
      1. В случае, если в Информационной карте документации установлено требование обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре, участник закупочной процедуры должен предоставить в составе своей Заявки подтверждение исполнения данного обязательства в размере и валюте, указанной в Информационной карте документации.
      2. Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств на специальный счет, открытый им в банке, в соответствии с частью 12 статьи 3.4. 223-ФЗ или предоставления банковской гарантии.
      3. В случае если в качестве обеспечения заявки используются денежные средства, то внесение такого обеспечения осуществляется следующим способом:
         1. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством РФ в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № м44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-специальный банковский счет).
         2. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении закупки, настоящей документации, в случае уклонения, в том числе непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных извещением об осуществлении закупки, настоящей документацией, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении и в настоящей документации установлено требование об обеспечении исполнения договора) или отказа участника такой закупки заключить договор.
      4. Если в качестве обеспечения заявки используется банковская гарантия, то банк, предоставляющий банковскую гарантию, должен находиться в реестре банков Министерства финансов России и иметь достаточный уровень ликвидности.
      5. В случае если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке использовались денежные средства Заказчик устанавливает порядок возврата такого обеспечения в документации закупочной процедуры, одним из следующих способов:
         1. путем перечисления денежных средств Заказчиком на счет, указанный участником закупки в платежном поручении при поступлении данного обеспечения;
         2. путем перечисления денежных средств оператором электронной площадки участнику такой закупки в соответствии с регламентом работы оператора электронной площадки;
      6. иным путем предусмотренным Федеральным законом №223-ФЗ.
      7. Обеспечение заявки возвращается в течение 7 (семи) рабочих дней с момента опубликования в единой информационной системе итогового протокола закупочной процедуры, всем участникам закупки, исполнившим обязательства, связанные с подачей заявки, кроме участника, признанного победителем (участником с которым заключается договор).
      8. Обеспечение заявки возвращается в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения договора с победителем закупки участнику, признанному победителем по итогам закупочной процедуры.
      9. Обеспечение заявки возвращается в течении 7 (семи) рабочих дней с момента получения Заказчиком соответствующего запроса, от участника перечислившего обеспечение, но не предоставившего (несвоевременно предоставившего) заявку на участив в конкурентной закупке.
      10. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих случаях:
          1. уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
          2. непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом №223-ФЗ, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).
      11. Заказчик вправе требовать от участника, признанного по итогам закупки победителем (участником с которым заключается договор) предоставления обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки. Для этого Заказчик устанавливает в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке: размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению.
      12. В качестве обеспечения исполнения договора выступают денежные средства, если иное не предусмотрено Федеральным законом 223-ФЗ или настоящим Положением.
      13. Размер обеспечения исполнения договора не должен превышать 30 (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены договора.
      14. Если в качестве обеспечения исполнения договора заключаемого по результатам конкурентной закупки установлены денежные средства, то такое обеспечение должно быть зачислено по реквизитам счета Заказчика, указанным извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования в единой информационной системе итогового протокола закупки, участником признанным по итогам закупочной процедуры победителем (участником с которым заключается договор) или засчитано (частично засчитано) за счет средств обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре по письменному заявлению такого участника.
      15. Обязательства участника закупки, связанные с исполнением договора включают в себя:
          1. обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом договора в полном объеме;
          2. обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом договора в надлежащем качестве;
          3. обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом договора в установленном месте;
          4. обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом договора в установленные сроки;
          5. обязательство не предоставлять в процессе исполнения договора ложных документов и сведений;
          6. обязательство не привлекать к исполнению договора субподрядные организации в случае если закупочной документацией не предусмотрено привлечение к исполнению договора субподрядных организаций;
          7. иные обязательства, установленные в документации или проекте договора, заключаемого по результатам закупочной процедуры.
      16. Обеспечение исполнение договора возвращается участнику, перечислившему такое обеспечение и заключившему договор по итогам закупочной процедуры, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента исполнения таким участником всех обязательств по договору и направления таким участником письменного заявления на возврат обеспечения.
      17. Заказчик удерживает сумму обеспечения исполнения договора в случаях невыполнения участником закупки обязательств, предусмотренных п. 4.5.14.
   6. **Порядок приема и регистрации Заявок.** 
      1. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке.
      2. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
      3. Все заявки на участие в закупочной процедуре, полученные до истечения срока подачи заявок, регистрируются электронной торговой площадкой.
      4. Электронная торговая площадка обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в поданных заявках.
      5. Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.
      6. Если по окончании срока подачи заявок на участие в закупочной процедуре, установленного документацией закупочной процедуры, заказчиком будет получена только одна заявка или не будет получено ни одной заявки, закупочная процедура будет признана несостоявшейся.
      7. В случае, если документацией закупочной процедуры предусмотрено два и более лота, закупочная процедура признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подана ни одной заявки.
      8. Если по окончании срока подачи заявок, установленного документацией закупочной процедуры, заказчиком будет получена только одна заявка, несмотря на то, что закупочная процедура признается несостоявшейся, закупочная комиссия осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит ее в порядке, установленном документацией.
      9. Заявки, поступившие после окончания срока подачи заявок, установленного документацией закупочной процедуры, не принимаются и не регистрируются электронной торговой площадкой.
   7. **Изменение Заявок или их отзыв.**
      1. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
      2. Изменение Заявки осуществляется в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.
      3. Отзыв Заявки осуществляется в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.
   8. **Открытие доступа к заявкам, поступившим на участие в запросе предложений, их оценка и сопоставление.**
      1. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в извещении об осуществлении конкурентной закупки и настоящей документации оператор электронной площадки направляет Заказчику первые (технические) части заявок на участие в конкурентной процедуре.
      2. Оценку и сопоставление заявок осуществляет закупочная комиссия. Она вправе привлекать к данному процессу экспертов и любых других лиц, которых сочтет необходимым. При этом лица, участвующие в оценке и сопоставлении заявок, в том числе члены комиссии по закупке должны обеспечить конфиденциальность процесса оценки.
      3. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в следующем порядке:
         1. проведение отборочной стадии;
         2. проведение оценочной стадии.
      4. В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:
         1. Проверка заявок участников на наличие документов, требование о наличии которых установлено документацией закупочной процедуры.
         2. Исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении участника закупки, представившего соответствующую заявку, и получением его согласия в письменной форме. Направление запроса участником происходит при помощи функционала электронной торговой площадки на которой размещена данная процедура.
         3. Проверка заявок на соблюдение требований документации закупочной процедуры к оформлению заявок; при этом заявки рассматриваются как отвечающие требованиям документации закупочной процедуры, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или арифметические и грамматические ошибки, которые исправлены и с их исправлением согласен участник, представивший данную заявку.
         4. Проверка участника закупки на соответствие требованиям закупочной процедуры.
         5. Проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям закупочной процедуры.
         6. Отклонение заявок, которые по мнению членов комиссии по закупке не соответствуют требованиям закупочной процедуры по существу, и принятие решения об отказе участникам закупки, подавшим такие заявки в допуске к участию в закупочной процедуре.
      5. По итогам рассмотрения первых (технических) частей заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик направляет оператору электронной площадки протокол в соответствии с требованиями части 13статьи 3.2. 223-ФЗ.
      6. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информационной системе.
      7. В сроки, установленные извещением о проведении конкурентной закупке, настоящей документацией, либо уточненным извещением и уточненной документацией о конкурентной закупке, но не ранее сроков размещения Заказчиком в ЕИС протокола, составленного в ходе проведения конкурентной закупки по результатам рассмотрения первых частей заявок оператор электронной площадки направляет Заказчику вторые (квалификационные) части заявок на участие в конкурентной процедуре.
      8. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в ЕИС протокола сопоставления ценовых предложений направляет заказчику результаты осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях каждого участника конкурентной закупки.
      9. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки ценовых предложений участников и вторых частей заявок участников закупки закупочная комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в конкурентной закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.
      10. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.
      11. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14 статьи 3.2. 223-ФЗ.
      12. Участнику закупочной процедуры будет отказано в признании его участником закупочной процедуры, и его заявка не будет допущена до оценочной стадии в случаях:
          1. Непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией закупочной процедуры.
          2. Несоответствия участника закупки требованиям к участникам, установленным документацией закупочной процедуры.
          3. Несоответствия заявки требованиям к заявкам, установленным документацией закупочной процедуры.
          4. Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации закупочной процедуры.
          5. Непредставления задатка в качестве обеспечения заявки.
          6. Непредставления разъяснений заявки по запросу комиссии по закупке.
          7. Предоставления в составе заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.
          8. Указание в заявке участника цены договора, которая превышает начальную (максимальную) цену договора, установленную в извещении и документации закупочной процедуры.
          9. Указание в заявке участника сроков поставки товара (оказания услуг, выполнения работ), которые превышают максимальные сроки поставки товара (оказание услуг, выполнение работ) установленные в извещении и документации закупочной процедуры.
          10. Принятие участником решения об уменьшении величины уставного капитала.

4.8.12.11.В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме , запрос технико-коммерческих предложений в электронной форме, сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

4.8.12.12.Иные случаи, установленные в документации о конкурентной закупке.

* + 1. В случае, если при проведении отборочной стадии заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации, такой участник считается единственным участником конкурентной закупки. Заказчик вправе по своему усмотрению заключить договор с таким участником закупочной процедуры, подавшим такую заявку на условиях документации, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком, если от последнего поступило такое предложение.
    2. Отборочная и оценочная стадии могут совмещаться (проводиться одновременно).
    3. В случае уклонения победителя закупочной процедуры от заключения договора, заказчик вправе по своему усмотрению заключить договор с участником, заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к документации, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в заявке. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора.
  1. **Заключение договора с победителем (участником) запроса предложений:** 
     1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такой закупки, заказчика.
     2. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки направляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, настоящей документации и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов.
     3. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.
     4. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.
     5. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.
     6. Участник закупки, с которым заключается договор, подписывает договор и в установленный срок возвращает один экземпляр договора Заказчику.
     7. В случае непредставления победителем, иным участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в случае наличия такого требования в документации о закупке, в сроки, указанные в документации о закупке, победитель, иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.
     8. В случае, если документацией о закупке установлено требование обеспечения исполнения договора, договор может быть заключен только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в порядке, форме и в размере, указанным в документации о закупке.
     9. При заключении договора заказчик может увеличить количество поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг).
     10. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
     11. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
     12. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
     13. Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора вправе изменить объем поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в объеме не более 80 % от общей стоимости товаров (работ, услуг).
     14. При поставке дополнительных таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких товаров, работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке изменит цену договора указанным образом.
     15. При исполнении договора заключенного с участником закупки которому предоставлен приоритет не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров указанных в договоре.
  2. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в целях создания произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработки на его основе проектной документации объектов капитального строительства договор должен содержать условия, согласно которым:
     1. исключительное право использовать произведение архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе выполнения такого договора, путем разработки проектной документации объекта капитального строительства на основе указанного произведения, а также путем реализации произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства принадлежит указанным в [части 2 статьи 1](file:///S:\!cw\fz223\Разработка\шаблоны%20документаций\шаблоны%20документаций\!Переработанные\запрос%20предложений%20МСП\Документация%20(1).docx#sub_12) Федерального закона №223-ФЗ юридическим лицам, от имени которых заключен договор;
     2. заказчик имеет право на многократное использование проектной документации объекта капитального строительства, разработанной на основе произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, без согласия автора произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства.
  3. Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства не вправе требовать от заказчика проектной документации, указанной в [пункте 2 части 1](file:///S:\!cw\fz223\Разработка\шаблоны%20документаций\шаблоны%20документаций\!Переработанные\запрос%20предложений%20МСП\Документация%20(1).docx#sub_31212) статьи 3.1-3. Федерального закона №223-ФЗ, предоставления ему права заключать договор на разработку такой проектной документации без использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
  4. Договор, предметом которого является выполнение проектных и (или) изыскательских работ, должен содержать условие, согласно которому с даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат указанным в [части 2 статьи 1](file:///S:\!cw\fz223\Разработка\шаблоны%20документаций\шаблоны%20документаций\!Переработанные\запрос%20предложений%20МСП\Документация%20(1).docx#sub_12) Федерального закона №223ФЗ юридическим лицам, от имени которых заключен договор.
  5. Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в соответствии с [Гражданским кодексом](garantF1://10064072.758) Российской Федерации является выполнение проектных и (или) изыскательских работ, являются проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если в соответствии с [Градостроительным кодексом](garantF1://12038258.49) Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по такому договору при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
  6. Участник закупки, с которым подписывается договор, обязан соблюдать принцип должной осмотрительности при исполнении договора. При возникновении необходимости участник закупки, с которым подписывается договор, обязан не препятствовать представителям Заказчика в проведении осмотра административно-хозяйственных зданий и складских помещений.
  7. В целях осуществления контроля за исполнением договора при приемке товарно-материальных ценностей и результатов работ, услуг Заказчик осуществляет фото-, видеофиксацию автотранспортных средств, осуществляющих доставку товарно-материальных ценностей, а также обеспечивает фото-, видеофиксацию объекта, являющегося предметом договора, до момента выполнения работ (оказания услуг) и результатов выполненных работ (оказанных услуг) по договору.
  8. **Признание конкурентной закупки несостоявшейся и последствия признания конкурентной процедуры несостоявшейся.**
     1. Конкурентная закупка признается несостоявшейся в отношении предмета закупки (лота) в следующих случаях:
        1. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке (этапе конкурентной закупки, предусматривающим подачу заявок), установленного документацией о конкурентной закупке, заказчиком (оператором электронной площадки) не будет получено ни одной заявки.
        2. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке (этапе конкурентной закупки, предусматривающим подачу заявок), установленного документацией о конкурентной закупке, заказчиком (оператором электронной площадки) будет получена только одна заявка.
        3. Если в процессе рассмотрения заявок были признаны несоответствующими требованиям документации о конкурентной закупке все заявки, отказано в допуске к участию в конкурентной закупке всем участникам.
        4. Если в процессе рассмотрения заявок заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации о конкурентной закупке.
        5. Иные случаи, установленные документацией о конкурентной закупке.
     2. В случае, если документацией о конкурентной закупке предусмотрено два и более предмета закупки (лота), закупка признается несостоявшейся только в отношении тех предметов закупки (лотов), в отношении которых имеется обстоятельство, предусмотренное п. 4.11.1 настоящей документации.
     3. В случае, признания конкурентной закупки несостоявшейся, данная информация вносится в протокол, составляемый по результатам этапа конкурентной закупки, при наличии такового, а также в итоговый протокол.
     4. В случае признания конкурентной закупки несостоявшейся закупочная комиссия вправе принять одно из следующих решений:
        1. Заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях документации и проекта договора.
        2. Заключить договор с единственным допущенным участником, в случае наличия такового на условиях документации, проекта договора и заявки поданной таким участником.
        3. Провести закупочную процедуру повторно. При этом допускается изменение количества, объема, цены закупаемых товаров (работ, услуг), сроков исполнения договора, заключаемого по итогам такой закупки и иных параметров закупки.
        4. Не заключать договора по итогам закупки.

**5. Критерии оценки предложений участников,**

**порядок оценки и сопоставления предложений участников**

5.1. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются комиссией Заказчика (далее – комиссия) в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены документацией о конкурентной закупке. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.

Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, поданных участниками запроса предложений, признанными участниками запроса предложений.

С целью определения победителя запроса предложений Комиссия осуществляет оценку заявок участников закупки на основании балльной системы по следующим критериям:

Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений установлены:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Количество присуждаемых баллов | | | |
|  | Ценовые критерии: | Весовой коэффициент – 40% (*Ка* = 0,4) | | | |
| 1. | Цена договора (*Rai*) | Определяется по формуле. | | | |
|  | Неценовые критерии: | Весовой коэффициент – 60% (*Кb* = 0,6) | | | |
|  | Критерии закупки, предъявляемые к товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора: | | | | |
| 3. | Порядок оплаты товара.  Авансирование – оплата товара в любое время до момента подписания документов о приемке товара.  Отсрочка платежа – оплата товара в любое время после подписания документов о приемке товара. (*Rci*) | авансирование | Отсрочка платежа от 1 до 6 рабочих дней | | Отсрочка платежа 7 рабочих дней |
| 0 баллов | 15 баллов | | 30 баллов |
| 4. | Место разрешения споров в судебном порядке (*Rei*) | Волгоградская обл. | | Иное | |
| 5 баллов | | 10 баллов | |
|  | Критерии закупки, предъявляемые к участникам конкурентной закупки: | | | | |
| 5. | Стаж работы на рынке (*Rhi*) | до 10 лет | | Свыше 10 лет | |
| 5 баллов | | 15 баллов | |
| 6. | Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных, машин, транспортных средств, средств технологического оснащения, необходимых для поставки товаров.(*Rgi*) | от 0 до 30 единиц техники | | свыше 30 единиц техники | |
| 5 баллов | | 15 баллов | |
| 7. | Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами (*Rki*) | до 20 человек | | от 20 человек | |
| 5 баллов | | 15 баллов | |
| 8. | Объем выручки от производства/поставки товаров, работ, услуг работ, услуг за последний отчетный год (в млн. рублей). (*Rmi*) | до 20 млн. руб. | | свыше 20 млн. руб. | |
| 5 баллов | | 15 баллов | |

Оценка с учетом критерия цены договора (ценовой балл Rai) рассчитывается на основании отношения минимальной предложенной цены (Цmin) к цене, предложенной в оцениваемой заявке (Ц), с учетом значения ценового балла («веса»), присваиваемого заявке с наименьшей ценой (в настоящем документе устанавливается В = 100):

Rai = (Цmin / Ц) \* В

Присуждение баллов по неценовому критерию производится путем суммирования баллов по подкритериям с учетом весового коэффициента (путем умножения величины балла на величину весового коэффициента.

Итоговые баллы, присуждаемые заявкам на участие в запросе предложений, рассчитываются путем суммирования баллов, присужденных по неценовым критериям, умноженным на их весовой коэффициент и ценовых критериев умноженных на их весовой коэффициент. Итоговый балл определяется по формуле:

, баллов



На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, комиссией каждой заявке на участие в запросе предложений относительно других по мере уменьшения количества баллов присваивается порядковый номер. Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый балл. В случае равенства количества баллов победителем признается участник, заявка на участие в запросе предложений которого поступила ранее заявок на участие в запросе предложений других участников размещения заказа.

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товара российского происхождения (выполнении работ, оказания услуг российскими лицами) по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

**6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ДОГОВОР №  **на выполнение работ по техническому обслуживанию приборов безопасности подъемных сооружений АО «Волгоградоблэлектро»**  г. Волгоград «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  **Акционерное общество «Волгоградоблэлектро»** (АО «ВОЭ»), далее именуемое «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании доверенности №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.., с другой стороны, на основании результатов конкурентной процедуры (протокол оценки и сопоставления заявок №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.),заключили настоящий договор о нижеследующем:  **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.**  1.1. Исполнитель на основании Технического задания (Приложение № 1) и Сметной стоимости работ (Приложение № 2), обязуется провести **работы по техническому обслуживанию приборов безопасности подъемных сооружений**, эксплуатируемых в составе опасных производственных объектов АО «ВОЭ», и находящихся на территории города Волгограда и Волгоградской области, а Заказчик принимает и оплачивает результаты такой работы. Наименование технических устройств, в отношении которых проводится экспертиза, регламентные номера, марка приборов, место нахождения технических устройств и сроки выполнения работ, указаны в Приложении № 1 к договору. Работы выполняются Исполнителем по месту нахождения объектов Заказчика на территории Волгоградской области, указанных в техническом задании (Приложение № 1) и входят в стоимость работ по договору.  1.2. Результатом работ по техническому обслуживанию приборов безопасности подъемных сооружений, является протокол, который, в течение 3 рабочих дней, после проведения работы, представляется Исполнителем Заказчику. Протокол составляется по каждой позиции (техническому объекту). После передачи комплекта документов для оформления заключения от Заказчика Исполнителю, представляется Исполнителем в федеральный орган исполнительной власти (территориальный орган) в области промышленной безопасности для регистрации в установленном порядке.  1.3. Срок выполнения работ определяется Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1). Проведение экспертизы начинается со дня подписания договора. Этапом работ считается календарный месяц.  1.4. Работы выполняются по месту нахождения объектов Заказчика.  1.5. Документы и материалы от Заказчика к Исполнителю и от Исполнителя к Заказчику передаются по актам.  1.6. Порядок проведения работ по техническому обслуживанию приборов безопасности подъемных сооружений и требования к оформлению заключения экспертизы устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности.  **СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.**  2.1. Сумма договора на дату заключения составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с учетом НДС\без  НДС.  2.2. Вид расчетов: платежными поручениями на расчетный счет Исполнителя.  2.3. Заказчик производит оплату работ, в течение \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) дней после выполнения  Исполнителем очередного этапа работ согласно Технического задания и подписания акта приемки  выполненных работ, на основании платежных документов представленных Исполнителем.  Если Подрядчиком (Исполнителем) является субъект малого и среднего предпринимательства (МСП) окончательный расчет за выполненные работы (оказанные услуги) осуществляется Заказчиком в срок **не более 7 (семи) рабочих дней** со дня подписания Заказчиком документов о приемке выполненной работы, (оказанной услуге) по договору (отдельному этапу договора).  2.4. Исполнитель обязан при заключении договора предоставить обеспечение исполнения договора денежными средствами в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **рублей (5 %)** от начальной (максимальной) цены договора или предоставлением независимой гарантии, в порядке и способом установленными в извещении и информационной карте документации, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования в единой информационной системе итогового протокола закупки, участником признанным по итогам закупочной процедуры победителем предоставить Заказчику банковскую гарантию по форме прилагаемой к закупочной документации.  2.5. Обеспечение условий договора денежной гарантии или предоставленной независимой гарантии действует в течение срока выполнения работ по договору.  2.6. Обязательства Исполнителя, связанные с исполнением договора включают в себя:  - обязательство выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом договора в полном объеме;  - обязательство выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом договора в надлежащем качестве;  - обязательство выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом договора в установленном месте;  - обязательство выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом договора в установленные сроки;  - обязательство не предоставлять в процессе исполнения договора ложных документов и сведений;  - обязательство не привлекать к исполнению договора субподрядные организации в случае если закупочной документацией не предусмотрено привлечение к исполнению договора субподрядных организаций;  2.7. Обеспечение исполнение договора действует в течение срока исполнения сторонами обязательств по настоящему договору, а также срока действия независимой гарантии.  2.8. Обеспечение исполнение договора возвращается Исполнителю, перечислившему такое обеспечение и заключившему договор по итогам закупочной процедуры, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента исполнения таким Исполнителем всех обязательств по договору и направления таким Исполнителем письменного заявления на возврат обеспечения.  2.9. Заказчик удерживает сумму обеспечения исполнения договора, предусмотренного денежными средствами или независимой гарантией, в случаях невыполнения Исполнителем обязательств установленных в п.2.6. договора.  **ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ, ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.**  3.1.Взаимоотношения между Сторонами, касающиеся исполнения обязательств по настоящему договору, контроля за производством работ, отчетности, порядка сдачи-приемки выполненных работ, регламентируются требованиями Гражданского Кодекса РФ, федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утвержденных приказом №533 от 12.11.2013г. Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, иными законодательными и нормативными актами, действующими в РФ.  3.1.1 Сумма договора учитывает все затраты Исполнителя при проведении экспертизы.  3.1.2. В течение двух календарных дней с момента заключения настоящего Договора Стороны на основании Технического задания (Приложение №1) в соответствии с действующей нормативной технической документацией определяют, а при необходимости уточняют объекты экспертизы, в том числе перечень необходимых материалов и информации.  3.1.3. Проведение экспертизы заключается в установлении полноты, достоверности и правильности представленной информации, соответствия ее стандартам, нормам и правилам промышленной безопасности, проведении испытаний по действующим методикам и программам.  3.1.4. При завершении работ по каждой из позиции Исполнитель предъявляет Заказчику Акт приемки-сдачи выполненных работ, с приложением к нему одного комплекта соответствующей исполнительной документации.  **3.2. Гарантии и обязанности Исполнителя:**  3.2.1.Исполнитель гарантирует безопасную эксплуатацию технического устройства в течении \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) месяцев после его обследования и выдачи заключения на срок, установленный экспертизой, при условии выполнения Заказчиком требований ТУ на эксплуатацию технических устройств.  3.2.2. Исполнитель гарантирует своевременное и качественное выполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.  3.2.3. Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием и иными исходными данными, руководствуясь в части состава, содержания и оформления работ действующим законодательством Российской Федерации.  3.2.4. Использовать при проведении работ по договору исключительно сертифицированные материалы, оборудование, спецтехнику и т.д., если в отношении предполагаемых к исполнению материально-технических ресурсов предусмотрена обязательная сертификация.  3.2.5. Беспрепятственно допускать представителей Заказчика на производственные объекты в момент проведения работ по договору, с целью проверки организации работы на объектах при исполнении договора.  3.2.6. Самостоятельно и за свой счет обеспечить наличие лицензии и экспертов на право осуществления деятельности, указанной в п. 1.1. Договора;  3.2.7. По требованию Заказчика представляет всю необходимую информацию, касающуюся выполнения работ по договору, в установленные сроки.  3.2.8. По требованию Заказчика подтвердить исполнение законодательных и правовых актов, правил и инструкций.  3.1.9. Представлять Заказчику промежуточные результаты работ в ходе их выполнения.  Передать заключение экспертизы промышленной безопасности на каждое подъемное сооружение в федеральный орган исполнительной власти (территориальный орган) в области промышленной безопасности для регистрации в установленном порядке, в течение 5 рабочих дней, после передачи комплекта документов для оформления заключения от Заказчика Исполнителю.  3.2.10. После регистрации заключения экспертизы промышленной безопасности в федеральном органе исполнительной власти (территориальном органе) в области промышленной безопасности, передать заключение экспертизы промышленной безопасности Заказчику не позднее двух рабочих дней.  **3.3. Заказчик имеет право**:  3.3.1.В любое время проверять исполнение Исполнителем обязанностей, предусмотренных настоящим договором. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах работников Исполнителя в состоянии опьянения, Исполнитель обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников.  3.3.2. На расторжение договора с Исполнителем при систематическом допущении нарушений требований нормативных документов и вышеперечисленных требований персоналом Исполнителя.  **3.4**. **Заказчик обязан:**  3.4.1. Предоставить Исполнителю по его требованию исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору  Подготовить место проведения работ.  3.4.2. Заказчик обеспечивает Исполнителю беспрепятственный проезд на объекты Заказчика для производства работ по настоящему договору.  3.4.3. Принять результаты работ и уплатить Исполнителю установленную цену выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.  **4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**  4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.12.2023г., а в части расчетов до полного их исполнения.  **5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**  5.1. Сторона договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков.  Убытки, понесенные стороной договора, подлежат возмещению за счёт виновной стороны в течение 30 дней с момента получения документов, подтверждающих понесенные убытки.  5.2. В случае несвоевременной оплаты выполненных работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,15 % от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы договора.  5.3. За не выполнение договорных обязательств Исполнителя, Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 0,15 % от суммы несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы договора.  5.4.В случае не устранения Исполнителем собственными силами и средствами в установленный срок выявленных недостатков, Заказчик вправе:  за свой счет устранить недостатки выполненных работ, с отнесением затрат, понесенных при устранении недостатков, на счет Исполнителя в том числе путем удержания денежных средств из сумм, причитающихся Исполнителю по Договору;  соразмерно уменьшить установленную настоящим договором стоимость услуг;  взыскать неустойку в соответствии с п. 5.4. настоящего договора.  5.5. Исполнитель несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках, а также весь персонал Исполнителя имел надлежащие сертификаты или лицензии в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких сертификатов или лицензий должны предоставляться представителям Заказчика по требованию.  **6.ФОРС-МАЖОР**  6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые могут возникнуть после подписания настоящего Договора в месте его исполнения.  Такие форс-мажорные обстоятельства без ограничения включают в себя законодательные акты запретительного характера, издаваемые органами государственной и исполнительной власти, военные действия, стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, эпидемии, пожары не по вине сторон, наступление предельных критических температур.  6.2. Сторона, утверждающая, что имели место форс-мажорные обстоятельства, направит другим Сторонам письменное уведомление в течение пяти календарных дней после даты, когда такой Стороне стало известно о том, что имели место форс-мажорные обстоятельства. Уведомление должно содержать описание характера форс-мажорного обстоятельства и воздействие на выполнение условий настоящего Договора. Любая Сторона, заявившая о наступлении форс-мажорного обстоятельства, должна в кратчайшие сроки представить другим Сторонам надлежащие доказательства, подтверждающие факт наступления форс-мажорного обстоятельства. Если форс–мажорные обстоятельства длятся дольше 3-х месяцев, одна из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор.  6.3. После того, как данное форс-мажорное обстоятельство перестает препятствовать выполнению настоящего Договора, Сторона, заявившая о наступлении такого обстоятельства, обязана уведомить другую Сторону в письменном виде о том, каким образом данное форс–мажорное обстоятельство изменило ход выполнения настоящего Договора.  **7.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**  7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, в процессе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров.  7.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору рассматриваются сторонами с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий 10 дней с момента получения.  7.3.В случае если Стороны не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат разрешению в арбитражном суде \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в порядке, предусмотренном действующим законодательством.  7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим Законодательством Российской Федерации.  **8. ЗАВЕРЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ**  8.1. Исполнитель дает Заказчику следующие заверения по состоянию на дату заключения настоящего Договора:  - Исполнитель является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом;  - исполнительный орган исполнителя находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица;  - для заключения и исполнения настоящего Договора Исполнитель получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами;  - Исполнитель имеет либо будет иметь его на дату оказания услуг допуски, необходимые для исполнения обязательств по настоящему Договору;  - Исполнитель имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный Договором (имеет надлежащий ОКВЭД);  - не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Исполнителю или ограничивающих его право заключать и исполнять настоящий Договор;  - лицо, подписывающее (заключающее) настоящий Договор от имени и по поручению Исполнителя на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле настоящего Договора.  8.2. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Исполнитель заверяет Заказчика и гарантирует, что:  - им уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;  - все операции Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, полностью отражены в первичной документации, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Исполнителя;  - Исполнитель использует имущество, необходимое для исполнения обязательств по настоящему Договору, на законных основаниях.  8.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за проявление должной осмотрительности при выборе соисполнителя (контрагента), а равно за соблюдение требований, предусмотренных ст. 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации.  8.4. За выдачу недостоверных заверений Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  8.5. Исполнитель, нарушивший изложенные в Договоре гарантии и заверения, возмещает Заказчику все убытки, вызванные таким нарушением.  8.6. Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику все понесенные по его вине убытки в 5-дневный срок с момента получения от Заказчика соответствующего обоснованного требования.  **9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**  9.1. При исполнении настоящего Договора Стороны, а также их работники, не выплачивают, не предлагают выплатить и иным образом не способствуют выплате денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам с целью оказания влияния на их действия и/или решения и получения каких-либо неправомерных преимуществ или выгод (далее – Коррупционные правонарушения). К Коррупционным правонарушениям Стороны относят в частности, но не ограничиваясь, действия, квалифицируемые действующим законодательством Российской Федерации и международными нормами как дача, получение, вымогательство или склонение к даче взятки, злоупотребление влиянием, коммерческий подкуп, легализация (отмывание) доходов, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных норм о противодействии коррупции.  9.2. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от любого стимулирования сотрудников и контрагентов другой Стороны, а также любых государственных служащих и других лиц, которые имеют прямое и/или косвенное отношение к исполнению настоящего Договора.  9.3. Стороны также стремятся не допускать возникновения обстоятельств, при которых личная заинтересованность работника Стороны, её аффилированного лица и/или контрагента может негативно повлиять на исполнение настоящего Договора и причинить ущерб интересам любой из Сторон (далее – Конфликт интересов).  9.4. Стороны строят свою деятельность и взаимоотношения с третьими лицами на основе принципов, описанных в настоящем разделе Договора, и требуют их соблюдения от своих работников, аффилированных лиц, поставщиков, клиентов и прочих контрагентов.  9.5. Каждая Сторона стремится своевременно информировать другую Сторону обо всех ставших известными Стороне фактах совершения Коррупционных правонарушений или возникновения Конфликта интересов, прямо или косвенно относящихся к настоящему Договору или его исполнению, а также обо всех обстоятельствах, свидетельствующих об угрозе совершения таких Коррупционных правонарушений или возникновения Конфликта интересов в будущем.  **10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**  10.1. Акты выполненных работ по настоящему договору подписываются уполномоченными представителями сторон.  10.2. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон и являются его неотъемлемой частью.  10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса, платежных реквизитов, не позднее 10-ти дней со дня изменения.  10.5. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.  10.6. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:  - Техническое задание – Приложение № 1  - Сметная стоимость работ – Приложение №2.  **11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Заказчик** | | **Исполнитель** | | **Акционерное общество «Волгоградоблэлектро»** | | Юридический адрес: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, 13 | | Р/счет 40702810601000001087 Южный ф-л ПАО «Промсвязьбанк»  БИК 041806715  к/с 30101810100000000715  ИНН/КПП 3443029580/344301001 | |  | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** | |  | | |

|  |
| --- |
|  |

**7. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют иные положения документации.

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Запрос предложений в электронной форме |
|  | Заказчик | АО «Волгоградоблэлектро»  Место нахождения: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. 13  Почтовый адрес: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. 13  Адрес электронной почты: [voe223fz@voel.ru](mailto:voe223fz@voel.ru) |
|  | Контактные лица | По вопросам организационного характера:  Буянов Георгий Дмитриевич, Балашова Нина Анатольевна  Тел.: (8442) 56-20-88 (доб.1132,1133), адрес электронной почты: [voe223fz@voel.ru](mailto:voe223fz@voel.ru)  По вопросам требуемых характеристик товаров, работ, услуг (качество, количество и др.):  Истомин Дмитрий Александрович  Тел.: (8442) 56-20-88 (вн. 1099). |
|  | Проведение процедуры запроса предложений: | Запрос предложений на право заключения договора по техническому обслуживанию приборов безопасности подъемных сооружений АО «Волгоградоблэлектро» на 2023 год проводится в электронной форме, весь документооборот (подача заявки, изменения извещения и документации, разъяснения документации, подписание договора и т.д.) осуществляется в электронной форме: все документы и сведения подписываются электронной цифровой подписью уполномоченных со стороны заказчика, участников закупки лиц (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется иное оформление каких-либо документов). Процедура открытого запроса предложений осуществляется на электронной площадке. Порядок проведения закупки определяется регламентом электронной площадки, на которой проводится запрос предложений. |
|  | Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет | <https://etp.gpb.ru> |
|  | Нормативные документы, регламентирующие проведение закупочной процедуры | Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Волгоградоблэлектро», утвержденное протоколом совета директоров №6 от 30.09.2022г. |
|  | Предмет закупочной процедуры | **Лот №1:** Право заключения договора по техническому обслуживанию приборов безопасности подъемных сооружений АО «Волгоградоблэлектро» на 2023 год.  Сведения об объеме поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, требованиях, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, сопроводительным документам, требования к его безопасности, и иные требования, указаны подробно в «Техническом задании» Том № 2 документации запроса предложений. |
|  | Сроки и место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и другие требования: | **Лот №1:** Договор по техническому обслуживанию приборов безопасности подъемных сооружений АО «Волгоградоблэлектро» на 2023 год.  **Место выполнения работ:** Северные МЭС, Камышинские МЭС, Суровикинские МЭС, Заволжские МЭС, Волжские МЭС, Пригородные МЭС, Жирновские МЭС, Михайловские МЭС, Пригородные МЭС АО «Волгоградоблэлектро» расположенные на территории Волгоградской области.  **Перечень, местонахождение, срок проведения работ по техническому обслуживанию приборов безопасности подъемных сооружений** Заказчика, расположенных в городе Волгограде и на территории Волгоградской области, на 2023г, указаны в Техническом задании Том № 2 документации.  Наладчиком приборов безопасности после каждой проведенной работы выдается соответствующий протокол и выполняется запись в паспорте прибора безопасности.  **Обязательные требования к исполнителю:**   * наличие всех необходимых разрешительных документов на деятельность, связанную с выполнением работ по предмету запроса предложений (свидетельства СРО и т.д.). * наличие свидетельства, подтверждающее наличие электроизмерительной лаборатории, зарегистрированной и внесенной в реестр Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок во вновь вводимых в эксплуатацию и действующих напряжением до 1000В. * наличие аттестованного оборудования, инструмента, приспособлений и т.д., необходимого для проведения работ; * наличие автотранспорта для осуществления доставки персонала Исполнителя к местам нахождения подъемных сооружений; * наличие в штате специалистов, аттестованных в качестве наладчиков электронных и микропроцессорных приборов безопасности именно тех марок, которые установлены на подъемных сооружениях АО «ВОЭ», не менее 4 (четырех) человек (копии квалификационных удостоверений); * специалисты, непосредственно выполняющие работы должны иметь аттестацию по электробезопасности (группа не ниже III).   Результатом работ по техническому обслуживанию приборов безопасности подъемных сооружений **является протокол, который, в течение трех рабочих дней, после проведения работы, представляется Исполнителем Заказчику на бумажном носителе и в виде скан-копии.**  Протокол составляется по каждой позиции (техническому объекту).  Исполнитель гарантирует работу приборов безопасности после их обслуживания и настройки при условии выполнения Заказчиком требований ТУ на эксплуатацию приборов безопасности в течении 6 (шести) месяцев.  Порядок проведения работ устанавливается Федеральными [нормами](file:///C:\Users\vv.rubeckiy\AppData\Roaming\1C\1cv8\Закупки\Документация%20запрос%20предложений%20по%20приборам%20и%20ЭПБ%20на%202018г\ПБ\Документация.docx#Par36) и правилами в области промышленной безопасности "Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" и руководствами по эксплуатации на приборы безопасности и подъемные сооружения.  В случае изменения обстоятельств, возникновения дополнительных объемов работ, не учтенных техническим заданием, Исполнитель представляет Заказчику дополнительное соглашение на выполнение работ.  Работы выполняются по месту нахождения объектов Заказчика.  Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг предлагается участником в соответствии с критериями, установленными в документации. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) | **Лот № 1:** Начальная (максимальная) цена договора, с учетом НДС 20%. **2 041 608,00 (два миллиона сорок одна тысяча шестьсот восемь) рублей 00 копеек.**  Начальная (максимальная) цена договора без НДС: **1 701 340 (один миллион семьсот одна тысяча триста сорок) рублей 00 копеек**  В случае, если участник закупки не является плательщиком НДС, то цена, предложенная таким участником, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС.  При этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также будут учитываться без НДС.  Обоснование начальной (максимальной) цены договора указано подробно в «Техническом задании» Том № 2 документации запроса предложений. |
|  | Порядок и сроки оплаты товаров, работ, услуг | Порядок и срок оплаты товаров, работ, услуг, предлагаются участником закупки, в соответствии с критериями указанными в документации: с предварительным авансовым платежом, либо с отсрочкой оплаты по окончании поставки товара (максимальный размер предварительного авансового платежа не должен превышать 30% от цены договора). |
|  | Порядок формирования цены договора (цены лота) | Цена договора определена с использованием метода сравнительного анализа цен, с учётом стоимости услуг и расходов поставщика/подрядчика на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, с учётом оплаты за НДС.  Порядок определения начальной (максимальной) цены договора указан подробно в «Техническом задании» Том № 2 документации запроса предложений. |
|  | Состав Заявки и порядок размещения документов в составе Заявки | Состав заявки  **Первая часть:**   1. Предложение участника в отношении предмета закупки (Раздел 8, форма №3).   **Вторая часть:**   1. Заявка (Раздел 8, форма №1) с приложением документов, указанных в пункте 3 документации (в зависимости от статуса участника). 2. Декларация участника закупки ([форма](file:///S:\!cw\fz223\Разработка\шаблоны%20документаций\шаблоны%20документаций\!Переработанные\запрос%20предложений%20МСП\Документация%20(1).docx#_Анкета_Участника_процедуры) №2).   **Ценовое предложение:**  4) Ценовое предложение (форма №4). |
|  | Размер и валюта обеспечения заявки. | **Лот № 1:** обеспечение заявки - не установлено.  **Примечание:** Если начальная максимальная цена договоране превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей, обеспечение заявки на участие в закупке не устанавливается. |
|  | Размер и валюта обеспечения договора. Реквизиты для перечисления обеспечения: | **Лот № 1:** обеспечение исполнения договора составляет **102 080,40** (5 %) от начальной (максимальной) цены договора, указанной в настоящем извещении.  **Примечание:** Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в извещении (документации), или предоставлением независимой гарантии.  Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора на участие в закупке, составляется по типовой форме согласно приложению № 1 к Постановлению Правительства РФ от 09.08.2022 N 1397 и требований установленных законодательством, или ее копия, если в качестве обеспечения исполнения договора на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется независимая гарантия;  При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - специальный банковский счет).  В случаях, предусмотренных [частью 26 статьи 3.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=415151&date=17.10.2022&dst=272&field=134) вышеуказанного Федерального закона, денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения исполнения договора на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются банком на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, в документации о такой закупке, или заказчиком предъявляется [требование](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=424165&date=17.10.2022&dst=100128&field=134) об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.  **Примечание:** Если денежные средства вносятся на счет Заказчика, в платежном поручении необходимо указать название и номер закупки, по которой производится обеспечение.  Расчетный счет АО «Волгоградоблэлектро» № р/с 40702810111020101044 Волгоградское ОСБ №8621 ПАО Сбербанк, к/с 30101810100000000647, БИК 041806647, ИНН/КПП 3443029580/344301001, ОГРН 1023402971272 |
|  | Место подачи заявок | Электронная торговая площадка <https://etp.gpb.ru> |
|  | Срок место порядок предоставления документации о закупке | Документация и извещение в форме электронного документа, размещена на сайте Заказчика [www.voel.ru](http://www.voel.ru), в единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и сайте электронной торговой площадки и доступна для ознакомления бесплатно.  Срок предоставления документации с момента размещения закупочной процедуры в единой информационной системе, по дату окончания подачи заявок на участие в закупочной процедуре |
|  | Дата и время подачи заявок на участие в закупке Порядок подачи заявок | Заявки подаются момента размещения извещения о закупке на сайте электронной торговой площадки и в единой информационной системе по 10 час. 00 мин. (время московское) «13» января 2023 года.  Заявка должна состоять из двух частей и ценового предложения. Требования к содержанию и оформлению каждой части заявки, а также порядку подачи ценового предложения, приведены в Документации о закупке. |
|  | Дата и время рассмотрения первых частей заявок. Место рассмотрения первых частей заявок. | 10 час. 20 мин. (время московское) «13» января 2023 года.  Электронная торговая площадка <https://etp.gpb.ru> |
|  | Дата и время рассмотрения вторых частей заявок. Место рассмотрения вторых частей заявок. | 11 час. 00 мин. (время московское) «16» января 2023 года.  Электронная торговая площадка <https://etp.gpb.ru> |
|  | Дата и время подведения итогов закупки | 12 час. 00 мин. (время московское) «31» января 2023 года.  Электронная торговая площадка <https://etp.gpb.ru> |
|  | Срок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации | С момента размещения извещения о закупке на сайте электронной торговой площадки и в единой информационной системе по  10 час. 00 мин. (время московское) «13» января 2023 года. |
|  | Преференции | Установлены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами". |
|  | Особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства | Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. |

# 8. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,

# ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Форма № 1.

***Фирменный бланк участника процедуры закупки***

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года №\_\_\_\_\_\_

## ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (лот № \_\_\_\_)

Изучив извещение и документацию о проведении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

***(наименование и № процедуры закупки)***

размещенные на сайте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и принимая установленные в них требования и условия, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

***(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)***

зарегистрированное по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(****юридический адрес участника процедуры закупки)***

предлагает заключить договор на: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(****предмет договора)***

в соответствии с Техническим заданием,и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке.

Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Общая стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами в составе заявки составляет) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (менее 50%/более 50%) процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года.

В случае признания нас победителем запроса предложений, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашей Заявки, в срок установленный документацией запроса предложений.

В случае признания нас единственным участником запроса предложений, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашей Заявки, в срок установленный документацией запроса предложений.

В случае принятия решения заказчиком о заключении с нами договора по результатам запроса предложений, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашей Заявки, в срок установленный документацией запроса предложений.

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашей Заявки.

Мы, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ согласны

***(наименование участника процедуры закупки)***

с условием, что сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в следующих случаях:

1. если мы:
   * + - * будучи признанным победителем запроса предложений, уклонимся от заключения договора;
         * будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Заявку, либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником запроса предложений, уклонимся от заключения договора;
         * будучи признанным победителем или единственным участником запроса предложений, либо являющимся единственным участником, подавшим Заявку, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по проведению запроса предложений;
2. если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса предложений, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

Мы, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ согласны

***(наименование участника процедуры закупки)***

с условием, что денежные средства, предоставленные нами в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений будут удержаны с нас в следующих случаях:

- предоставления нами в составе заявки ложных сведений, информации или документов;

- если мы изменим или отзовем заявку на участие в процедуре после истечения срока окончания подачи заявок на участие в закупочной процедуре;

- если мы, будучи признанным победителем запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

- если мы, будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Заявку, либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником запроса предложений, уклонимся от заключения договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей Заявки:

| №  п/п | Наименование документа | №  страницы | Количество  страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(Подпись уполномоченного представителя)*** ***(Имя и должность подписавшего)***

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.
2. Заявку на участие в запросе предложений следует оформить на официальном бланке участника процедуры закупки. Участник процедуры закупки присваивает заявке на участие в запросе Предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
3. Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
4. Участник процедуры закупки должен указать срок действия Заявки.
5. Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к Заявке документов, определяющих суть предложения участника процедуры закупки.
6. Участником размещения заказа указывается конкретный срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, соответствующий требованиям к сроку поставки товара установленному в критериях раздела 5 документации **(срок предложенный участником не должен превышать максимального срока поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указанного в извещении и документации).**
7. Заявка на участие в запросе предложений должна быть подписана участником закупки либо уполномоченным представителем участника закупки.

Форма № 2

Приложение к заявке

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

Запрос предложений в электронной форме на право заключения договорана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## ДЕКЛАРАЦИЯ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Настоящим направляем следующие сведения об участнике запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (№ извещения в ЕИС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование участника закупки, фирменное наименование (для юридического лица)  Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя) |  | |
| Место нахождения  (юридический, почтовый адрес) участника закупки | Юридический адрес:  Почтовый адрес: | |
| Контактные лица: ФИО, должность, адрес электронной почты |  | |
| Номер контактного телефона, факс |  | |
| Идентификационные данные налогоплательщика:  ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО | ИНН  КПП  ОГРН  ОКПО | |
| Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество |  | |
| ИНН: | Ф.И.О. | ИНН |
| - учредителей: |  |  |
| - лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки |  |  |
| - главного бухгалтера |  |  |
| Принадлежность Участника закупки к субъектам малого или среднего предпринимательства | ДА/НЕТ | |

Настоящей заявкой подтверждаем, что:

*Наименование участника* закупки соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы и оказание услуги, являющихся предметом закупки;

в отношении *Наименование участника* закупки непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

*Наименование участника закупки* неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке;

*Наименование участника закупки* отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

*Наименование участника* *закупки* отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

*Наименование участника закупки* - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

*Наименование участника закупки* обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

*Наименование участника закупки* отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

*Наименование участника закупки* отсутствует информации об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ.

По вопросу заключения договора следует обращаться:

Контактное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать ФИО, должность, контактные телефоны, адрес, E-mail)

Мы гарантируем достоверность представленной информации.

К настоящей заявке прилагаются документы согласно прилагаемой описи документов на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ листах.

**Участник закупки**

**/уполномоченный представитель** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)   (подпись)

М.П.

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в запросе предложений)

Форма №3.

Приложение к заявке

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

Запрос предложений на право заключения договора на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЧАСТЬ №1 Лот №\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия предлагаемого участником | критерий |
| 1. | Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| 2. | Порядок оплаты товаров:  1. Авансирование – поставка товара с предварительной оплатой части стоимости договора до момента подписания документов о приемке товара.  2. Отсрочка платежа – полная оплата поставленного товара в любое время после подписания документов о приемке товара. |  |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества поставленных товаров, выполненных работ, услуг |  |
| 4. | Место разрешения споров в судебном порядке |  |
| 5. | Наличие сведений о предлагаемых товарах в реестрах указанных в [п.п. 10 п. 3.11.1. документации](#s10) |  |

**(в данной форме не указываются реквизиты участника закупки и не ставится подпись)**

Инструкция по заполнению таблицы №1 с предложением участника, в соответствии с критериями указанными в разделе 5 документации.

1. В пункте № 4 участник должен выбрать предпочтительный вариант оплаты:

а) Авансирование - поставка товара с предварительной оплатой части стоимости договора до момента подписания документов о приемке товара, с последующей оплатой оставшейся части стоимости договора после подписания документов о приемке товара;

б) Отсрочка платежа – полная оплата поставленного товара в любое время после подписания документов о приемке товара.

При этом участник должен указать цифрами размер аванса для первого варианта или количество дней на отсрочку платежа для второго варианта.

***Заполняется при проведении процедуры на право заключения договора поставки товара***

**ЛОТ №\_\_\_** Таблица №2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ТМЦ** | **Код ОКПД2** | **ЕИ** | **Общее кол-во** | **Технический регламент (ГОСТ)** | **Производитель товара[1]** | **№ товара в реестре[2]** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

[1] Указывается завод изготовитель товара.

[2] Указывается номер товара в одном из следующих реестров:

* [реестре](https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/) российской промпродукции;
* [реестре](https://gisp.gov.ru/pp616/pub/app_eaeu/search/) евразийской промпродукции;
* едином [реестре](https://gisp.gov.ru/documents/10546664/) российской радиоэлектронной продукции.

**Примечание:** Участник заполняет вышеуказанное приложение (таблицу) с указанием наименования товара, технических характеристик продукции, КОД ОКДП, ГОСТ, единиц измерения, общее количество, в графе Производитель товара/Страна производства обязательно указывается как производитель (завод изготовитель), так и страна производства такого товара. **(в данной форме не указываются реквизиты участника закупки и не ставится подпись)**

**ЛОТ №\_\_\_**

Таблица №3

**Сведения о предлагаемых аналогичных товарах (эквиваленте)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Общие требования к Товару** | **Требования Заказчика к товару, согласно Технического задания** | **Предложения Участника относительно предлагаемого эквивалента товара** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Примечание:** данная форма заполняется в обязательном порядке в случае предоставления участником конкурентной процедуры аналогичного товара (эквивалента), если участник закупки поставляет товар указанный в техническом задании данная форма не заполняется.

\* В колонке «Общие требования у товару» последовательно указываются наименование товара и его характеристики (технические, функциональные) в соответствии с ГОСТами и ТУ.

\*\* В колонке «Требования Заказчика» описываются все требования, указанные Заказчиком в Техническом задании.

\*\*\* В колонке «Предложения участника относительно предлагаемого эквивалента товара» указывается конкретное описание аналогичного (эквивалентного) Товара, максимально точно описываются его характеристики (технические, функциональные), указываются отличия эквивалента от товара, обозначенного в Техническом задании.

**(в данной форме не указываются реквизиты участника закупки и не ставится подпись)**

***Заполняется при проведении процедуры на право заключения договора подряда или оказания услуг***

Обязуемся выполнить работы (оказать услуги) по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствие с требованиями технического задания.

Форма №4.

Приложение к заявке

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЧАСТЬ №2 Лот №\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия предлагаемого участником | критерий |
| 1. | Стаж работы на рынке |  |
| 2. | Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных, машин, транспортных средств, средств технологического оснащения, необходимых для поставки товаров[1] |  |
| 3. | Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами [2] |  |
| 4. | Объем выручки от производства/поставки товаров, работ, услуг работ, услуг за последний отчетный год (в млн. рублей). [4] |  |

***(Подпись уполномоченного представителя)*** ***(Имя и должность подписавшего)***

[1] Подтверждается заполнением таблицы №2

[2] Подтверждается предоставлением Форма СЗВ‑М за предыдущий отчетный период.

[4] Подтверждается предоставлением бухгалтерского баланса за последний отчетный год.

**В случае непредставления участником требуемых документов, оценка участника по соответствующим критериям не производится.**

**Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых для поставки товаров\*\*\*\***

Таблица №1.

Справка о материально-технических ресурсах**[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №    п/п | Наименование | Кол-во | Технические хар-ки  (наименование, год выпуска, площадь помещения и т.д). | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления, аренда) | Назначение в отношении предмета запроса предложений | Техническое состояние | Примечание |
|  | Здания, помещения, мобильные пункты и др.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортные средства3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Технические средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Программное обеспечение/, базы данных, которые могут использоваться при выполнении поставок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(Подпись уполномоченного представителя)*** ***(Имя и должность подписавшего)***

М.П.

В данной таблице перечисляются материально-технические ресурсы, которыми обладает Участник и материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора.

Форма №5.

Приложение к заявке

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

**Согласие на обработку и передачу своих персональных данных в АО «Волгоградоблэлектро»**

В \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата рождения: «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

проживающего по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации

серия \_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Согласие на обработку персональных данных**

1. Настоящим даю свое согласие акционерному обществу «Волгоградоблэлектро» (АО «ВОЭ»), расположенному по адресу: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д.13, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку своих персональных данных.

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, номер, серия документа, удостоверяющего личность, ИНН, участие в уставных капиталах обществ, размер и доля такого участия, сведения о месте работы, профессии, занимаемой должности.

3. Подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных.

4. Условием прекращения обработки персональных данных является получение АО «ВОЭ» моего письменного уведомления об отзыве согласия на обработку моих персональных данных.

Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

5. В подтверждение вышеизложенного нижеподписавшийся заявитель подтверждает свое согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с положениями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=2738C995C7CFE55C468FBC9EBF856B4C556CAF37691FCC989329E16A65C3iAM) от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (расшифровка подписи)

Форма №6

В акционерное общество «Волгоградоблэлектро»

Адрес: 400075, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Шопена, д.13

ИНН 3443029580, ОКВЭД 35.12, ОКПО 05305750,

ОКОГУ 4210008, ОКОПФ 12247, ОКФС 49

от: ФИО

проживающего по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на распространение АО «Волгоградоблэлектро» моих персональных данных с целью размещения информации обо мне в базах данных АО «Волгоградоблэлектро» в следующем порядке:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория персональных данных** | **Перечень персональных данных** | **Разрешаю к распространению (да/нет)** | **Неограниченному кругу лиц (да/нет)** | **Условия и запреты** | **Дополнительные условия** |
| Общие персональные данные | Фамилия |  |  |  |  |
|  | Имя |  |  |  |  |
|  | Отчество |  |  |  |  |
|  | Год рождения |  |  |  |  |
|  | Дата рождения |  |  |  |  |
|  | Место рождения |  |  |  |  |
|  | Гражданство |  |  |  |  |
|  | Документы, удостоверяющие личность |  |  |  |  |
|  | Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |
|  | Адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству |  |  |  |  |
|  | Почтовый и электронные адреса |  |  |  |  |
|  | Номера телефонов |  |  |  |  |
|  | Сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации |  |  |  |  |

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (расшифровка подписи)

Форма № 7

**ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

Мы согласны поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями документации о закупке и на условиях, которые мы представили ниже в предложении, а именно:

Цена договора составляет ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_с НДС/без НДС*** за весь период действия договора (выбрать нужное)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Общее кол-во | Единица измерения | Цена за единицу руб., без учёта НДС | Цена за единицу руб., с НДС | Сумма в руб.,  без учета НДС | Сумма в руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | |  |  |  |  |  |  |

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющие полный объем выполняемых работ, который должен быть выполнен в соответствии с предметом проводимой закупочной процедуры, работы будут выполнены в полном объеме в соответствии с описанием закупки.

**Участник закупки**

**/уполномоченный представитель** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  (подпись)

М.П.

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в запросе предложений)

***Рекомендации по заполнению:***

*В случае, если техническое задание включает в себя несколько позиций, по которым необходимо предоставить информацию о цене, то необходимо включить эти сведения в ценовое предложение участника запроса предложений.*

*При отсутствии цен по каждой позиции, заявка участника закупки подлежит отклонению.*

**ТОМ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.**

Техническое задание состоит из двух разделов:

* 1. Обоснование начальной (максимальной) цены договора инициатором закупки:

Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора заключаемого с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора, по настоящей закупке осуществляется Заказчиком методом сравнительного анализа цен в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Волгоградоблэлектро», утвержденное протоколом совета директоров № 6 от 30.09.2022г.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сравнительный анализ стоимости коммерческих предложений по техническому обслуживанию приборов безопасности** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **НАИМЕНОВАНИЕ** | **Ед. изм.** | **Кол-во ед.** | **Коммерческое предложение № 1** | | **Коммерческое предложение № 2"** | | **Коммерческое предложение № 3** | |
| **Цена в руб. (с НДС)** | **Сумма в руб. (с НДС)** | **Цена в руб. (с НДС)** | **Сумма в руб. (с НДС)** | **Цена в руб. (с НДС)** | **Сумма в руб. (с НДС)** |
| 1 | Техническое обслуживание приборов безопасности | ед. | 331 | 7 000,00 | 2 317 000,00 | 7 200,00 | 2 383 200,00 | 5 140,00 | 1 701 340,00 |
| **Итого** | |  | **331,00** |  | **2 317 000,00** |  | **2 383 200,00** |  | **1 701 340,00** |

* 1. Сведения об объеме поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, требованиях, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, сопроводительным документам, требования к его безопасности, и иные требования,

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

Наименование оказываемых услуг: проведение работ по техническому обслуживанию приборов безопасности подъемных сооружений АО «Волгоградоблэлектро» на 2023 год.

Перечень, местонахождение, срок проведения работ по техническому обслуживанию приборов безопасности подъемных сооружений Заказчика, расположенных в городе Волгограде и на территории Волгоградской области, на 2023г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п |  | Рег.№ | Государственный регистрационный знак | Марка приборов безопасности | Вид работ (в соответствии с руководством по эксплуатации на прибор безопасности) \* | Филиал МЭС | Место нахождения | Стоимость |
|  | | | | | | | |  |
|  | Автокран КС-45729-А4 | 111712 | Наименование технического устройства | ОГМ240 | ТО-1 | Пригородные МЭС | Котельниково | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35714К-3 | 101007 | **Январь\*** | ОГМ240-16 | ТО-1 | Северные МЭС | Новоаннинский | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35714К | 112408 | А597СХ | ОГМ240-16 | ТО-1 | Суровикинские МЭС | Калач-на-Дону | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35714К-3 | 106006 | А309ХО | ОГМ240 | ТО-1 | Жирновские МЭС | Жирновск | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35714К-3 | 112407 | А193ХН | ОГМ240 | ТО-1 | Пригородные МЭС | Дубовка | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35714К-3 | 101008 | А629ХХ | ОГМ240 | ТО-1 | Михайловские МЭС | Фролово | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35714К-3 | 106005 | А226ХХ | ОГМ240 | ТО-1 | Камышинские МЭС | Камышин | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-45729-А4 | 114391 | Р403ХМ | ОГМ240 | ТО-1 | Жирновский МЭС | Елань | 5 140,00 |
|  | ВИПО-18-01-С42 | 114840 | К142СХ | ОПГ | ТО-1 | Заволжские МЭС | Средняя Ахтуба | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник АПТ-18.02 | 1631 | С921СТ | СБУК 312 | ТО-1 | Михайловские МЭС | Фролово | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 106149 | К078СХ | ОПГ | ТО-1 | Камышинские МЭС | Камышин | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 114686 | К415НВ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Городище | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник АПТ-18.02 | 111736 | Р626МН | СБУК 312 | ТО-1 | Заволжский МЭС | Старая Полтавка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 114843 | К362ТМ | ОПГ | ТО-1 | Михайловские МЭС | Михайловка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник АПТ-18.02 | 114603 | В687РВ | СБУК 312 | ТО-1 | Волжские МЭС | Волжский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 114841 | К154СХ | ОПГ | ТО-1 | Северный МЭС | Урюпинск | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35719-1-02 | 100439 | А418ВО | ОНК-140 | ТО-2 | Михайловские МЭС | Михайловка | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35719-1-02 | 103212 | А892ВН | ОНК-140 | ТО-2 | Заволжские МЭС | Палласовка | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35719-5-02 | 111923 | С028ММ | ОНК-140 | ТО-2 | Пригородные МЭС | Городище | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1640 | А603УН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Серафимович | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 106003 | А809УА | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Камышинские МЭС | Даниловка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1644 | А167ХК | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Новониколаевский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1643 | А470ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Урюпинск | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112399 | А813ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Светлый Яр | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-322 | 112437 | А332РР | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Калач-на-Дону | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 106007 | А773ХО | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Заволжские МЭС | Быково | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112403 | А915ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Дубовка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112402 | А916ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Октябрьский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1641 | А604УН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Иловля | 5 140,00 |
| **Февраль\*** | | | | | | | |  |
|  | Автокран КС-35719-1-02 | 100439 | А418ВО | ОНК-140 | ТО-1 | Михайловские МЭС | Михайловка | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35719-1-02 | 103212 | А892ВН | ОНК-140 | ТО-1 | Заволжские МЭС | Палласовка | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35719-5-02 | 111923 | С028ММ | ОНК-140 | ТО-1 | Пригородные МЭС | Городище | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1640 | А603УН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Серафимович | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 106003 | А809УА | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Камышинские МЭС | Даниловка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1644 | А167ХК | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Новониколаевский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1643 | А470ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Урюпинск | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112399 | А813ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Светлый Яр | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-322 | 112437 | А332РР | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Калач-на-Дону | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 106007 | А773ХО | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Заволжские МЭС | Быково | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112403 | А915ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Дубовка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112402 | А916ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Октябрьский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1641 | А604УН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Иловля | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35715 | 114848 | К028ТН | ОНК-160С | ТО-1 | Пригородные МЭС | Городище | 5 140,00 |
| **Март\*** | | | | | | | |  |
|  | Автокран КС-35719-1-02 | 100439 | А418ВО | ОНК-140 | ТО-1 | Михайловские МЭС | Михайловка | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35719-1-02 | 103212 | А892ВН | ОНК-140 | ТО-1 | Заволжские МЭС | Палласовка | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35719-5-02 | 111923 | С028ММ | ОНК-140 | ТО-1 | Пригородные МЭС | Городище | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1640 | А603УН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Серафимович | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 106003 | А809УА | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Камышинские МЭС | Даниловка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1644 | А167ХК | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Новониколаевский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1643 | А470ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Урюпинск | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112399 | А813ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Светлый Яр | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-322 | 112437 | А332РР | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Калач-на-Дону | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 106007 | А773ХО | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Заволжские МЭС | Быково | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112403 | А915ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Дубовка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112402 | А916ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Октябрьский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1641 | А604УН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Иловля | 5 140,00 |
| **Апрель\*** | | | | | | | |  |
|  | Автокран КС-45729-А4 | 111712 | Р126УТ | ОГМ240 | СО | Пригородные МЭС | Котельниково | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35714К-3 | 101007 | А517ХО | ОГМ240-16 | СО | Северные МЭС | Новоаннинский | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35714К | 112408 | А597СХ | ОГМ240-16 | СО | Суровикинские МЭС | Калач-на-Дону | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35714К-3 | 106006 | А309ХО | ОГМ240 | СО | Жирновские МЭС | Жирновск | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35714К-3 | 112407 | А193ХН | ОГМ240 | СО | Пригородные МЭС | Дубовка | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35714К-3 | 101008 | А629ХХ | ОГМ240 | СО | Михайловские МЭС | Фролово | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35714К-3 | 106005 | А226ХХ | ОГМ240 | СО | Камышинские МЭС | Камышин | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-45729-А4 | 114391 | Р403ХМ | ОГМ240 | СО | Жирновский МЭС | Елань | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 114840 | К142СХ | ОПГ | ТО-1 | Заволжские МЭС | Средняя Ахтуба | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 114841 | К154СХ | ОПГ | ТО-1 | Северный МЭС | Урюпинск | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник АПТ-18.02 | 1631 | С921СТ | СБУК 312 | СО | Михайловские МЭС | Фролово | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник АПТ-18.02 | 111736 | Р626МН | СБУК 312 | СО | Заволжский МЭС | Николаевск | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 114843 | К362ТМ | ОПГ | ТО-1 | Михайловские МЭС | Михайловка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник АПТ-18.02 | 114603 | В687РВ | СБУК 312 | СО | Волжские МЭС | Волжский | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35719-1-02 | 100439 | А418ВО | ОНК-140 | СО, ТО-2 | Михайловские МЭС | Михайловка | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35719-1-02 | 103212 | А892ВН | ОНК-140 | СО, ТО-2 | Заволжские МЭС | Палласовка | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35719-5-02 | 111923 | С028ММ | ОНК-140 | СО, ТО-2 | Пригородные МЭС | Городище | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1640 | А603УН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Серафимович | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 106003 | А809УА | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Камышинские МЭС | Даниловка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1644 | А167ХК | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Новониколаевский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1643 | А470ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Урюпинск | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112399 | А813ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Светлый Яр | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-322 | 112437 | А332РР | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Калач-на-Дону | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 106007 | А773ХО | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Заволжские МЭС | Быково | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112403 | А915ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Дубовка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112402 | А916ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Октябрьский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1641 | А604УН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Иловля | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ПСС-131.18Э | 2099 | А587ЕН | ДН-3 Вега | ТО | Камышинские МЭС | Камышин | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ПСС-131.18Э | 1632 | А417ВО | ДН-3 Вега | ТО | Михайловские МЭС | Лог | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ПСС-131.18Э | 112159 | А118ЕЕ | ДН-3 Вега | ТО | Суровикинские МЭС | Чернышковский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ПСС-131.18Э | 2100 | А629ЕК | ДН-3 Вега | ТО | Жирновские МЭС | Рудня | 5 140,00 |
|  | Автоподъёмник ПСС 131.17Э | 114602 | С631УА | ОПГ-ИП | Проверка грузами и настройка | Волжские МЭС | Волжский | 5 140,00 |
|  | Подъемник специальный многофункциональный «ДВИНА» | 113932 | ВН9391 | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Новониколаевский | 5 140,00 |
|  | Подъемник специальный многофункциональный «ДВИНА» | 106103 | ВЕ7388 | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Жирновские МЭС | Елань | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113890 | Е675КТ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Преображенская | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 106090 | Е588МК | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Жирновские МЭС | Жирновск | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113891 | Е787КР | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Городище | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 106089 | Е746КС | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Камышинские МЭС | Котово | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113893 | Е785КР | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Клетский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113892 | Е774КС | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Нижний Чир | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 103440 | Е742МК | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Заволжские МЭС | Палласовка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113912 | Е580МК | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Михайловка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 103441 | Е739МК | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Заволжские МЭС | Старая Полтавка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 103442 | Е722МК | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Заволжские МЭС | Средняя Ахтуба | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113517 | В079СУ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Фролово | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113518 | В081СУ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Кумылга | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 106019 | В786НТ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Камышинские МЭС | Камышин | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 106018 | В785НТ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Камышинские МЭС | Камышин | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 106131 | К377АН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Камышинские МЭС | Камышин | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113515 | В092ОО | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Новоаненский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113513 | В136НУ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Калач-на-Дону | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 106120 | В738СК | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Жирновские МЭС | Елань | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113510 | В064ТЕ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Котельниково | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113521 | В177ТК | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Заволжские МЭС | Николаевск | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113720 | М675ММ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Горный Балыклей | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 106031 | М668ММ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Камышинские МЭС | Котово | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 106030 | М667ММ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Камышинские МЭС | Петров Вал | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113721 | В335ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Михайловка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113724 | М672ММ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Урюпинск | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 106029 | М671ММ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Жирновские МЭС | Красный Яр | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113723 | М669ММ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Суровикино | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113722 | М670ММ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Суровикино | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113719 | М674ММ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Заволжские МЭС | Красная Слобода | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113718 | М673ММ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Заволжские МЭС | Ленинск | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 114487 | К409АН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Нехаевский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 106130 | К394АН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Жирновские МЭС | Жирновск | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 114606 | Е931РТ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Волжские МЭС | Волжский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 114605 | Е514РУ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Волжские МЭС | Волжский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 114604 | Е474РУ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Волжские МЭС | Волжский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 114691 | К492НВ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Волжские МЭС | Волжский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 114686 | К415НВ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Городище | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 106138 | К533НВ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Камышинские МЭС | Ольховка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 114687 | К498НВ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Фролово | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-3579-8 | 113527 | В995ТО | ОНК-160 | СО | Северные МЭС | Урюпинск | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-3579-8 | 113528 | В557СХ | ОНК-160 | СО | Суровикинские МЭС | Суровикино | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-45729А-8-02 | 113764 | Е423АУ | ОНК-160 | СО | Заволжские МЭС | Николаевск | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35715 | 106101 | Е701СР | ОНК-160 | СО | Камышинские МЭС | Камышин | 5 140,00 |
|  | Автокран КС 35715 | 114607 | Р951СМ | ОНК-160 | СО | Волжские МЭС | Волжский | 5 140,00 |
|  | Автокран КС 35715 | 114697 | К597НК | ОНК-160 | СО | Волжские МЭС | Волжский | 5 140,00 |
|  | Автокран КС 35715 | 70787 | К347НК | ОНК-160 | СО | Заволжские МЭС | Средняя Ахтуба | 5 140,00 |
|  | Кран-манипулятор КМ-К-HANGIL-TAURAS086F-16 | 113753 | Е508АМ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Камышинские МЭС | Камышин | 5 140,00 |
|  | Кран-манипулятор автомобильный КМ-Г-2-Н-НТМI035А-7.0 | 114375 | Е865ТА | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Михайловка | 5 140,00 |
|  | Кран-манипулятор КМ 5784QВ 190ТМ-6 | 114608 | Е874ТР | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Волжские МЭС | Волжский | 5 140,00 |
| **Май\*** | | | | | | | |  |
|  | Автокран КС-35719-1-02 | 100439 | А418ВО | ОНК-140 | ТО-1 | Михайловские МЭС | Михайловка | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35719-1-02 | 103212 | А892ВН | ОНК-140 | ТО-1 | Заволжские МЭС | Палласовка | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35719-5-02 | 111923 | С028ММ | ОНК-140 | ТО-1 | Пригородные МЭС | Городище | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1640 | А603УН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Серафимович | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 106003 | А809УА | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Камышинские МЭС | Даниловка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1644 | А167ХК | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Новониколаевский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1643 | А470ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Урюпинск | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112399 | А813ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Светлый Яр | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-322 | 112437 | А332РР | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Калач-на-Дону | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 106007 | А773ХО | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Заволжские МЭС | Быково | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112403 | А915ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Дубовка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112402 | А916ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Октябрьский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1641 | А604УН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Иловля | 5 140,00 |
| **Июнь\*** | | | | | | | |  |
|  | Автокран КС-35719-1-02 | 100439 | А418ВО | ОНК-140 | ТО-1 | Михайловские МЭС | Михайловка | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35719-1-02 | 103212 | А892ВН | ОНК-140 | ТО-1 | Заволжские МЭС | Палласовка | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35719-5-02 | 111923 | С028ММ | ОНК-140 | ТО-1 | Пригородные МЭС | Городище | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1640 | А603УН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Серафимович | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 106003 | А809УА | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Камышинские МЭС | Даниловка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1644 | А167ХК | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Новониколаевский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1643 | А470ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Урюпинск | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112399 | А813ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Светлый Яр | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-322 | 112437 | А332РР | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Калач-на-Дону | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 106007 | А773ХО | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Заволжские МЭС | Быково | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112403 | А915ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Дубовка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112402 | А916ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Октябрьский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1641 | А604УН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Иловля | 5 140,00 |
| **Июль\*** | | | | | | | |  |
|  | Автокран КС-45729-А4 | 111712 | Р126УТ | ОГМ240 | ТО-1 | Пригородные МЭС | Котельниково | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35714К-3 | 101007 | А517ХО | ОГМ240-16 | ТО-1 | Северные МЭС | Новоаннинский | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35714К | 112408 | А597СХ | ОГМ240-16 | ТО-1 | Суровикинские МЭС | Калач-на-Дону | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35714К-3 | 106006 | А309ХО | ОГМ240 | ТО-1 | Жирновские МЭС | Жирновск | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35714К-3 | 112407 | А193ХН | ОГМ240 | ТО-1 | Пригородные МЭС | Дубовка | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35714К-3 | 101008 | А629ХХ | ОГМ240 | ТО-1 | Михайловские МЭС | Фролово | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35714К-3 | 106005 | А226ХХ | ОГМ240 | ТО-1 | Камышинские МЭС | Камышин | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-45729-А4 | 114391 | Р403ХМ | ОГМ240 | ТО-1 | Жирновский МЭС | Елань | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник АПТ-18.02 |  | Е739МК |  | ТО-1 | Заволжские МЭС | Старая Полтавка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник АПТ-18.02 | 1631 | С921СТ | СБУК 312 | ТО-1 | Михайловские МЭС | Фролово | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник АПТ-18.02 | 2093 | С561ТВ | СБУК 312 | ТО-1 | Камышинские МЭС | Камышин | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник АПТ-18.02 | 111736 | Р626МН | СБУК 312 | ТО-1 | Заволжсий МЭС | Николаевск | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 114843 | К362ТМ | ОПГ | ТО-1 | Михайловские МЭС | Михайловка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 114841 | К154СХ | ОПГ | ТО-1 | Северный МЭС | Урюпинск | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 114686 | К415НВ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Городище | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 106149 | К078СХ | ОПГ | ТО-1 | Камышинские МЭС | Камышин | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник АПТ-18.02 | 114603 | В687РВ | СБУК 312 | ТО-1 | Волжские МЭС | Волжский | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35719-1-02 | 100439 | А418ВО | ОНК-140 | ТО-2 | Михайловские МЭС | Михайловка | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35719-1-02 | 103212 | А892ВН | ОНК-140 | ТО-2 | Заволжские МЭС | Палласовка | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35719-5-02 | 111923 | С028ММ | ОНК-140 | ТО-2 | Пригородные МЭС | Городище | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1640 | А603УН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Серафимович | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 106003 | А809УА | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Камышинские МЭС | Даниловка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1644 | А167ХК | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Новониколаевский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1643 | А470ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Урюпинск | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112399 | А813ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Светлый Яр | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-322 | 112437 | А332РР | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Калач-на-Дону | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 106007 | А773ХО | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Заволжские МЭС | Быково | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112403 | А915ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Дубовка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112402 | А916ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Октябрьский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1641 | А604УН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Иловля | 5 140,00 |
| **Август\*** | | | | | | | |  |
|  | Автокран КС-35719-1-02 | 100439 | А418ВО | ОНК-140 | ТО-1 | Михайловские МЭС | Михайловка | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35719-1-02 | 103212 | А892ВН | ОНК-140 | ТО-1 | Заволжские МЭС | Палласовка | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35719-5-02 | 111923 | С028ММ | ОНК-140 | ТО-1 | Пригородные МЭС | Городище | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1640 | А603УН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Серафимович | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 106003 | А809УА | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Камышинские МЭС | Даниловка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1644 | А167ХК | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Новониколаевский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1643 | А470ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Урюпинск | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112399 | А813ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Светлый Яр | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-322 | 112437 | А332РР | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Калач-на-Дону | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 106007 | А773ХО | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Заволжские МЭС | Быково | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112403 | А915ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Дубовка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112402 | А916ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Октябрьский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1641 | А604УН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Иловля | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35715 | 114848 | К028ТН | ОНК-160С | ТО-1 | Пригородные МЭС | Городище | 5 140,00 |
| **Сентябрь\*** | | | | | | | |  |
|  | Автокран КС-35719-1-02 | 100439 | А418ВО | ОНК-140 | ТО-1 | Михайловские МЭС | Михайловка | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35719-1-02 | 103212 | А892ВН | ОНК-140 | ТО-1 | Заволжские МЭС | Палласовка | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35719-5-02 | 111923 | С028ММ | ОНК-140 | ТО-1 | Пригородные МЭС | Городище | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1640 | А603УН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Серафимович | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 106003 | А809УА | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Камышинские МЭС | Даниловка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1644 | А167ХК | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Новониколаевский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1643 | А470ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Урюпинск | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112399 | А813ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Светлый Яр | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-322 | 112437 | А332РР | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Калач-на-Дону | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 106007 | А773ХО | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Заволжские МЭС | Быково | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112403 | А915ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Дубовка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112402 | А916ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Октябрьский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1641 | А604УН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Иловля | 5 140,00 |
| **Октябрь\*** | | | | | | | |  |
|  | Автокран КС-45729-А4 | 111712 | Р126УТ | ОГМ240 | СО | Пригородные МЭС | Котоельниково | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35714К-3 | 101007 | А517ХО | ОГМ240-16 | СО | Северные МЭС | Новоаннинский | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35714К | 112408 | А597СХ | ОГМ240-16 | СО | Суровикинские МЭС | Калач-на-Дону | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35714К-3 | 106006 | А309ХО | ОГМ240 | СО | Жирновские МЭС | Жирновск | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35714К-3 | 112407 | А193ХН | ОГМ240 | СО | Пригородные МЭС | Дубовка | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35714К-3 | 101008 | А629ХХ | ОГМ240 | СО | Михайловские МЭС | Фролово | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35714К-3 | 106005 | А226ХХ | ОГМ240 | СО | Камышинские МЭС | Камышин | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-45729-А4 | 114391 | Р403ХМ | ОГМ240 | СО | Жирновский МЭС | Елань | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 114691 | К492НВ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Волжские МЭС | Волжский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник АПТ-18.02 | 1631 | С921СТ | СБУК 312 | СО | Михайловские МЭС | Фролово | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 114841 | К154СХ | ОПГ | ТО-1 | Северный МЭС | Урюпинск | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник АПТ-18.02 | 2093 | С561ТВ | СБУК 312 | ТО-1 | Камышинские МЭС | Камышин | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник АПТ-18.02 | 111736 | Р626МН | СБУК 312 | СО | Заволжский МЭС | Николаевск | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 114843 | К362ТМ | ОПГ | ТО-1 | Михайловские МЭС | Михайловка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник АПТ-18.02 | 114603 | В687РВ | СБУК 312 | СО | Волжские МЭС | Волжский | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35719-1-02 | 100439 | А418ВО | ОНК-140 | СО, ТО-2 | Михайловские МЭС | Михайловка | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35719-1-02 | 103212 | А892ВН | ОНК-140 | СО, ТО-2 | Заволжские МЭС | Палласовка | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35719-5-02 | 111923 | С028ММ | ОНК-140 | СО, ТО-2 | Пригородные МЭС | Городище | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1640 | А603УН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Серафимович | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 106003 | А809УА | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Камышинские МЭС | Даниловка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1644 | А167ХК | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Новониколаевский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1643 | А470ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Урюпинск | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112399 | А813ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Светлый Яр | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-322 | 112437 | А332РР | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Калач-на-Дону | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 106007 | А773ХО | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Заволжские МЭС | Быково | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112403 | А915ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Дубовка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112402 | А916ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Октябрьский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1641 | А604УН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Иловля | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ПСС-131.18Э | 2099 | А587ЕН | ДН-3 Вега | ТО | Камышинские МЭС | Камышин | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ПСС-131.18Э | 1632 | А417ВО | ДН-3 Вега | ТО | Михайловские МЭС | Лог | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ПСС-131.18Э | 112159 | А118ЕЕ | ДН-3 Вега | ТО | Суровикинские МЭС | Чернышковский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ПСС-131.18Э | 2100 | А629ЕК | ДН-3 Вега | ТО | Жирновские МЭС | Рудня | 5 140,00 |
|  | Автоподъёмник ПСС 131.17Э | 114602 | С631УА | ОПГ-ИП | Проверка грузами и настройка | Волжские МЭС | Волжский | 5 140,00 |
|  | Подъемник специальный многофункциональный «ДВИНА» | 113932 | ВН9391 | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Новониколаевский | 5 140,00 |
|  | Подъемник специальный многофункциональный «ДВИНА» | 106103 | ВЕ7388 | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Жирновские МЭС | Елань | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113890 | Е675КТ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Преображенская | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 106090 | Е588МК | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Жирновские МЭС | Жирновск | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113891 | Е787КР | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Городище | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 106089 | Е746КС | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Камышинские МЭС | Котово | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113893 | Е785КР | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Клетский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113892 | Е774КС | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Нижний Чир | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 103440 | Е742МК | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Заволжские МЭС | Палласовка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113912 | Е580МК | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Михайловка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 103441 | Е739МК | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Заволжские МЭС | Старая Полтавка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 103442 | Е722МК | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Заволжские МЭС | Средняя Ахтуба | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113517 | В079СУ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Фролово | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113518 | В081СУ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Кумылга | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 106019 | В786НТ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Камышинские МЭС | Камышин | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 106018 | В785НТ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Камышинские МЭС | Камышин | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 106131 | К377АН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Камышинские МЭС | Камышин | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113515 | В092ОО | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Новоаненский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113513 | В136НУ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Калач-на-Дону | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 106120 | В738СК | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Жирновские МЭС | Елань | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113510 | В064ТЕ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Котельниково | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113521 | В177ТК | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Заволжские МЭС | Николаевск | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113720 | М675ММ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Горный Балыклей | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 106031 | М668ММ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Камышинские МЭС | Котово | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 106030 | М667ММ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Камышинские МЭС | Петров Вал | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113721 | В335ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Михайловка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113724 | М672ММ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Урюпинск | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 106029 | М671ММ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Жирновские МЭС | Красный Яр | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113723 | М669ММ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Суровикино | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113722 | М670ММ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Суровикино | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113719 | М674ММ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Заволжские МЭС | Красная Слобода | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 113718 | М673ММ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Заволжские МЭС | Ленинск | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 114487 | К409АН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Нехаевский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 106130 | К394АН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Жирновские МЭС | Жирновск | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 114606 | Е931РТ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Волжские МЭС | Волжский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 114605 | Е514РУ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Волжские МЭС | Волжский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 114604 | Е474РУ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Волжские МЭС | Волжский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 114686 | К415НВ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Городище | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 106138 | К533НВ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Камышинские МЭС | Ольховка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник ВИПО-18-01 | 114687 | К498НВ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Фролово | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-3579-8 | 113527 | В995ТО | ОНК-160 | СО | Северные МЭС | Урюпинск | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-3579-8 | 113528 | В557СХ | ОНК-160 | СО | Суровикинские МЭС | Суровикино | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-45729А-8-02 | 113764 | Е423АУ | ОНК-160 | СО | Заволжские МЭС | Николаевск | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35715 | 106101 | Е701СР | ОНК-160 | СО | Камышинские МЭС | Камышин | 5 140,00 |
|  | Автокран КС 35715 | 114607 | Р951СМ | ОНК-160 | СО | Волжские МЭС | Волжский | 5 140,00 |
|  | Автокран КС 35715 | 114697 | К597НК | ОНК-160 | СО | Волжские МЭС | Волжский | 5 140,00 |
|  | Автокран КС 35715 | 70787 | К347НК | ОНК-160 | СО | Заволжские МЭС | Средняя Ахтуба | 5 140,00 |
|  | Кран-манипулятор КМ-К-HANGIL-TAURAS086F-16 | 113753 | Е508АМ | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Камышинские МЭС | Камышин | 5 140,00 |
|  | Кран-манипулятор автомобильный КМ-Г-2-Н-НТМI035А-7.0 | 114375 | Е865ТА | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Михайловка | 5 140,00 |
|  | Кран-манипулятор КМ 5784QВ 190ТМ-6 | 114608 | Е874ТР | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Волжские МЭС | Волжский | 5 140,00 |
| **Ноябрь\*** | | | | | | | |  |
|  | Автокран КС-35719-1-02 | 100439 | А418ВО | ОНК-140 | ТО-1 | Михайловские МЭС | Михайловка | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35719-1-02 | 103212 | А892ВН | ОНК-140 | ТО-1 | Заволжские МЭС | Палласовка | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35719-5-02 | 111923 | С028ММ | ОНК-140 | ТО-1 | Пригородные МЭС | Городище | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1640 | А603УН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Серафимович | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 106003 | А809УА | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Камышинские МЭС | Даниловка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1644 | А167ХК | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Новониколаевский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1643 | А470ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Урюпинск | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112399 | А813ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Светлый Яр | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-322 | 112437 | А332РР | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Калач-на-Дону | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 106007 | А773ХО | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Заволжские МЭС | Быково | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112403 | А915ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Дубовка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112402 | А916ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Октябрьский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1641 | А604УН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Иловля | 5 140,00 |
| **Декабрь\*** | | | | | | | |  |
|  | Автокран КС-35719-1-02 | 100439 | А418ВО | ОНК-140 | ТО-1 | Михайловские МЭС | Михайловка | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35719-1-02 | 103212 | А892ВН | ОНК-140 | ТО-1 | Заволжские МЭС | Палласовка | 5 140,00 |
|  | Автокран КС-35719-5-02 | 111923 | С028ММ | ОНК-140 | ТО-1 | Пригородные МЭС | Городище | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1640 | А603УН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Серафимович | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 106003 | А809УА | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Камышинские МЭС | Даниловка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1644 | А167ХК | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Новониколаевский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1643 | А470ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Северные МЭС | Урюпинск | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112399 | А813ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Светлый Яр | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-322 | 112437 | А332РР | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Суровикинские МЭС | Калач-на-Дону | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 106007 | А773ХО | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Заволжские МЭС | Быково | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112403 | А915ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Дубовка | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 112402 | А916ХН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Пригородные МЭС | Октябрьский | 5 140,00 |
|  | Автоподъемник Socage Т-319 | 1641 | А604УН | ОПГ | Проверка грузами и настройка | Михайловские МЭС | Иловля | 5 140,00 |

\* - Наладчиком приборов безопасности после каждой проведенной работы выдается соответствующий протокол и выполняется запись в паспорте прибора безопасности.

Обязательные требования к исполнителю:

* наличие всех необходимых разрешительных документов на деятельность, связанную с выполнением работ по предмету запроса предложений (свидетельства СРО и т.д.).
* наличие свидетельства, подтверждающее наличие электроизмерительной лаборатории, зарегистрированной и внесенной в реестр Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок во вновь вводимых в эксплуатацию и действующих напряжением до 1000В.
* наличие аттестованного оборудования, инструмента, приспособлений и т.д., необходимого для проведения работ;
* наличие автотранспорта для осуществления доставки персонала Исполнителя к местам нахождения подъемных сооружений;
* наличие в штате специалистов, аттестованных в качестве наладчиков электронных и микропроцессорных приборов безопасности именно тех марок, которые установлены на подъемных сооружениях АО «ВОЭ», не менее 4 (четырех) человек (копии квалификационных удостоверений);
* специалисты, непосредственно выполняющие работы должны иметь аттестацию по электробезопасности (группа не ниже III).

Результатом работ по техническому обслуживанию приборов безопасности подъемных сооружений является протокол, который, в течение трех рабочих дней, после проведения работы, представляется Исполнителем Заказчику на бумажном носителе и в виде скан-копии.

Протокол составляется по каждой позиции (техническому объекту).

Исполнитель гарантирует работу приборов безопасности после их обслуживания и настройки при условии выполнения Заказчиком требований ТУ на эксплуатацию приборов безопасности в течении 6 (шести) месяцев.

Порядок проведения работ устанавливается Федеральными [нормами](file:///C:\Users\vv.rubeckiy\AppData\Roaming\1C\1cv8\Закупки\Документация%20запрос%20предложений%20по%20приборам%20и%20ЭПБ%20на%202018г\ПБ\Документация.docx#Par36) и правилами в области промышленной безопасности "Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" и руководствами по эксплуатации на приборы безопасности и подъемные сооружения.

В случае изменения обстоятельств, возникновения дополнительных объемов работ, не учтенных техническим заданием, Исполнитель представляет Заказчику дополнительное соглашение на выполнение работ.

Работы выполняются по месту нахождения объектов Заказчика.

Начальная (максимальная) цена договора: **1 701 340 (один миллион семьсот одна тысяча триста сорок) рублей 00 копеек.** (без НДС).

Заказчик производит оплату работ, в течение 10 (календарных) дней после выполнения Исполнителем очередного этапа работ согласно Технического задания и подписания акта приемки выполненных работ, на основании платежных документов представленных Исполнителем.

Этапом работ считается один календарный месяц.

1. [↑](#footnote-ref-1)