## Клас
KP2788C81 | ПС 110/10 кВ "Лесная" АО "Волгоградоблэлектро" |  |  | 4 стыка Ethernet; 9 стыков RS-485 синх/асинх.; клеммник защиты от поврежд.помех; 96 ТС (24 В/6мА) клеммники защиты от повреждающих помех; 64 ТС220В 3мА клеммники защиты от поврежд.помех; 2 ПРИЗ-002-024-2R-0-М; измерение температуры; синхронизация времени; вывод питания =24 В; резервирование питания от ИБП; Три шкафа: Шкаф 1 2200х800х600 односторонний (ввод кабелей сверху и снизу); Шкаф 2 47U 2200х600х800 стеклянная дверь (ввод кабелей сверху); Шкаф 3 800х600х210 навесной (ввод кабелей сверху)
Шкаф 1 |  | 1 |  | 4 стыка Ethernet; 8 стыков RS-485 синх/асинх.; клеммник защиты от поврежд.помех; 64 ТС (24 В/6мА) клеммники защиты от повреждающих помех; 64 ТС220В 3мА клеммники защиты от поврежд.помех; 2 ПРИЗ-002-024-2R-0-М; измерение температуры; синхронизация времени; вывод питания =24 В; резервирование питания от ИБП; Шкаф 1 2200х800х600 односторонний (ввод кабелей сверху и снизу)
| EKF11E | 2 | Контроллер | U=24VDC; GLONASS;4xEthernet(w5500); 1xRS485; 5xRS485/BR
| MES2324 AC | 2 | Ethernet-коммутатор | 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-R (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC
| FH-S3112СDL2 | 2 | SFP+ 10GE модуль | SFP 1,25GE модуль, до 2 км, 1310нм, MM, 2 волокна, LC, DDM (-40 +85 гр.С)
| Патч-корд LC/UPC-LC/UPC-BB2-2 | 4 | Патч-корд | Оптический дуплексный
| Патч корд | 18 | Патч-корд | UTP 5E 2 м
| EKF04E | 2 | Контроллер | U=24VDC; 2xEthernet(w5500); 6xRS485
| EKY03E | 1 | Универсальный контроллер | 24VDC;UMIx впаивается;STM32F405;Eth;2xDIap; 1xDOap;1-Wire
| DS18B20-1M | 1 | Влагозащищенный датчик температуры | кабель 1 м
| DS18B20-10M | 1 | Влагозащищенный датчик температуры | кабель 10 м
| DS18B20-25M | 1 | Влагозащищенный датчик температуры | кабель 25 м
| ED201E2 | 2 | Контроллер | 24VDC; 2xEthernet W5500;1xRS485,32DIом; 4xRD
| ES823E | 2 | Контроллер ввода сигналов 220VAC/VDC с АЦП | Uп=24VDC;1xDC_DC; 2xEth(W5500); 1xRS485; 32x220VAC/220VDC со средней точкой;
| ПРИЗ-002-024-2R-0-М | 2 | Преобразователь измерительный многофункциональный | U пит.=24 В, 2 порта RS485; Протоколы обмена МЭК 60870-5-101, Modbus RTU, PFT3 (КОМПАС 2.0); Измерение I, U, P, Q, S, F, A+, A-, R+, R-
| КИ-10 | 2 | Коробка испытатальная
| SDR-120-24 | 2 | Блок питания | 24В,5А,120Вт
| DDR-15G-24 | 2 | DC/DC преобразователь | 15Вт, вход 9-36В,выход 24В/0.63А
| ИПС-500-220В/220В-2А-D | 2 | Источник питания | =220В/=220В, 2А
| ВА105-DC-2P-001A-C 13389 DEK | 2 | Выключатель автоматический | двухполюсный =220В, 1А
| ERE02E | 8 | Клеммник защиты | RS-485
| JA821E1 | 2 | Клеммник | 32 ТС =220В (16 ERH01E1)
| JB803E | 3 | Клеммник | вводной/выводной 2 клеммы - для цепей питания
| JF903E2 | 2 | Клеммник защиты | 32 ТС
| JU401E | 1 | Клеммник для подключения оборудования к 2-м постоянным источникам | С диодами =220 В
| JU402E | 1 | Клеммник для подключения оборудования к 2-м постоянным источникам | С диодами =24 В
| DRDN20-24 | 1 | Модуль резервирования
| DDK2.5 | 2 | Клемма | Проходная двухэтажная
| DK2,5-PE | 3 | Клемма | Заземляющая
| DK2.5 | 4 | Клемма | Проходная
| РАр-10-3-ОП | 4 | Розетка | Розетка на DIN-рейку с з/к "ЭВС"
| ВА47-063Про С 6А | 1 | Выключатель автоматический | двухполюсный
| RP2.52.8.230.00 | 1 | Реле
| S2.05 | 1 | Колодка и клипса
| SW01 | 2 | Выключатель | Концевой
| ДПО-4w 4000к | 2 | Светильник
| SS2 | 20 | Стопор | для фиксации устройств на DIN-рейке
| Шкаф | 1
| MPS 200.80.60 1057-D ввод кабелей сверху и снизу | 1 | Шкаф | 2000х800х600
| ZA 80.00H | 1 | Панель цоколя | Комплект 2 шт. Передняя/задняя 200х800
| ZA 00.60H | 1 | Панель цоколя | Комплект 2 шт. Боковая 200х600
| MG 200.09L | 2 | Рейка | Монтажная 2000х85
| MG 60.09L | 2 компл. | Рейка | Горизонтальная (в комплекте 4 шт.)
Для 19-ти дюймовой части | MG 180 IT | 1 компл. | Рейка | Вертикальная 19" (в комплекте 4 шт.)
| B6G | 4 | Консоль
| SH 60.60 | 2 | Полка | до 75 кг
| MG 80.09L | 1 компл. | Рейка | Горизонтальная (в комплекте 4 шт.)
| CM-1U-ML | 2 | кабельный органайзер 19"
| LH 1C.Z | 1 | Ручка | Поворотная с цилиндром
| КМЧ MPS 200.80.60 2081-0 | 1 | Комплект монтажных частей и принадлежностей | шкафа 2000×800×600
Шкаф 2 |  | 1 |  | вывод питания =24 В; резервирование питания от ИБП; Шкаф 2 47U 2200х600х800 стеклянная дверь (ввод кабелей сверху)
| ИБП STR1103L (3000 ВА) Штиль | 2 | UPS | 88х482х447 (в стойку)
| BMRT-72-18 | 2 | Батарейный модуль | 88x498x545 (в стойку)
| Карта мониторинга IC-SNMP/Web | 2 | Карта мониторинга | Ethernet, USB, «сухие» контакты, RS-485
| Комплекты для монтажа в стойку | 4 | Комплекты для монтажа в стойку | для установки источников бесперебойного питания и батарейных модулей в 19" стойку
| ВА47-063Про С 16А | 2 | Выключатель автоматический | двухполюсный
| ВА47-063Про С 10А | 3 | Выключатель автоматический | двухполюсный
| RP2.52.8.230.00 | 2 | Реле
| S2.05 | 2 | Колодка и клипса
| JB803E | 1 | Клеммник | вводной/выводной 2 клеммы - для цепей питания
| SW01 | 2 | Выключатель | Концевой
| РВФ-02 | 1 | Реле выбора фаз | Для организации АВР
| КМ-2-50-20 | 2 | Контактор | 50А 2НО доп контакт EKF
| SDR-120-24 | 2 | Блок питания | 24В,5А,120Вт
| DRDN20-24 | 1 | Модуль резервирования
| DK2,5-PE | 7 | Клемма | Заземляющая
| DDK2.5 | 5 | Клемма | Проходная двухэтажная
| ДПО-4w 4000к | 2 | Светильник
| SS2 | 20 | Стопор | для фиксации устройств на DIN-рейке
| STK-RACKMNT-2955 | 1 | Панель ЦМО 19" с DIN-рейкой | 30045001200, 2U, глубина 133 мм, для EK581E
| РАр-10-3-ОП | 2 | Розетка | Розетка на DIN-рейку с з/к "ЭВС"
Шкаф
| IPV 47.60.80 | 1 | Шкаф | Напольный 47U 2200х600х800 стеклянная дверь
| DK-TS | 2 | Блок розеток | 8 розеток 7000630R
крыша | R 60.80 IK | 1 | Панель | Панель телекоммуникационная потолочная с щеточным вводом для кабелей; Ширина, мм: 800 Глубина: 600
крыша | PV 38.38 IK | 1 | Панель | Пол/Потолок 420х420 со щеточным вводом
крыша | FC 04.230 D | 1 | Панель вентиляторная | 380х380 4 вентилятора
дно | PV 38.38 IF | 1 | Панель | Вентиляционная панель IP44, вентиляционная панель c фильтром IP54
| TRT 10A230V-NO | 1 | Термостат | Нормально разомкнутый
| КМЧ MPS 200.80.60 2081-0 | 1 | Комплект монтажных частей и принадлежностей | шкафа 2000×800×600
Шкаф 3 |  | 1 |  | 2 стыка Ethernet; 1 стык RS-485 синх/асинх.; клеммник защиты от поврежд.помех; 32 ТС (24 В/6мА) клеммники защиты от повреждающих помех; измерение температуры; три вывода питания =24 В; Шкаф 3 800х600х210 навесной (ввод кабелей сверху)
| ED201E2 | 1 | Контроллер | 24VDC; 2xEthernet W5500;1xRS485,32DIом; 4xRD
| JF903E2 | 1 | Клеммник защиты | 32 ТС
| EKY03E | 1 | Универсальный контроллер | 24VDC;UMIx впаивается;STM32F405;Eth;2xDIap; 1xDOap;1-Wire
| DS18B20-10M | 1 | Влагозащищенный датчик температуры | кабель 10 м
| SDR-120-24 | 2 | Блок питания | 24В,5А,120Вт
| DDR-15G-24 | 2 | DC/DC преобразователь | 15Вт, вход 9-36В,выход 24В/0.63А
| JU402E | 1 | Клеммник для подключения оборудования к 2-м постоянным источникам | С диодами =24 В
| DRDN20-24 | 1 | Модуль резервирования
| ERE02E | 1 | Клеммник защиты | RS-485
| JB803E | 3 | Клеммник | вводной/выводной 2 клеммы - для цепей питания
| DDK2.5 | 1 | Клемма | Проходная двухэтажная
| DK2,5-PE | 2 | Клемма | Заземляющая
| РАр-10-3-ОП | 2 | Розетка | Розетка на DIN-рейку с з/к "ЭВС"
| ВА47-063Про С 6А | 1 | Выключатель автоматический | двухполюсный
| RP2.52.8.230.00 | 1 | Реле
| S2.05 | 1 | Колодка и клипса
| SW01 | 1 | Выключатель | Концевой
| ДПО-4w 4000к | 1 | Светильник
| SS2 | 10 | Стопор | для фиксации устройств на DIN-рейке
| Шкаф | 1
| MES 80.60.21 | 1 | Шкаф компоновочный | 800х600х210 мм Провенто
| WB 8 | 1 | Скоба | Для монтажа на стене комплект 4 шт.
| КМЧ MES 80.60.25 | 1 | Комплект монтажных частей и принадлежностей | шкафа 800х600х250
ЗИП-Комплект KP2788C81
| EKF11E | 1 | Контроллер | U=24VDC; GLONASS;4xEthernet(w5500); 1xRS485; 5xRS485/BR
| MES2324 AC | 1 | Ethernet-коммутатор | 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-R (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC
| FH-S3112СDL2 | 1 | SFP+ 10GE модуль | SFP 1,25GE модуль, до 2 км, 1310нм, MM, 2 волокна, LC, DDM (-40 +85 гр.С)
| EKF04E | 1 | Контроллер | U=24VDC; 2xEthernet(w5500); 6xRS485
| EKY03E | 1 | Универсальный контроллер | 24VDC;UMIx впаивается;STM32F405;Eth;2xDIap; 1xDOap;1-Wire
| ED201E2 | 1 | Контроллер | 24VDC; 2xEthernet W5500;1xRS485,32DIом; 4xRD
| ES823E | 1 | Контроллер ввода сигналов 220VAC/VDC с АЦП | Uп=24VDC;1xDC_DC; 2xEth(W5500); 1xRS485; 32x220VAC/220VDC со средней точкой;
| ПРИЗ-002-024-2R-0-М | 1 | Преобразователь измерительный многофункциональный | U пит.=24 В, 2 порта RS485; Протоколы обмена МЭК 60870-5-101, Modbus RTU, PFT3 (КОМПАС 2.0); Измерение I, U, P, Q, S, F, A+, A-, R+, R-
| SDR-120-24 | 1 | Блок питания | 24В,5А,120Вт
| ИПС-500-220В/220В-2А-D | 1 | Источник питания | =220В/=220В, 2А
| Bulkhead GPS/GLONASS | 2 | Аннтенна
| RG-58 TNC(M)-SMA(M) 20 м | 2 | Кабель | С разъемами
| УПИА.745212.031 | 2 | Уголок | Для крепления антенны
| ВПБ6-10(2А) | 4 | Вставка плавкая | Быстродействующая; d5,2x20; 2А\250В; стекло
| Комплект 4 | 1 | Комплект 4 ПО Устройство КП
2024-03-21

## Зак
KP2788C81 | ПС 110/10 кВ "Лесная" АО "Волгоградоблэлектро" |  |  | 4 стыка Ethernet; 9 стыков RS-485 синх/асинх.; клеммник защиты от поврежд.помех; 96 ТС (24 В/6мА) клеммники защиты от повреждающих помех; 64 ТС220В 3мА клеммники защиты от поврежд.помех; 2 ПРИЗ-002-024-2R-0-М; измерение температуры; синхронизация времени; вывод питания =24 В; резервирование питания от ИБП; Три шкафа: Шкаф 1 2200х800х600 односторонний (ввод кабелей сверху и снизу); Шкаф 2 47U 2200х600х800 стеклянная дверь (ввод кабелей сверху); Шкаф 3 800х600х210 навесной (ввод кабелей сверху)
Шкаф 1 |  | 1 |  | 4 стыка Ethernet; 8 стыков RS-485 синх/асинх.; клеммник защиты от поврежд.помех; 64 ТС (24 В/6мА) клеммники защиты от повреждающих помех; 64 ТС220В 3мА клеммники защиты от поврежд.помех; 2 ПРИЗ-002-024-2R-0-М; измерение температуры; синхронизация времени; вывод питания =24 В; резервирование питания от ИБП; Шкаф 1 2200х800х600 односторонний (ввод кабелей сверху и снизу)
| EKF11E | 2 | Контроллер | U=24VDC; GLONASS;4xEthernet(w5500); 1xRS485; 5xRS485/BR
| MES2324 AC | 2 | Ethernet-коммутатор | 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-R (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC
| FH-S3112СDL2 | 2 | SFP+ 10GE модуль | SFP 1,25GE модуль, до 2 км, 1310нм, MM, 2 волокна, LC, DDM (-40 +85 гр.С)
| Патч-корд LC/UPC-LC/UPC-BB2-2 | 4 | Патч-корд | Оптический дуплексный
| Патч корд | 18 | Патч-корд | UTP 5E 2 м
| EKF04E | 2 | Контроллер | U=24VDC; 2xEthernet(w5500); 6xRS485
| EKY03E | 1 | Универсальный контроллер | 24VDC;UMIx впаивается;STM32F405;Eth;2xDIap; 1xDOap;1-Wire
| DS18B20-1M | 1 | Влагозащищенный датчик температуры | кабель 1 м
| DS18B20-10M | 1 | Влагозащищенный датчик температуры | кабель 10 м
| DS18B20-25M | 1 | Влагозащищенный датчик температуры | кабель 25 м
| ED201E2 | 2 | Контроллер | 24VDC; 2xEthernet W5500;1xRS485,32DIом; 4xRD
| ES823E | 2 | Контроллер ввода сигналов 220VAC/VDC с АЦП | Uп=24VDC;1xDC_DC; 2xEth(W5500); 1xRS485; 32x220VAC/220VDC со средней точкой;
| ПРИЗ-002-024-2R-0-М | 2 | Преобразователь измерительный многофункциональный | U пит.=24 В, 2 порта RS485; Протоколы обмена МЭК 60870-5-101, Modbus RTU, PFT3 (КОМПАС 2.0); Измерение I, U, P, Q, S, F, A+, A-, R+, R-
| КИ-10 | 2 | Коробка испытатальная
| SDR-120-24 | 2 | Блок питания | 24В,5А,120Вт
| DDR-15G-24 | 2 | DC/DC преобразователь | 15Вт, вход 9-36В,выход 24В/0.63А
| ИПС-500-220В/220В-2А-D | 2 | Источник питания | =220В/=220В, 2А
| ВА105-DC-2P-001A-C 13389 DEK | 2 | Выключатель автоматический | двухполюсный =220В, 1А
| ERE02E | 8 | Клеммник защиты | RS-485
| JA821E1 | 2 | Клеммник | 32 ТС =220В (16 ERH01E1)
| JB803E | 3 | Клеммник | вводной/выводной 2 клеммы - для цепей питания
| JF903E2 | 2 | Клеммник защиты | 32 ТС
| JU401E | 1 | Клеммник для подключения оборудования к 2-м постоянным источникам | С диодами =220 В
| JU402E | 1 | Клеммник для подключения оборудования к 2-м постоянным источникам | С диодами =24 В
| DRDN20-24 | 1 | Модуль резервирования
| DDK2.5 | 2 | Клемма | Проходная двухэтажная
| DK2,5-PE | 3 | Клемма | Заземляющая
| DK2.5 | 4 | Клемма | Проходная
| РАр-10-3-ОП | 4 | Розетка | Розетка на DIN-рейку с з/к "ЭВС"
| ВА47-063Про С 6А | 1 | Выключатель автоматический | двухполюсный
| RP2.52.8.230.00 | 1 | Реле
| S2.05 | 1 | Колодка и клипса
| SW01 | 2 | Выключатель | Концевой
| ДПО-4w 4000к | 2 | Светильник
| SS2 | 20 | Стопор | для фиксации устройств на DIN-рейке
| Шкаф | 1
| MPS 200.80.60 1057-D ввод кабелей сверху и снизу | 1 | Шкаф | 2000х800х600
| ZA 80.00H | 1 | Панель цоколя | Комплект 2 шт. Передняя/задняя 200х800
| ZA 00.60H | 1 | Панель цоколя | Комплект 2 шт. Боковая 200х600
| MG 200.09L | 2 | Рейка | Монтажная 2000х85
| MG 60.09L | 2 компл. | Рейка | Горизонтальная (в комплекте 4 шт.)
Для 19-ти дюймовой части | MG 180 IT | 1 компл. | Рейка | Вертикальная 19" (в комплекте 4 шт.)
| B6G | 4 | Консоль
| SH 60.60 | 2 | Полка | до 75 кг
| MG 80.09L | 1 компл. | Рейка | Горизонтальная (в комплекте 4 шт.)
| CM-1U-ML | 2 | кабельный органайзер 19"
| LH 1C.Z | 1 | Ручка | Поворотная с цилиндром
| КМЧ MPS 200.80.60 2081-0 | 1 | Комплект монтажных частей и принадлежностей | шкафа 2000×800×600
Шкаф 2 |  | 1 |  | вывод питания =24 В; резервирование питания от ИБП; Шкаф 2 47U 2200х600х800 стеклянная дверь (ввод кабелей сверху)
| ИБП STR1103L (3000 ВА) Штиль | 2 | UPS | 88х482х447 (в стойку)
| BMRT-72-18 | 2 | Батарейный модуль | 88x498x545 (в стойку)
| Карта мониторинга IC-SNMP/Web | 2 | Карта мониторинга | Ethernet, USB, «сухие» контакты, RS-485
| Комплекты для монтажа в стойку | 4 | Комплекты для монтажа в стойку | для установки источников бесперебойного питания и батарейных модулей в 19" стойку
| ВА47-063Про С 16А | 2 | Выключатель автоматический | двухполюсный
| ВА47-063Про С 10А | 3 | Выключатель автоматический | двухполюсный
| RP2.52.8.230.00 | 2 | Реле
| S2.05 | 2 | Колодка и клипса
| JB803E | 1 | Клеммник | вводной/выводной 2 клеммы - для цепей питания
| SW01 | 2 | Выключатель | Концевой
| РВФ-02 | 1 | Реле выбора фаз | Для организации АВР
| КМ-2-50-20 | 2 | Контактор | 50А 2НО доп контакт EKF
| SDR-120-24 | 2 | Блок питания | 24В,5А,120Вт
| DRDN20-24 | 1 | Модуль резервирования
| DK2,5-PE | 7 | Клемма | Заземляющая
| DDK2.5 | 5 | Клемма | Проходная двухэтажная
| ДПО-4w 4000к | 2 | Светильник
| SS2 | 20 | Стопор | для фиксации устройств на DIN-рейке
| STK-RACKMNT-2955 | 1 | Панель ЦМО 19" с DIN-рейкой | 30045001200, 2U, глубина 133 мм, для EK581E
| РАр-10-3-ОП | 2 | Розетка | Розетка на DIN-рейку с з/к "ЭВС"
Шкаф
| IPV 47.60.80 | 1 | Шкаф | Напольный 47U 2200х600х800 стеклянная дверь
| DK-TS | 2 | Блок розеток | 8 розеток 7000630R
крыша | R 60.80 IK | 1 | Панель | Панель телекоммуникационная потолочная с щеточным вводом для кабелей; Ширина, мм: 800 Глубина: 600
крыша | PV 38.38 IK | 1 | Панель | Пол/Потолок 420х420 со щеточным вводом
крыша | FC 04.230 D | 1 | Панель вентиляторная | 380х380 4 вентилятора
дно | PV 38.38 IF | 1 | Панель | Вентиляционная панель IP44, вентиляционная панель c фильтром IP54
| TRT 10A230V-NO | 1 | Термостат | Нормально разомкнутый
| КМЧ MPS 200.80.60 2081-0 | 1 | Комплект монтажных частей и принадлежностей | шкафа 2000×800×600
Шкаф 3 |  | 1 |  | 2 стыка Ethernet; 1 стык RS-485 синх/асинх.; клеммник защиты от поврежд.помех; 32 ТС (24 В/6мА) клеммники защиты от повреждающих помех; измерение температуры; три вывода питания =24 В; Шкаф 3 800х600х210 навесной (ввод кабелей сверху)
| ED201E2 | 1 | Контроллер | 24VDC; 2xEthernet W5500;1xRS485,32DIом; 4xRD
| JF903E2 | 1 | Клеммник защиты | 32 ТС
| EKY03E | 1 | Универсальный контроллер | 24VDC;UMIx впаивается;STM32F405;Eth;2xDIap; 1xDOap;1-Wire
| DS18B20-10M | 1 | Влагозащищенный датчик температуры | кабель 10 м
| SDR-120-24 | 2 | Блок питания | 24В,5А,120Вт
| DDR-15G-24 | 2 | DC/DC преобразователь | 15Вт, вход 9-36В,выход 24В/0.63А
| JU402E | 1 | Клеммник для подключения оборудования к 2-м постоянным источникам | С диодами =24 В
| DRDN20-24 | 1 | Модуль резервирования
| ERE02E | 1 | Клеммник защиты | RS-485
| JB803E | 3 | Клеммник | вводной/выводной 2 клеммы - для цепей питания
| DDK2.5 | 1 | Клемма | Проходная двухэтажная
| DK2,5-PE | 2 | Клемма | Заземляющая
| РАр-10-3-ОП | 2 | Розетка | Розетка на DIN-рейку с з/к "ЭВС"
| ВА47-063Про С 6А | 1 | Выключатель автоматический | двухполюсный
| RP2.52.8.230.00 | 1 | Реле
| S2.05 | 1 | Колодка и клипса
| SW01 | 1 | Выключатель | Концевой
| ДПО-4w 4000к | 1 | Светильник
| SS2 | 10 | Стопор | для фиксации устройств на DIN-рейке
| Шкаф | 1
| MES 80.60.21 | 1 | Шкаф компоновочный | 800х600х210 мм Провенто
| WB 8 | 1 | Скоба | Для монтажа на стене комплект 4 шт.
| КМЧ MES 80.60.25 | 1 | Комплект монтажных частей и принадлежностей | шкафа 800х600х250
ЗИП-Комплект KP2788C81
| EKF11E | 1 | Контроллер | U=24VDC; GLONASS;4xEthernet(w5500); 1xRS485; 5xRS485/BR
| MES2324 AC | 1 | Ethernet-коммутатор | 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-R (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC
| FH-S3112СDL2 | 1 | SFP+ 10GE модуль | SFP 1,25GE модуль, до 2 км, 1310нм, MM, 2 волокна, LC, DDM (-40 +85 гр.С)
| EKF04E | 1 | Контроллер | U=24VDC; 2xEthernet(w5500); 6xRS485
| EKY03E | 1 | Универсальный контроллер | 24VDC;UMIx впаивается;STM32F405;Eth;2xDIap; 1xDOap;1-Wire
| ED201E2 | 1 | Контроллер | 24VDC; 2xEthernet W5500;1xRS485,32DIом; 4xRD
| ES823E | 1 | Контроллер ввода сигналов 220VAC/VDC с АЦП | Uп=24VDC;1xDC_DC; 2xEth(W5500); 1xRS485; 32x220VAC/220VDC со средней точкой;
| ПРИЗ-002-024-2R-0-М | 1 | Преобразователь измерительный многофункциональный | U пит.=24 В, 2 порта RS485; Протоколы обмена МЭК 60870-5-101, Modbus RTU, PFT3 (КОМПАС 2.0); Измерение I, U, P, Q, S, F, A+, A-, R+, R-
| SDR-120-24 | 1 | Блок питания | 24В,5А,120Вт
| ИПС-500-220В/220В-2А-D | 1 | Источник питания | =220В/=220В, 2А
| Bulkhead GPS/GLONASS | 2 | Аннтенна
| RG-58 TNC(M)-SMA(M) 20 м | 2 | Кабель | С разъемами
| УПИА.745212.031 | 2 | Уголок | Для крепления антенны
| ВПБ6-10(2А) | 4 | Вставка плавкая | Быстродействующая; d5,2x20; 2А\250В; стекло
| Комплект 4 | 1 | Комплект 4 ПО Устройство КП