УТВЕРЖДАЮ

Председатель закупочной комиссии

ПАО «Волгоградоблэлектро»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М. Касьян

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

**для проведения запроса предложений в электронной форме по выбору подрядчика на право заключения договора подряда на выполнение проектных работ и инженерных изысканий в филиале Заволжские МЭС ПАО «Волгоградоблэлектро»**

**(закупка проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства)**

Волгоград – 2019 г.

**ТОМ № 1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

# **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

* 1. Вид закупки: запрос предложений в электронной форме. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена договора, срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), порядок оплаты и другие существенные условия указаны в информационной карте документации и Томе № 2 Техническое задание».
  2. Процедура запроса предложений проводится в соответствии с Положением заказчика о закупке (утвержденного протоколом совета директоров №7 от 24.12.2018г.).
  3. Размещенное на официальном сайте извещение вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться участниками процедуры закупки в соответствии с этим.
  4. Заявка участника процедуры закупки имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором размещения заказа в соответствии с этим.
  5. Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности. Во всем, что не урегулировано извещением и документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.
  6. Участник процедуры закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки, иной документации, а заказчик не имеют обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к запросу предложений и проведения запроса предложений.
  7. Все заявки, а также отдельные документы, входящие в состав заявки, присланные на запрос предложений, не возвращаются, за исключением отозванных, опоздавших предложений, а также за исключением случаев установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух или более предложений, или в случае отказа от проведения запроса предложений.

1. **ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ**
   1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
      1. обладать необходимыми полномочиями на право заключения (подписи) договора;
      2. соответствовать требованиям устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (наличие у участника закупки соответствующих лицензий, специальных разрешений, членства в СРО и допусков от саморегулируемых организаций, код по ОКВЭД должен соответствовать тому виду деятельности, который контрагент обязуется осуществлять по условиям заключенного договора);
      3. обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
      4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
      5. не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена, на день подачи заявки в целях участия в закупке;
      6. не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
      7. относится к субъектам малого или среднего предпринимательства, в случае если в информационной карте документации, извещении о закупке установлено соответствующее требование.
      8. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки и их соисполнителях (субподрядчиках) в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
   2. В документации заказчиком также могут быть установлены следующие дополнительные требования к участникам процедуры закупки:
      1. Участники должны иметь соответствующие производственные мощности, технологическое оборудование, финансовые и трудовые ресурсы, обладать профессиональной компетентностью для производства (поставки) товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся предметом закупки, а также положительной репутацией.
      2. Осуществление Участниками за последние три года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, поставок товаров, выполнение работ (оказание услуг), аналогичных поставкам товаров, выполнению работ (оказанию услуг), являющихся предметами закупок (если данное требование установлено в информационной карте).
      3. Если это предусмотрено в информационной карте запроса предложений, Участники должны обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных).

2.3 Субпоставщики, соисполнители (субподрядчики), привлекаемые Участником для исполнения договора, должны также соответствовать вышеуказанным требования к Участникам.

2.4. Участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара указанного в заявке на участие в закупке. Если в заявке представленной участником закупки не будет указано страны происхождения (производства) поставляемого товара это не будет являться основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранного товара.

2.5. Заказчик запроса предложений вправе установить к Участникам дополнительные требования, сведения о которых приведены в Томе № 2 «Техническое задание» документации.

1. **ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ**

3.1. Для целей настоящей документации под Заявками понимается представляемая участником процедуры закупки заявка на участие в закупке, оформленная в соответствии с положениями настоящего подраздела с приложением полного комплекта документов, определенного закупочной документацией.

* 1. В отношении каждого лота подается не более одной заявки, в соответствии с требованиями настоящей документации. Если в документации о закупке (извещении и информационной карте) указано несколько лотов, участник закупки прилагает полный комплект документов согласно перечню, определенному соответствующим пунктом Информационной карты документации только в 1 экземпляре, несмотря на то, что в отношении каждого лота подается отдельная заявка с соответствующими приложениями.Подача заявки осуществляется в электронной форме с помощью функционала электронной торговой площадки.
  2. Заявка действительна в течение срока, указанного участником процедуры закупки в данной заявке о подаче Заявки, но не менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи Заявок.
  3. Заявка, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся документация, связанная с проведением закупки, которыми обмениваются участники процедуры закупки и организатор размещения заказа, должны быть написаны на русском языке. Любые вспомогательные документы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский язык Использование других языков для подготовки Заявки, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом, может быть расценено Комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей документацией.
  4. Все суммы денежных средств, указанные в заявке (предложении), должны быть выражены в валюте, установленной в Информационной карте документации.
  5. Заявка на участие в конкурентной процедуре состоит из двух частей и ценового предложения.
  6. Первая часть заявки (техническая часть) должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями настоящей документации. При этом не допускается указание в технической части на участие в конкурентной закупке сведений об участнике закупки и о его соответствии единым квалификационным требованиям.
  7. Вторая часть заявки (квалификационная часть) на участие в конкурентной процедуре должна содержать сведения об участнике конкурентной закупки, информацию о его соответствии единым квалификационным требованиям (если они установлены настоящей документацией), об окончательном предложении участника о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора.
  8. В случае содержания в технической части заявки сведений об участнике конкурентной процедуры и (или) о ценовом предложении либо содержания в квалификационной части заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.
  9. Заявка, подаваемая для участия в закупке в форме электронного документа, должна включать следующие сведения и документы:

**3.10.1. Для юридического лица (копии документов должны быть заверены участником процедуры закупки):**

3.10.1.1. форму заявки, заполненную в соответствии с требованиями документации (оригинал);

3.10.1.2. формы приложений к заявке, заполненные в соответствии с требованиями документации (оригинал);

3.10.1.3. согласие на проверку достоверности сведений и документов, представленных в составе заявки, на предмет добросовестности участника закупки согласно требований статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.10.2. техническая часть заявки должна содержать должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями настоящей документации.

3.10.3. квалификационная часть заявки должна содержать:

3.10.3.1.копии учредительных документов участника закупки, а именно: устав, имеющиеся изменения к уставу; копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица (юридические лица зарегистрированные с 01.01.2017г., вместо копии свидетельства о государственной регистрации предоставляют лист записи соответствующего реестра – ЕГРЮЛ), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам будет определяться закупочной комиссией на основании документов, представленных участником закупки, которые содержат информацию о месте его регистрации).

3.10.3.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копии решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (оригинал или копия);

3.10.3.3. решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение задатка в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой (оригинал или копия);

3.10.3.4. справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 45 дней до срока окончания приема заявок, в формате предусмотренном Приложение № 3 к приказу ФНС России от 20.01.2017 г. № ММВ-7-8/20@ (файлы IU\_SPISOB\_\*\*\*.xml и файл подписи \*\*\*.sig, \*\*\*.sgn или другой) (**оригинал, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью сотрудника налогового органа**);

3.10.3.5. бухгалтерскую отчетность: бухгалтерский баланс за последний отчетный год с приложением расшифровки по строке 1150 «Основные средства», отчет о финансовых результатах, декларация по НДС, налогу на прибыль, для субъектов малого и среднего предпринимательства – ЕНВД и УСН (оригинал или копия), юридические лица работающие по упрощенной системе налогообложения вместо деклараций по НДС, налогу на прибыль представляют налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (оригинал или копия);

3.10.3.6. сведения об условиях исполнения договора, в том числе заявка о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги. В случаях, предусмотренных документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с [законодательством](garantF1://12029354.2015) Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам (оригиналы или копии);

3.10.3.7. лицензии, сертификаты, выписку из национального реестра членов СРО с указанием уровня ответственности (в случаях, предусмотренных действующим законодательством) выданную на дату предоставления, и иные документы, если требование таких документов установлено техническим заданием закупочной документации (оригиналы или копии);

3.10.3.8. выписку из ЕГРЮЛ с указанием кода по ОКВЭД, соответствующему тому виду деятельности, который участник обязуется осуществлять по условиям договора полученную не ранее чем за 45 дней до срока окончания приема заявок (**оригинал, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью сотрудника налогового органа**);

3.10.3.9. копию документа, подтверждающего применение участником специальных режимов налогообложения (**оригинал, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью сотрудника налогового органа**);

3.10.3.10. Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, о том, что участник является субъектом МСП (**оригинал, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа**) либо справку за подписью руководителя организации участника о том, что участник не является субъектом МСП.

3.10.3.11. сведения о субподрядчиках/соисполнителях по установленной в настоящей Документации форме «Сведения о субподрядчиках/соисполнителях». В данной форме должны быть указаны все субподрядные организации, привлекаемые к поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг). В случае если Участник намеревается использовать субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения важных компонентов поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) составляющих **более 10% основного объема поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)** в составе Заявки должны быть представлены документы по субподрядчикам/соисполнителям.

3.10.3.12. справку о годовых объемах поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) за последние 3 (три) года, предшествующих дате окончания срока подачи Заявок по установленной форме.

3.10.3.13. справку о выполнении Участником аналогичных поставок товаров (выполнении работ, оказания услуг) по форме, установленной настоящей Документацией, с подтверждением информации скан-копиями первого и последнего листов договоров, заключенных в указанном периоде (3 (три) года, предшествующих дате окончания срока подачи Заявок), в случае установленного дополнительного требования о представлении копий первого и последнего листов договоров в Документации.

3.10.3.14. справку о материально-технических ресурсах по форме, установленной в настоящей Документации.

3.10.3.15. справку о кадровых ресурсах Участника по форме, установленной в настоящей Документации, справку о ключевом персонале, ответственном за поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) по форме, установленной в Документации

3.10.3.16. сведения о профессиональной и деловой репутации Участника (отзывы, награды, премии, участие в международных проектах, участие в арбитражных разбирательствах).

3.10.3.17. Ценовое предложение

3.10.4. иные документы или копии документов, перечень которых определен информационной картой документации или техническим заданием, подтверждающие соответствие заявки на участие в закупке, участника закупки требованиям, установленным в закупочной документации.

**3.10.2. Для физического лица, индивидуального предпринимателя (копии документов должны быть заверены участником процедуры закупки):**

* + - 1. форму заявки, заполненную в соответствии с требованиями документации (оригинал);
      2. формы приложений к заявке, заполненные в соответствии с требованиями документации (оригинал);

3.10.2.3. согласие на проверку достоверности сведений и документов, представленных в составе заявки, на предмет добросовестности участника закупки согласно требований статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.10.2.4 техническая часть заявки должна содержать должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями настоящей документации.

* + - 1. квалификационная часть заявки должна содержать:

3.10.2.5.1. фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона;

* + - * 1. копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, индивидуальные предприниматели зарегистрированные с 01.01.2017г., вместо копии свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, предоставляют лист записи соответствующего реестра – ЕГРИП (нотариально заверенная копия). Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам будет определяться закупочной комиссией на основании документов представленных участником закупки, которые содержат информацию о месте его регистрации).
        2. справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 45 дней до срока окончания приема заявок, в формате предусмотренном Приложение № 3 к приказу ФНС России от 20.01.2017 г. № ММВ-7-8/20@ (файлы IU\_SPISOB\_\*\*\*.xml и файл подписи \*\*\*.sig, \*\*\*.sgn или другой) (**оригинал, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью сотрудника налогового органа**);
        3. сведения об условиях исполнения договора, в том числе заявка о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги. В случаях, предусмотренных документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с [законодательством](garantF1://12029354.2015) Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;
        4. лицензии, сертификаты, выписку из национального реестра членов СРО с указанием уровня ответственности (в случаях, предусмотренных действующим законодательством) выданную на дату предоставления и иные документы, если требование таких документов установлено техническим заданием закупочной документации (оригиналы или копии);

3.10.2.5.7. выписку из ЕГРИП с указанием кода по ОКВЭД, соответствующему тому виду деятельности, который участник обязуется осуществлять по условиям договора полученную не ранее чем за 45 дней до срока окончания приема заявок (**оригинал, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью сотрудника налогового органа**);

3.10.2.5.8. копию документа, подтверждающего применение участником специальных режимов налогообложения (**оригинал, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью сотрудника налогового органа**);

3.10.2.5.9. Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, о том, что участник является субъектом МСП (**оригинал, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа**) либо справку за подписью руководителя организации участника о том, что участник не является субъектом МСП.

3.10.2.5.10. сведения о субподрядчиках/соисполнителях по установленной в настоящей Документации форме «Сведения о субподрядчиках/соисполнителях». В данной форме должны быть указаны все субподрядные организации, привлекаемые к поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг). В случае если Участник намеревается использовать субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения важных компонентов поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) составляющих **более 10% основного объема поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)** в составе Заявки должны быть представлены документы по субподрядчикам/соисполнителям.

3.10.2.5.11. справку о годовых объемах поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) за последние 3 (три) года, предшествующих дате окончания срока подачи Заявок по установленной форме.

3.10.2.5.12. справку о выполнении Участником аналогичных поставок товаров (выполнении работ, оказания услуг) по форме, установленной настоящей Документацией, с подтверждением информации скан-копиями первого и последнего листов договоров, заключенных в указанном периоде (3 (три) года, предшествующих дате окончания срока подачи Заявок), в случае установленного дополнительного требования о представлении копий первого и последнего листов договоров в Документации.

3.10.2.5.13. справку о материально-технических ресурсах по форме, установленной в настоящей Документации.

3.10.2.5.14. справку о кадровых ресурсах Участника по форме, установленной в настоящей Документации, справку о ключевом персонале, ответственном за поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) по форме, установленной в Документации

3.10.2.5.15. сведения о профессиональной и деловой репутации Участника (отзывы, награды, премии, участие в международных проектах, участие в арбитражных разбирательствах).

3.10.4. иные документы или копии документов, перечень которых определен информационной картой документации или техническим заданием, подтверждающие соответствие заявки на участие в закупке, участника закупки требованиям, установленным в закупочной документации.

* + 1. **для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного участника закупки:**
       1. документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного участника закупки в группу, и право конкретного участника закупки участвовать в закупке от имени группы лиц, в том числе подавать заявку, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать протоколы, договор;
       2. документы и сведения в соответствии с [пунктами](#sub_7521) 3.6.1, или 3.6.2. настоящей документации участника закупки, которому от имени группы лиц поручено подать заявку.

1. **ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ**
   1. **Получение документации:**
      1. Документация в форме электронного документа, размещена на сайте Заказчика [www.voel.ru](http://www.voel.ru), в единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и сайте электронной торговой площадки и доступна для ознакомления бесплатно.
      2. Срок предоставления документации с момента размещения закупочной процедуры в единой информационной системе, по дату окончания подачи заявок на участие в закупочной процедуре.
      3. Если заинтересованное лицо получило документацию иным способом, чем это указано в пункте 4.1.1. документации, организатор размещения заказа не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений настоящей документации.
      4. Предоставление документации о закупке до размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки не допускается.
   2. **Внесение изменений в извещение и документацию закупочной процедуры.**
      1. В любое время до истечения срока представления заявок заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос претендента внести изменения в извещение и документацию закупочной процедуры.
      2. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение и документацию закупочной процедуры такие изменения размещаются заказчиком в единой информационной системе.
      3. В случае, если изменения в извещение о проведении закупочной процедуры и (или) документацию закупочной процедуры внесены позднее чем за 2 дня до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 2 дня.
   3. **Разъяснение положений документации закупочной процедуры.**
      1. Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений положений документации закупочной процедуры. Направление запроса участником и предоставление таких разъяснений заказчиком происходит при помощи функционала электронной торговой площадки на которой размещена данная процедура. Запросы направляются в срок, установленный документацией закупочной процедуры.
      2. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет разъяснения положений документации о конкурентной закупке и размещает их (без указания участника такой закупки, от которого поступил запрос на разъяснения) в единой информационной системе.
      3. В случае несоблюдения претендентом формы направления запроса разъяснений и сроков направления запроса разъяснений, разъяснения по такому запросу не даются.
      4. Размещение в единой информационной системе разъяснений положений документации является должным уведомлением участника, обратившимся за разъяснениями.
   4. **Отмена проведения конкурентной закупки.**
      1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.
      2. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.
      3. По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
   5. **Обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора (задаток).**
      1. В случае, если в Информационной карте документации установлено требование обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре, участник закупочной процедуры должен предоставить в составе своей Заявки подтверждение исполнения данного обязательства в размере и валюте, указанной в Информационной карте документации.
      2. Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств на специальный счет, открытый им в банке, в соответствии с частью 12 статьи 3.4. 223-ФЗ или предоставления банковской гарантии.
      3. В случае если в качестве обеспечения заявки используются денежные средства, то внесение такого обеспечения осуществляется следующим способом:
         1. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством РФ в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № м44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-специальный банковский счет).
         2. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении закупки, настоящей документации, в случае уклонения, в том числе непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных извещением об осуществлении закупки, настоящей документацией, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении и в настоящей документации установлено требование об обеспечении исполнения договора) или отказа участника такой закупки заключить договор.
      4. Если в качестве обеспечения заявки используется банковская гарантия, то банк, предоставляющий банковскую гарантию, должен находиться в реестре банков Министерства финансов России и иметь достаточный уровень ликвидности.
      5. В случае если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке использовались денежные средства Заказчик устанавливает порядок возврата такого обеспечения в документации закупочной процедуры, одним из следующих способов:
         1. путем перечисления денежных средств Заказчиком на счет, указанный участником закупки в платежном поручении при поступлении данного обеспечения;
         2. путем перечисления денежных средств оператором электронной площадки участнику такой закупки в соответствии с регламентом работы оператора электронной площадки;
      6. иным путем предусмотренным Федеральным законом №223-ФЗ.
      7. Обеспечение заявки возвращается в течение 7 (семи) рабочих дней с момента опубликования в единой информационной системе итогового протокола закупочной процедуры, всем участникам закупки, исполнившим обязательства, связанные с подачей заявки, кроме участника, признанного победителем (участником с которым заключается договор).
      8. Обеспечение заявки возвращается в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения договора с победителем закупки участнику, признанному победителем по итогам закупочной процедуры.
      9. Обеспечение заявки возвращается в течении 7 (семи) рабочих дней с момента получения Заказчиком соответствующего запроса, от участника перечислившего обеспечение, но не предоставившего (несвоевременно предоставившего) заявку на участив в конкурентной закупке.
      10. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих случаях:
          1. уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
          2. непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом №223-ФЗ, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).
      11. Заказчик вправе требовать от участника, признанного по итогам закупки победителем (участником с которым заключается договор) предоставления обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки. Для этого Заказчик устанавливает в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке: размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению.
      12. В качестве обеспечения исполнения договора выступают денежные средства, если иное не предусмотрено Федеральным законом 223-ФЗ или настоящим Положением.
      13. Размер обеспечения исполнения договора не должен превышать 30 (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены договора.
      14. Если в качестве обеспечения исполнения договора заключаемого по результатам конкурентной закупки установлены денежные средства, то такое обеспечение должно быть зачислено по реквизитам счета Заказчика, указанным извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования в единой информационной системе итогового протокола закупки, участником признанным по итогам закупочной процедуры победителем (участником с которым заключается договор) или засчитано (частично засчитано) за счет средств обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре по письменному заявлению такого участника.
      15. Обязательства участника закупки, связанные с исполнением договора включают в себя:
          1. обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом договора в полном объеме;
          2. обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом договора в надлежащем качестве;
          3. обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом договора в установленном месте;
          4. обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом договора в установленные сроки;
          5. обязательство не предоставлять в процессе исполнения договора ложных документов и сведений;
          6. обязательство не привлекать к исполнению договора субподрядные организации в случае если закупочной документацией не предусмотрено привлечение к исполнению договора субподрядных организаций;
          7. иные обязательства, установленные в документации или проекте договора, заключаемого по результатам закупочной процедуры.
      16. Обеспечение исполнение договора возвращается участнику, перечислившему такое обеспечение и заключившему договор по итогам закупочной процедуры, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента исполнения таким участником всех обязательств по договору и направления таким участником письменного заявления на возврат обеспечения.
      17. Заказчик удерживает сумму обеспечения исполнения договора в случаях невыполнения участником закупки обязательств, предусмотренных п. 4.5.14.
   6. **Порядок приема и регистрации Заявок.** 
      1. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке.
      2. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
      3. Все заявки на участие в закупочной процедуре, полученные до истечения срока подачи заявок, регистрируются электронной торговой площадкой.
      4. Электронная торговая площадка обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в поданных заявках.
      5. Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.
      6. Если по окончании срока подачи заявок на участие в закупочной процедуре, установленного документацией закупочной процедуры, заказчиком будет получена только одна заявка или не будет получено ни одной заявки, закупочная процедура будет признана несостоявшейся.
      7. В случае, если документацией закупочной процедуры предусмотрено два и более лота, закупочная процедура признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подана ни одной заявки.
      8. Если по окончании срока подачи заявок, установленного документацией закупочной процедуры, заказчиком будет получена только одна заявка, несмотря на то, что закупочная процедура признается несостоявшейся, закупочная комиссия осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит ее в порядке, установленном документацией.
      9. Заявки, поступившие после окончания срока подачи заявок, установленного документацией закупочной процедуры, не принимаются и не регистрируются электронной торговой площадкой.
   7. **Изменение Заявок или их отзыв.**
      1. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
      2. Изменение Заявки осуществляется в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.
      3. Отзыв Заявки осуществляется в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.
   8. **Открытие доступа к заявкам, поступившим на участие в запросе предложений, их оценка и сопоставление.**
      1. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в извещении об осуществлении конкурентной закупки и настоящей документации оператор электронной площадки направляет Заказчику первые (технические) части заявок на участие в конкурентной процедуре.
      2. Оценку и сопоставление заявок осуществляет закупочная комиссия. Она вправе привлекать к данному процессу экспертов и любых других лиц, которых сочтет необходимым. При этом лица, участвующие в оценке и сопоставлении заявок, в том числе члены комиссии по закупке должны обеспечить конфиденциальность процесса оценки.
      3. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в следующем порядке:
         1. проведение отборочной стадии;
         2. проведение оценочной стадии.
      4. В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:
         1. Проверка заявок участников на наличие документов, требование о наличии которых установлено документацией закупочной процедуры.
         2. Исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении участника закупки, представившего соответствующую заявку, и получением его согласия в письменной форме. Направление запроса участником происходит при помощи функционала электронной торговой площадки на которой размещена данная процедура.
         3. Проверка заявок на соблюдение требований документации закупочной процедуры к оформлению заявок; при этом заявки рассматриваются как отвечающие требованиям документации закупочной процедуры, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или арифметические и грамматические ошибки, которые исправлены и с их исправлением согласен участник, представивший данную заявку.
         4. Проверка участника закупки на соответствие требованиям закупочной процедуры.
         5. Проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям закупочной процедуры.
         6. Отклонение заявок, которые по мнению членов комиссии по закупке не соответствуют требованиям закупочной процедуры по существу, и принятие решения об отказе участникам закупки, подавшим такие заявки в допуске к участию в закупочной процедуре.
      5. По итогам рассмотрения первых (технических) частей заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик направляет оператору электронной площадки протокол в соответствии с требованиями части 13статьи 3.2. 223-ФЗ.
      6. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информационной системе.
      7. В сроки, установленные извещением о проведении конкурентной закупке, настоящей документацией, либо уточненным извещением и уточненной документацией о конкурентной закупке, но не ранее сроков размещения Заказчиком в ЕИС протокола, составленного в ходе проведения конкурентной закупки по результатам рассмотрения первых частей заявок оператор электронной площадки направляет Заказчику вторые (квалификационные) части заявок на участие в конкурентной процедуре.
      8. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в ЕИС протокола сопоставления ценовых предложений направляет заказчику результаты осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях каждого участника конкурентной закупки.
      9. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки ценовых предложений участников и вторых частей заявок участников закупки закупочная комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в конкурентной закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.
      10. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.
      11. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14 статьи 3.2. 223-ФЗ.
      12. Участнику закупочной процедуры будет отказано в признании его участником закупочной процедуры, и его заявка не будет допущена до оценочной стадии в случаях:
          1. Непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией закупочной процедуры.
          2. Несоответствия участника закупки требованиям к участникам, установленным документацией закупочной процедуры.
          3. Несоответствия заявки требованиям к заявкам, установленным документацией закупочной процедуры.
          4. Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации закупочной процедуры.
          5. Непредставления задатка в качестве обеспечения заявки.
          6. Непредставления разъяснений заявки по запросу комиссии по закупке.
          7. Предоставления в составе заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.
          8. Указание в заявке участника цены договора, которая превышает начальную (максимальную) цену договора, установленную в извещении и документации закупочной процедуры.
          9. Указание в заявке участника сроков поставки товара (оказания услуг, выполнения работ), которые превышают максимальные сроки поставки товара (оказание услуг, выполнение работ) установленные в извещении и документации закупочной процедуры.
          10. Принятие участником решения об уменьшении величины уставного капитала.
          11. Иные случаи, установленные в документации о конкурентной закупке.
      13. В случае, если при проведении отборочной стадии заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации, такой участник считается единственным участником конкурентной закупки. Заказчик вправе по своему усмотрению заключить договор с таким участником закупочной процедуры, подавшим такую заявку на условиях документации, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком, если от последнего поступило такое предложение.
      14. Отборочная и оценочная стадии могут совмещаться (проводиться одновременно).
      15. В случае уклонения победителя закупочной процедуры от заключения договора, заказчик вправе по своему усмотрению заключить договор с участником, заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к документации, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в заявке. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора.
   9. **Заключение договора с победителем (участником) запроса предложений:** 
      1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такой закупки, заказчика.
      2. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки направляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, настоящей документации и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов.
      3. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.
      4. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.
      5. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.
      6. Участник закупки, с которым заключается договор, подписывает договор и в установленный срок возвращает один экземпляр договора Заказчику.
      7. В случае непредставления победителем, иным участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в случае наличия такого требования в документации о закупке, в сроки, указанные в документации о закупке, победитель, иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.
      8. В случае, если документацией о закупке установлено требование обеспечения исполнения договора, договор может быть заключен только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в порядке, форме и в размере, указанным в документации о закупке.
      9. При заключении договора заказчик может увеличить количество поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг).
      10. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
      11. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
      12. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
      13. Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора вправе изменить объем поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в объеме не более 80 % от общей стоимости товаров (работ, услуг).
      14. При поставке дополнительных таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких товаров, работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке изменит цену договора указанным образом.
      15. При исполнении договора заключенного с участником закупки которому предоставлен приоритет не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров указанных в договоре.
   10. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в целях создания произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработки на его основе проектной документации объектов капитального строительства договор должен содержать условия, согласно которым:
       1. исключительное право использовать произведение архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе выполнения такого договора, путем разработки проектной документации объекта капитального строительства на основе указанного произведения, а также путем реализации произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства принадлежит указанным в [части 2 статьи 1](#sub_12) Федерального закона №223-ФЗ юридическим лицам, от имени которых заключен договор;
       2. заказчик имеет право на многократное использование проектной документации объекта капитального строительства, разработанной на основе произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, без согласия автора произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства.
   11. Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства не вправе требовать от заказчика проектной документации, указанной в [пункте 2 части 1](#sub_31212) статьи 3.1-3. Федерального закона №223-ФЗ, предоставления ему права заключать договор на разработку такой проектной документации без использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
   12. Договор, предметом которого является выполнение проектных и (или) изыскательских работ, должен содержать условие, согласно которому с даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат указанным в [части 2 статьи 1](#sub_12) Федерального закона №223ФЗ юридическим лицам, от имени которых заключен договор.
   13. Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в соответствии с [Гражданским кодексом](garantF1://10064072.758) Российской Федерации является выполнение проектных и (или) изыскательских работ, являются проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если в соответствии с [Градостроительным кодексом](garantF1://12038258.49) Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по такому договору при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
   14. Участник закупки, с которым подписывается договор, обязан соблюдать принцип должной осмотрительности при исполнении договора. При возникновении необходимости участник закупки, с которым подписывается договор, обязан не препятствовать представителям Заказчика в проведении осмотра административно-хозяйственных зданий и складских помещений.
   15. В целях осуществления контроля за исполнением договора при приемке товарно-материальных ценностей и результатов работ, услуг Заказчик осуществляет фото-, видеофиксацию автотранспортных средств, осуществляющих доставку товарно-материальных ценностей, а также обеспечивает фото-, видеофиксацию объекта, являющегося предметом договора, до момента выполнения работ (оказания услуг) и результатов выполненных работ (оказанных услуг) по договору.
   16. Признание конкурентной закупки несостоявшейся и последствия признания конкурентной процедуры несостоявшейся.
       1. Конкурентная закупка признается несостоявшейся в отношении предмета закупки (лота) в следующих случаях:
          1. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке (этапе конкурентной закупки, предусматривающим подачу заявок), установленного документацией о конкурентной закупке, заказчиком (оператором электронной площадки) не будет получено ни одной заявки.
          2. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке (этапе конкурентной закупки, предусматривающим подачу заявок), установленного документацией о конкурентной закупке, заказчиком (оператором электронной площадки) будет получена только одна заявка.
          3. Если в процессе рассмотрения заявок были признаны несоответствующими требованиям документации о конкурентной закупке все заявки, отказано в допуске к участию в конкурентной закупке всем участникам.
          4. Если в процессе рассмотрения заявок заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации о конкурентной закупке.
          5. Иные случаи, установленные документацией о конкурентной закупке.
       2. В случае, если документацией о конкурентной закупке предусмотрено два и более предмета закупки (лота), закупка признается несостоявшейся только в отношении тех предметов закупки (лотов), в отношении которых имеется обстоятельство, предусмотренное п. 4.11.1 настоящей документации.
       3. В случае, признания конкурентной закупки несостоявшейся, данная информация вносится в протокол, составляемый по результатам этапа конкурентной закупки, при наличии такового, а также в итоговый протокол.
       4. В случае признания конкурентной закупки несостоявшейся закупочная комиссия вправе принять одно из следующих решений:
          1. Заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях документации и проекта договора.
          2. Заключить договор с единственным допущенным участником, в случае наличия такового на условиях документации, проекта договора и заявки поданной таким участником.
          3. Провести закупочную процедуру повторно. При этом допускается изменение количества, объема, цены закупаемых товаров (работ, услуг), сроков исполнения договора, заключаемого по итогам такой закупки и иных параметров закупки.
          4. Не заключать договора по итогам закупки.

**5. Критерии оценки предложений участников,**

**порядок оценки и сопоставления предложений участников**

5.1. При оценке предложений участников запроса предложений закупочной комиссией используется балльный метод оценки (с учетом весового коэффициента). Все участники ранжируются по каждому из критериев. Закупочная комиссия проставляет баллы по каждому из участников запроса предложений согласно таблице критериев:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Количество присуждаемых баллов | | | | |
|  | Ценовые критерии: | Весовой коэффициент – 40% (*Ка* = 0,4) | | | | |
| 1. | Цена договора (*Rai*) | Определяется по формуле. | | | | |
|  | Неценовые критерии: | Весовой коэффициент – 60% (*Кb* = 0,6) | | | | |
| 2. | Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (*Rbi*) | Менее сроков, установленных Техническим заданием | | | В соответствии со сроками, установленными Техническим заданием | |
| 15 баллов | | | 5 баллов | |
| 3. | Стаж работы на рынке (*Rci*) | до 5 лет | От 5 до 20 лет | | | Свыше 20лет |
| 0 баллов | 5 баллов | | | 10 баллов |
| 4. | Порядок оплаты товара.  Авансирование – оплата товара в любое время до момента подписания документов о приемке товара.  Отсрочка платежа – оплата товара в любое время после подписания документов о приемке товара. (*Rdi*) | авансирование | | Отсрочка платежа от 1 до 29 дней | | Отсрочка платежа 30 дней |
| 0 баллов | | 15 баллов | | 30 баллов |
| 5. | Место разрешения споров в судебном порядке (*Rei*) | Волгоградская обл. | | | Иное | |
| 5 баллов | | | 0 баллов | |
| 6. | Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных, машин, транспортных средств, средств технологического оснащения, необходимых для поставки товаров.(*Rfi*) | от 0 до 10 единиц техники | | | свыше 10 единиц техники | |
| 3 балла | | | 10 баллов | |
| 7. | Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами (*Rhi*) | до 10 человек | | | свыше 10 человек | |
| 3 балла | | | 10 баллов | |
| 8. | Наличие ранее заключенных договоров и положительного опыта работы с Заказчиком (*Rgi*) | Имеется отрицательный опыт поставки товаров, выполнения работ услуг для Заказчика | Отсутствует опыт поставки товаров, выполнения работ услуг для Заказчика | | | Имеется положительный опыт поставки товаров, выполнения работ услуг для Заказчика |
| -5 баллов | 0 баллов | | | 5 баллов |
| 9. | Объем выручки от производства/поставки данной и аналогичной продукции, работ, услуг за последний отчетный год (в млн. рублей). (*Rki*) | до 30 млн. руб. | | | свыше 30 млн. руб. | |
| 0 баллов | | | 5 баллов | |
| 10. | Срок предоставления гарантии качества поставленных товаров, выполненных работ, услуг. (*Rli*) | Согласно сроков указанных в техническом задании | | | Свыше сроков указанных в техническом задании не менее чем на один года | |
| 0 баллов | | | 10 баллов | |

Оценка с учетом критерия цены договора (ценовой балл Rai) рассчитывается на основании отношения минимальной предложенной цены (Цmin) к цене, предложенной в оцениваемой заявке (Ц), с учетом значения ценового балла («веса»), присваиваемого заявке с наименьшей ценой (в настоящем документе устанавливается В = 100):

Rai = (Цmin / Ц) \* В

Присуждение баллов по неценовому критерию производится путем суммирования баллов по подкритериям с учетом весового коэффициента (путем умножения величины балла на величину весового коэффициента.

Итоговые баллы, присуждаемые заявкам на участие в запросе предложений, рассчитываются путем суммирования баллов, присужденных по неценовым критериям, умноженным на их весовой коэффициент и ценовых критериев умноженных на их весовой коэффициент. Итоговый балл определяется по формуле:

, баллов

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, комиссией каждой заявке на участие в запросе предложений относительно других по мере уменьшения количества баллов присваивается порядковый номер. Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый балл. В случае равенства количества баллов победителем признается участник, заявка на участие в запросе предложений которого поступила ранее заявок на участие в запросе предложений других участников размещения заказа.

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товара российского происхождения (выполнении работ, оказания услуг российскими лицами) по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

**6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

Договор подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Волгоград  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**Публичное акционерное общество «Волгоградоблэлектро» (ПАО «ВОЭ»),** именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Воцко Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результатов конкурентной процедуры (протокол оценки и сопоставления заявок №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.), заключили настоящий договор подряда (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:

1. **Предмет договора**

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика Работу, указанную в п. 1.2. настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его. Результатом Работ является предоставление проектной документации и инженерных изысканий в соответствии с п. 1.6. договора.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение инженерные изыскания и проектирование объектов электросетевого хозяйства (далее Объекты, Объект), указанным в Перечне (Приложение № 1 к Договору).

1.3. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к выполняемым работам по настоящему Договору определены в сметах на проектные работы (Приложения № 2.1-\_\_ к Договору), в технических заданиях на проектирование объектов (Приложения № 3.1-\_\_ к Договору), технических условиях (Приложения № 4.1-\_\_ к Договору).

1.4. Началом выполнения работ считать дату подписания Договора и выполнения Заказчиком требований, установленных п. 2.3.1. Договора.

1.5. Работы по разработке изыскательской документации и разработке рабочих проектов по всем объектам, указанным в перечне (Приложение № 1 к договору), должны быть выполнены Подрядчиком в течение ***\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) календарных дней*** с момента начала работ. Началом работ считать дату подписания договора.

1.6. После выполнения работ Подрядчик передает Заказчику по каждому объекту:

1.6.1. По изыскательской документации:

-Технический отчет - 2 экз.

- Графические приложения - 2 экз.

- Электронная версия – 1 диск

1.6.2. По проектированию объектов:

- результата выполненных работ на бумажном носителе – 3 экз.;

- Электронная версия – 1 диск.

1.7. Технические, экономические и другие требования к результату и содержанию Работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления изыскательской документации, составу рабочего проекта, а также утвержденному заданию на проектирование объекта.

1.8. Подрядчик гарантирует, что действует на основании Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-039-П0133-20102015, выданного Саморегулируемой организацией Ассоциация «Гильдия проектных организаций южного округа» «20» октября 2015 года, Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ в области инженерных изысканий № СРО-И-037-18122012, выданного Саморегулируемой организацией «Некоммерческое партнерство Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр» «27» мая 2015 года..

1.9. Работа считается выполненной после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по последнему объекту. В случае неполучения Подрядчиком в установленный срок подписанного Заказчиком акта приемки выполненных работ либо мотивированного возражения с отказом в его подписании, работы, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, считаются принятыми в полном объеме.

1.10. Гарантийный срок на выполненные работы составляет **\_\_(\_\_\_) лет.**

В случае выявления (обнаружения) недостатков в результатах выполненной работы в период гарантийного срока, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в течение 15 календарных дней за свой счет.

**2. Права и обязанности сторон**

***2.1******. Подрядчик обязуется:***

2.1.1. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, ПУЭ, ПРТЭЭП, СНиП, ГОСТ, и на основе действующих типовых проектов, нормативными документами и директивными указаниями Ростехнадзора, а так же руководствоваться «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87).

При выполнении Работ соблюдать требования, содержащиеся в задании на проектирование объекта.

2.1.2. За счет собственных средств выполнить корректировку проектной документации и запроектировать альтернативное направление прохождения трассы ЛЭП-10-6/0,4 кВ и место установки оборудования в случае получения решения об отказе в выдаче разрешений на размещение объектов (в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области № 630-п от 23.10.2015г.), а также при несогласовании проектной документации с заинтересованными лицами.

2.1.3. При разработке проектной документации учитывать сведения о земельных участках находящихся на Государственном кадастровом учете и в случае пересечения с такими земельными участками уведомлять Заказчика для дальнейшего согласования изменения прохождения трассы.

2.1.4. Выполнить Работу с надлежащим качеством в соответствии с условиями Договора.

2.1.5. Выполнить Работу в срок, указанный в п.п. 1.4, 1.5. Договора.

2.1.6. Информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению Договора.

2.1.7. Согласовывать с Заказчиком результаты выполненных Работ (этапов).

2.1.8. Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить Работы при обнаружении отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ.

2.1.9. Своевременно устранять недостатки, выявленные при приемке Работ.

2.1.10. Передать результат Работы (этап Работ) Заказчику. Передача изыскательской документации и рабочего проекта осуществляется на бумажном носителе - почтой России по юридическому (почтовому) адресу Заказчика или курьером с получением под роспись соответствующим должностным лицом. К результату Работ прилагается в двух экземплярах акт о приемке выполненных работ.

2.1.11. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в изыскательскую документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству РФ.

2.1.12. Зарегистрировать топографическую съемку в органах архитектуры и градостроительства г. Волгограда и/или Комитете строительства Администрации Волгоградской области.

2.1.13. Подрядчик обязан предупредить Заказчика в письменном виде в максимально сжатые сроки об указаниях Заказчика и о вероятных событиях или обстоятельствах, которые могут негативно повлиять на качество работ или привести к задержке выполнения работ на объекте.

2.1.14. Подрядчик обязуется произвести согласования со всеми заинтересованными и контролирующими организациями и устранить все замечания по инженерным изысканиям и проектам, которые могут при этом возникнуть.

2.1.15. Подрядчик обязуется в проекте предусмотреть только те материалы и оборудование, которые использует Заказчик.

2.1.16. Подрядчик обязуется представлять акты выполненных работ по каждому объекту в соответствии с Перечнем (Приложение № 1 к Договору).

***2.2. Подрядчик имеет право:***

* + 1. Совместно с Заказчиком определять формы и методы исполнения обязательств по настоящему Договору.
    2. Получать разъяснения от Заказчика по вопросам в ходе исполнения настоящего Договора.
    3. Подрядчик не вправе в ходе осуществления работ выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению действующих норм, о чем Подрядчик незамедлительно сообщает Заказчику.
    4. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную Договором цену либо иную сумму, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением Договора, в порядке, предусмотренном ст. 712 ГК РФ, удерживать результат Работ в соответствии со ст. 359, 360 ГК РФ до уплаты Заказчиком соответствующих сумм в связи с исполнением Договора.
    5. Приостановить начатые Работы в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком. При наступлении такой ситуации срок исполнения обязательств по настоящему Договору сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
    6. Сдать Работы досрочно с согласия Заказчика.
  1. ***Заказчик обязуется:***

2.3.1. В течение пяти рабочих дней после заключения Договора обеспечить доступ Подрядчика к месту Работ.

2.3.2. Обеспечить поэтапную передачу Подрядчику технических условий и утвержденных технических заданий на проектирование объекта в соответствии с Перечнем объектов, указанных в Приложении №1.

2.3.3. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении Работ в объеме и на условиях, предусмотренных Договором.

2.3.4. Оплатить выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Договором.

2.3.5. Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные кардинальным изменением исходно-разрешительной документации и/или изменением задания на проектирование объекта вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика. Дополнительные работы оформляются дополнительными соглашениями к Договору и сметами.

2.3.6. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.3.7. Осмотреть и принять результат Работ в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.

2.3.8. При досрочном выполнении Подрядчиком работ по Договору принять их и оплатить на условиях настоящего Договора.

2.3.9. В течение пяти рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 2.1.8 Договора, Заказчик обязан осмотреть и принять выполненные работы (результат Работ), подписать и вернуть Подрядчику один экземпляр акта о приемке выполненных работ, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приема Работ путем направления его по почте или нарочно. По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа Заказчика, Работы, указанные в п. 1.2 Договора, считаются принятыми Заказчиком в полном объеме и подлежат оплате Заказчиком на основании одностороннего акта, составленного Подрядчиком.

Основаниями для отказа являются несоответствие Результата Работ требованиям, указанным в п. 1.7. Договора.

В случае отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами в течение пяти рабочих дней со дня получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

***2.4. 3аказчик имеет право:***

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2.Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению работ в соответствии с утвержденным техническим заданием или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора или технического задания на конкретный объект и потребовать возмещения убытков.

2.4.3.Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от технического задания на конкретный объект, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.4.4. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.4.5. Предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата Работ в соответствии со ст.724 ГК РФ.

2.4.6. Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика представления в максимально сжатые сроки оценки предполагаемого воздействия будущего события или обстоятельства на качество и срок завершения работ.

**3. Цена договора и порядок расчетов**

3.1. **Общая стоимость работ составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей\_\_ копеек, с НДС/без учета НДС.**

Стоимость работ по каждому Объекту определена в соответствующих сметах (Приложения № 2.1.-2.60 к Договору).

3.2. Уплата Заказчиком Подрядчику цены Договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.

3.3. Для выполнения работ Заказчик, в течение \_\_ дней с момента подписания настоящего договора, перечисляет на расчетный счет Исполнителя авансовый платеж в размере 30 % стоимости работ по договору в сумме **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек, с НДС/без учета НДС.** Вышеуказанный авансовый платеж складывается из суммарной стоимости авансовых платежей по всем Объектам (по 30 % от стоимости работ по каждому Объекту).

3.4. Заказчик оплачивает выполненные Исполнителем работы, в течение \_\_ дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по каждому объекту. Оплата производится посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после выставления им счета, или по соглашению Сторон иными, не запрещенными законодательством способами.

Перечисленный Заказчиком аванс учитывается при оплате выполненных работ.

3.5. Изменение цены Договора производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком изменений в задание на проектирование объекта, путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.6. Проведение Подрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором, оплачиваются отдельно, сверх установленной в пункте 3.1 цены настоящего Договора, и оформляются дополнительным соглашением с приложением сметы на данные работы. Дополнительные работы оплачиваются согласно дополнительных соглашений.

3.7. Датой оплаты Работ Подрядчика считается дата зачисления денежных средств банком на расчетный счет Подрядчика.

3.8. Подрядчик обязан при заключении договора предоставить обеспечение исполнения договора денежными средствами в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей или банковской гарантией на ту же сумму. В случае, если Подрядчик предоставляет обеспечение условий договора банковской гарантией, он обязан, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования в единой информационной системе итогового протокола закупки, участником признанным по итогам закупочной процедуры победителем предоставить Заказчику банковскую гарантию по форме прилагаемой к закупочной документации.

Денежные средства перечисляются на расчётный счёт Заказчика, указанный в настоящем договоре, в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней с даты заключения настоящего договора.

Банк, предоставляющий банковскую гарантию, должен находиться в реестре банков Министерства финансов России и иметь достаточный уровень ликвидности.

3.9. Обеспечение условий договора действует в течение срока предоставленной банковской гарантии.

3.10. Обязательства Подрядчика, связанные с исполнением договора включают в себя:

- обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом договора в полном объеме;

- обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом договора в надлежащем качестве;

- обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом договора в установленном месте;

- обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом договора в установленные сроки;

- обязательство не предоставлять в процессе исполнения договора ложных документов и сведений;

- обязательство не привлекать к исполнению договора субподрядные организации в случае если закупочной документацией не предусмотрено привлечение к исполнению договора субподрядных организаций;

3.11. Обеспечение исполнение договора действует в течение срока исполнения сторонами обязательств по настоящему договору, а также срока действия банковской гарантии.

3.12. Обеспечение исполнение договора возвращается подрядчику, перечислившему такое обеспечение и заключившему договор по итогам закупочной процедуры, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента исполнения таким подрядчиком всех обязательств по договору и направления таким поставщиком письменного заявления на возврат обеспечения.

3.13. Заказчик удерживает сумму обеспечения исполнения договора, предусмотренного в том числе банковской гарантией в случаях невыполнения.

**4. Ответственность сторон**

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующими на территории России.

4.2. За нарушение Подрядчиком по его вине установленного пунктом 1.5 настоящего Договора срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от установленной пунктом 3.1. настоящего Договора стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от договорной цены. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

4.3. При исполнении обязательств по договору положения статьи 317.1. Гражданского кодекса РФ не применяются.

**5. Порядок разрешения споров**

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Волгоградской области в установленном законом порядке.

**6. Форс-мажор**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

**7. Срок действия договора**

7.1. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств сторонами.

**8. Изменение и расторжение договора**

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке в случае существенного нарушения условий Договора одной из Сторон.

* 1. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под роспись соответствующими должностными лицами.
  2. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положения Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью Договора.

**9. Заверения подрядчика**

9.1.  Подрядчик дает Заказчику следующие заверения по состоянию на дату заключения настоящего Договора:

- Подрядчик является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем;

- исполнительный орган Подрядчика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- для заключения и исполнения настоящего Договора Подрядчик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами;

- Подрядчик имеет членство в СРО либо будет иметь его на дату выполнения работ/оказания услуг, требующих его наличие, а равно иные допуски, необходимые для исполнения обязательств по настоящему Договору;

- Подрядчик имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный Договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять настоящий Договор;

- лицо, подписывающее (заключающее) настоящий Договор от имени и по поручению Подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле настоящего Договора.

9.1.1. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует, что:

- Подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;

- все операции Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, полностью отражены в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Подрядчика;

- Подрядчик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком Подрядчику в составе цены работ/услуг;

- Подрядчик предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется передача результатов работ/услуг по настоящему Договору (включая, но не ограничиваясь – товарные накладные, счета- фактуры, спецификации, акты приема- передачи, акты по форме КС-2, КС-3 и т.д.);

- основной целью настоящего Договора не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;

- Подрядчик использует имущество, необходимое для исполнения обязательств по настоящему Договору, на законных основаниях.

9.1.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за проявление должной осмотрительности при выборе соисполнителя (контрагента), а равно за соблюдение требований, предусмотренных ст. 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки, включая упущенную выгоду, суммы штрафов, пеней, других расходов Подрядчика, возникших в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением Подрядчиком или привлечённым им соисполнителем обязательств по Договору, обязательств по соблюдению требований действующего законодательства РФ, в том числе обязательств по уплате в бюджет налогов, сборов, пошлин и иных видов обязательных платежей.

9.2.1. За выдачу недостоверных заверений Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, ответственность по возмещению понесенных в связи с этим убытков в полном размере, включая упущенную выгоду, суммы штрафов, пеней, других расходов Заказчика, возникших в связи с неисполнением или ненадлежащим выполнением Подрядчиком или привлеченным им соисполнителем обязательств по Договору, а равно обязательств по уплате в бюджет налогов, сборов, пошлин и иных видов обязательных платежей.

9.2.2. Подрядчик обязуется возместить Заказчику в том числе убытки, понесенные последним вследствие нарушения Подрядчиком указанных в Договоре гарантий и заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов, в размере сумм, уплаченных Подрядчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Подрядчику в составе цены работ/услуг либо решений об уплате этого НДС Заказчиком в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС.

Подрядчик, нарушивший изложенные в Договоре гарантии и заверения, возмещает Заказчику, помимо обозначенных выше сумм, все убытки, вызванные таким нарушением.

9.2.3. Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику все понесенные по его вине убытки (в том числе доначисленный НДС, штраф, пеню и т.д.) в 5-дневный срок с момента получения от Заказчика соответствующего обоснованного требования.

1. **Заключительные положения**

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

10.2. Все вопросы по данному Договору, не урегулированные в настоящем Договоре, регулируются на основании действующего на территории Российской Федерации гражданского законодательства.

1. **Приложения к договору**

11.1. Приложение № 1 Перечень и расположение объектов.

11.2. Приложения № 2.1-\_\_Сметы на проектные работы по объектам, указанным в Приложении №1.

11.3. Приложения № 3.1-\_\_ Технические задания на инженерные изыскания и проектирование по объектам, указанным в Приложении №1.

11.4. Приложения № 4.1-\_\_ Технические условия по объектам, указанным в Приложении №1.

1. **Адреса и реквизиты Сторон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** | | **ПОДРЯДЧИК** | |
| **ПАО «Волгоградоблэлектро»**  Юр. адрес: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, 13  ИНН 3443029580  КПП 344301001 ОГРН 1023402971272  Р/С 40702810601000001087  Банк Южный ф-л ПАО «Промсвязьбанк» к/с 30101810100000000715  БИК 041806715  Генеральный директор  ПАО «Волгоградоблэлектро»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Воцко | Генеральный директор    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | |

**В случае предоставления участником закупки обеспечения**

**исполнения договора банковской гарантией, участник**

**закупки предоставляет обеспечение в соответствии с**

**настоящей формой**

**БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № \_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Город | « » 2019 года |

Настоящим банк\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, внесена запись Управлением Федеральной Налоговой Службы по г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в Единый государственный реестр юридических лиц «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ года за основным государственным регистрационным номером \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ о юридическом лице, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдана ЦБ РФ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года, именуемое в дальнейшем ГАРАНТ, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующе\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_г., обязуется на условиях, указанных в настоящей банковской гарантии (далее – Гарантия), выплатить БЕНЕФИЦИАРУ, указанному в пункте 2 Гарантии, по его требованию денежную сумму в пределах, указанных в пункте 2 Гарантии (далее – «Сумма Гарантии»).

1.    Гарантия обеспечивает заявку ПРИНЦИПАЛА на участие в закупке:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер закупки/извещения |  |
| Наименование (предмет) закупки |  |

далее – Закупка, в соответствии с положениями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ (далее по тексту – «Закон»).

Гарантия обеспечивает следующие обязательства ПРИНЦИПАЛА перед БЕНЕФИЦИАРОМ:

- обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом договора в полном объеме;

- обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом договора с надлежащим качеством;

- обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом договора в установленном месте;

- обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом договора в установленные сроки;

- обязательство не предоставлять в процессе исполнения договора ложных документов и сведений;

- обязательство не привлекать к исполнению договора субподрядные организации в случае, если закупочной документацией не предусмотрено право ПРИНЦИПАЛА на привлечение к исполнению договора субподрядных организаций;

2.    Сведения о БЕНЕФИЦИАРЕ, сумме Гарантии и сроке действия Гарантии:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **БЕНЕФИЦИАР** |
| Полное наименование | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО" |
| ИНН | 3443029580 |
| ОГРН | 1023402971272 |
| Адрес места нахождения | 400075, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛГОГРАД, УЛ ИМ ШОПЕНА, дом 13 |
| **Сумма Гарантии** | |
| Сумма Гарантии в рублях РФ |  |
| **Срок действия Гарантии** | |
| Срок действия Гарантии | Гарантия вступает в силу с **« » 201\_\_\_ года и действует по « » 201\_\_\_\_года включительно.**  После даты окончания срока действия Гарантии, ГАРАНТ освобождается от всех своих обязательств по данной Гарантии, если требования БЕНЕФИЦИАРА не были предъявлены до этой даты или на эту дату. |

3.    Сведения о ПРИНЦИПАЛЕ:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ПРИНЦИПАЛ** |
| Полное наименование |  |
| ИНН |  |
| ОГРН |  |
| Адрес места нахождения |  |

4. Обстоятельствами, при наступлении которых ГАРАНТОМ выплачивается Сумма Гарантии, являются обстоятельства:

- уклонение или отказ ПРИНЦИПАЛА заключить договор (контракт) по итогам Закупки;

- невыполнение или ненадлежащее исполнение ПРИНЦИПАЛОМ условий договора в установленный срок, а равно отказ от исполнения условий договора.

- непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом, до заключения договора БЕНЕФИЦИАРУ обеспечения исполнения договора, заключаемого по итогам Закупки.

БЕНЕФИЦИАР вправе представить ГАРАНТУ на бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, требование об уплате Суммы Гарантии или ее части в размере обеспечения заявки, (обеспечения договора) установленном в извещении (документации) об осуществлении Закупки, документации о Закупке (далее – Требование платежа по Гарантии или Требование) в течение всего срока действия Гарантии.

5. Гарантия является безотзывной.

6. Требование платежа по Гарантии должно содержать обстоятельства, наступление которых влечет выплату по Гарантии, а также конкретные нарушения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, в обеспечение которых выдана Гарантия. Требование платежа по Гарантии должно содержать банковские реквизиты Бенефициара, по которым необходимо осуществить перечисление суммы, согласно Требования БЕНЕФИЦИАРА.

К указанному Требованию должны быть приложены следующие документы:

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование (доверенность) (в случае, если Требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени БЕНЕФИЦИАРА).

7. Требование платежа по Гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ в письменной форме с приложением указанных в пункте 6 Гарантии документов заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ или на электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с приложением скан-копий документов, указанных в п.6.

Требование платежа по Гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ до истечения срока действия Гарантии.

8. ГАРАНТ в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Требования платежа по Гарантии и вышеуказанных документов от БЕНЕФИЦИАРА обязан удовлетворить Требование БЕНЕФИЦИАРА, либо направить БЕНЕФИЦИАРУ письменный отказ.

ГАРАНТ отказывает БЕНЕФИЦИАРУ в удовлетворении его Требования, если это Требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии либо получены ГАРАНТОМ по окончании срока действия Гарантии.

9. Ответственность ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ не ограничивается Суммой Гарантии.

10. БЕНЕФИЦИАР имеет право передать права требования по Гарантии при перемене БЕНЕФИЦИАРА в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом ГАРАНТА.

11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Гарантии ГАРАНТ обязуется уплатить БЕНЕФИЦИАРУ неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.

12. Исполнением обязательств ГАРАНТА по Гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими БЕНЕФИЦИАРУ.

13. Обязательства ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по Гарантии прекращаются:

- выплатой в полном объеме Суммы Гарантии БЕНЕФИЦИАРУ;

- по истечению срока действия Гарантии;

- вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по Гарантии.

14. ГАРАНТ соглашается, что БЕНЕФИЦИАР имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета ГАРАНТА, если ГАРАНТОМ в срок не более чем 5 (Пять) рабочих дней не исполнено Требование платежа по Гарантии, направленное до окончания срока действия Гарантии. Условие, установленное настоящим пунктом, применяется, если в извещении об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом контракта, заключаемого с ПРИНЦИПАЛОМ, предусмотрено соответствующее право БЕНЕФИЦИАРА.

15. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств ГАРАНТОМ по Гарантии, несет ГАРАНТ.

16. Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из Гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17. Настоящая Гарантия может быть изменена ГАРАНТОМ без согласия БЕНЕФИЦИАРА только в части увеличения суммы и срока действия Гарантии путем выпуска дополнения к Гарантии. Иные изменения Гарантии допускаются с согласия БЕНЕФИЦИАРА.

18. Сведения о ПРИНЦИПАЛЕ в объеме, определенном статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2004г. №218-ФЗ «О кредитных историях» передаются ГАРАНТОМ в бюро кредитных историй.

19. Гарантия предоставлена в рамках Договора о выдаче банковской гарантии (банковских гарантий) № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года, заключенного между ГАРАНТОМ и ПРИНЦИПАЛОМ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель направления выдачи банковских гарантий | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  |
| Представитель банка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Ф.И.О. |

**7. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют иные положения документации.

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Запрос предложений в электронной форме |
|  | Заказчик | ПАО «Волгоградоблэлектро»  Место нахождения: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. 13  Почтовый адрес: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. 13  Адрес электронной почты: [voe223fz@voel.ru](mailto:voe223fz@voel.ru) |
|  | Контактные лица | По вопросам организационного характера:  Буянов Георгий Дмитриевич, Балашова Нина Анатольевна  Тел.: (8442) 56-20-88 (доб.1132,1133), адрес электронной почты: [voe223fz@voel.ru](mailto:voe223fz@voel.ru)  По вопросам требуемых характеристик товаров, работ, услуг (качество, количество и др.):  Степанова Алла Валерьевна  Тел.: (8442) 56-20-88 доб. 1061 |
|  | Проведение процедуры запроса предложений: | Запрос предложений на право заключения договора подряда на выполнение проектных работ и инженерных изысканий в филиале Заволжские МЭС ПАО «Волгоградоблэлектро» проводится в электронной форме, весь документооборот (подача заявки, изменения извещения и документации, разъяснения документации, подписание договора и т.д.) осуществляется в электронной форме: все документы и сведения подписываются электронной цифровой подписью уполномоченных со стороны заказчика, участников закупки лиц (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется иное оформление каких-либо документов). Процедура открытого запроса предложений осуществляется на электронной площадке. Порядок проведения закупки определяется регламентом электронной площадки, на которой проводится запрос предложений. |
|  | Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет | <https://msp.lot-online.ru/> |
|  | Нормативные документы, регламентирующие проведение закупочной процедуры | Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд публичного акционерного общества «Волгоградоблэлектро», утвержденное протоколом совета директоров №7 от 24.12.2018г. |
|  | Предмет закупочной процедуры | Право заключения договора подряда на выполнение проектных работ и инженерных изысканий в филиале Заволжские МЭС ПАО «Волгоградоблэлектро». |
|  | Сроки и место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и другие требования: | **Лот №1. Выполнение проектных работ и инженерных изысканий в филиале Заволжские МЭС** **ПАО «Волгоградоблэлектро».**  **Район размещения площадки:** Волгоградская область.  **Сроки выполнения проекта**: срок выполнения работ на объектах не должен превышать **120 календарных дней.**  **Гарантийный срок: не менее 60 месяцев**.  **Особые условия для проектирования:** ППО и ПОС – не выполнять.  Сведения об объеме поставляемых товаров, требованиях, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, сопроводительным документам, требования к его безопасности, и иные требования, указаны подробно в «Техническом задании» Том № 2 документации запроса предложений. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) | **Лот № 1:**Начальная (максимальная) цена договора: **3 983 270 (три миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи двести семьдесят) рублей 40 копеек, с учетом НДС 20%.**  Начальная (максимальная) цена договора без НДС: **3 319 392 (три миллиона триста девятнадцать тысяч триста девяносто два) рубля 00 копеек.**  В случае, если участник закупки не является плательщиком НДС, то цена, предложенная таким участником, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС.  При этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также будут учитываться без НДС. |
|  | Порядок и сроки оплаты товаров, работ, услуг | Порядок и срок оплаты товаров, работ, услуг, предлагаются участником закупки, в соответствии с критериями указанными в документации: с предварительным авансовым платежом, либо отсрочка оплата по окончании поставки товара (максимальный размер предварительного авансового платежа не должен превышать 30% от цены договора). |
|  | Порядок формирования цены договора (цены лота) | Цена сформирована с учётом стоимости услуг и расходов Исполнителя на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, с учётом оплаты за НДС. |
|  | Состав Заявки и порядок размещения документов в составе Заявки | Состав заявки  **Первая часть:**   1. Техническое предложение (раздел 8, форма 4);   **Вторая часть:**   1. Заявка (раздел 8 Форма 1) с приложением документов, указанных в пункте 3 документации (в зависимости от статуса участника) 2. Анкета участника (раздел 8, [форма](#_Анкета_Участника_процедуры) 2); 3. Квалификация участника (раздел 8, формы 3, 5, 6); 4. Согласие на обработку персональных данных (раздел 8 форма 7); 5. Согласие на проведение проверки (раздел 8 форма 8);   **Ценовое предложение:**  7) Ценовое предложение (раздел 8, форма 9); |
|  | Размер и валюта обеспечения заявки. | **Лот № 1**: Не установлено. |
|  | Размер и валюта обеспечения договора. Реквизиты для перечисления обеспечения: | **Лот № 1:** обеспечение исполнения договора составляет **199 163,52 рублей (5 %)** от начальной (максимальной) цены договора, указанной в настоящем извещении.  Обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на расчетный счет или путем предоставления банковской гарантии.  **Примечание:** В платежном поручении необходимо указать название и номер закупки, по которой производится обеспечение.  Расчетный счет ПАО «Волгоградоблэлектро» № р/с 40702810111020101044 Волгоградское ОСБ №8621 ПАО Сбербанк, к/с 30101810100000000647, БИК 041806647, ИНН/КПП 3443029580/344301001, ОГРН 1023402971272 |
|  | Место подачи заявок | Электронная торговая площадка <https://msp.lot-online.ru/> |
|  | Дата и время подачи заявок на участие в закупке Порядок подачи заявок | Заявки подаются момента размещения извещения о закупке на сайте электронной торговой площадки и в единой информационной системе по 11 час. 00 мин. (время местное, GMT+4) «10» января 2020 года.  Заявка должна состоять из двух частей и ценового предложения. Требования к содержанию и оформлению каждой части заявки, а также порядку подачи ценового предложения, приведены в Документации о закупке. |
|  | Дата и время рассмотрения первых частей заявок. Место рассмотрения первых частей заявок. | 11 час. 20 мин. (время местное, GMT+4) «10» января 2020 года.  Электронная торговая площадка <https://msp.lot-online.ru/> -  Акционерное общество «Российский аукционный дом». |
|  | Дата и время рассмотрения вторых частей заявок. Место рассмотрения вторых частей заявок. | 11 час. 00 мин. (время местное, GMT+4) «13» января 2020 года.  Электронная торговая площадка <https://msp.lot-online.ru/> -  Акционерное общество «Российский аукционный дом». |
|  | Дата и время подведения итогов закупки | 12 час. 00 мин. (время местное, GMT+4) «31» января 2020 года.  Электронная торговая площадка <https://msp.lot-online.ru/> -  Акционерное общество «Российский аукционный дом». |
|  | Срок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации | С момента размещения извещения о закупке на сайте электронной торговой площадки и в единой информационной системе по  11 час. 00 мин. (время местное, GMT+4) «10» января 2020 года. |
|  | Срок место порядок предоставления документации о закупке. | Документация и извещение в форме электронного документа, размещена на сайте Заказчика [www.voel.ru](http://www.voel.ru), в единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и сайте электронной торговой площадки и доступна для ознакомления бесплатно.  Срок предоставления документации с момента размещения закупочной процедуры в единой информационной системе, по дату окончания подачи заявок на участие в закупочной процедуре. |
|  | Особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства | Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. |
|  | Дополнительные требования к участникам | Подрядная организация, выразившая намерение принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, должна иметь взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена саморегулируемой организации в области инженерных изысканий или саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, соответствующий предельной максимальной цене договора. |

# 8. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,

# ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Форма 1.

***Фирменный бланк участника процедуры закупки***

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года №\_\_\_\_\_\_

## ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (лот № \_\_\_\_)

Изучив извещение и документацию о проведении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

***(наименование и № процедуры закупки)***

размещенные на сайте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и принимая установленные в них требования и условия, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

***(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)***

зарегистрированное по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(****юридический адрес участника процедуры закупки)***

предлагает заключить договор на: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(****предмет договора)***

в соответствии с Техническим заданием,и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке.

Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Общая стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами в составе заявки составляет) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (менее 50%/более 50%) процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года.

Настоящим подтверждаем, что против \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(наименование участника процедуры закупки)***

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банкротом, деятельность *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* не приостановлена,

***(наименование участника процедуры закупки)*** ***(наименование участника процедуры закупки)***

а также то, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(наименование участника процедуры закупки)***

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, и на имущество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ не наложен арест по решению суда, административного органа.

***(наименование участника процедуры закупки)***

В случае признания нас победителем запроса предложений, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашей Заявки, в срок установленный документацией запроса предложений.

В случае признания нас единственным участником запроса предложений, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашей Заявки, в срок установленный документацией запроса предложений.

В случае принятия решения заказчиком о заключении с нами договора по результатам запроса предложений, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашей Заявки, в срок установленный документацией запроса предложений.

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашей Заявки.

Мы, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ согласны

***(наименование участника процедуры закупки)***

с условием, что сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в следующих случаях:

1. если мы:
   * + - * будучи признанным победителем запроса предложений, уклонимся от заключения договора;
         * будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Заявку, либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником запроса предложений, уклонимся от заключения договора;
         * будучи признанным победителем или единственным участником запроса предложений, либо являющимся единственным участником, подавшим Заявку, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по проведению запроса предложений;
2. если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса предложений, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

Мы, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ согласны

***(наименование участника процедуры закупки)***

с условием, что денежные средства, предоставленные нами в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений будут удержаны с нас в следующих случаях:

- предоставления нами в составе заявки ложных сведений, информации или документов;

- если мы изменим или отзовем заявку на участие в процедуре после истечения срока окончания подачи заявок на участие в закупочной процедуре;

- если мы, будучи признанным победителем запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

- если мы, будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Заявку, либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником запроса предложений, уклонимся от заключения договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей Заявки:

| №  п/п | Наименование документа | №  страницы | Количество  страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(Подпись уполномоченного представителя)*** ***(Имя и должность подписавшего)***

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.
2. Заявку на участие в запросе предложений следует оформить на официальном бланке участника процедуры закупки. Участник процедуры закупки присваивает заявке на участие в запросе Предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
3. Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
4. Участник процедуры закупки должен указать срок действия Заявки.
5. Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к Заявке документов, определяющих суть предложения участника процедуры закупки.
6. Участником размещения заказа указывается конкретный срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, соответствующий требованиям к сроку поставки товара установленному в критериях раздела 5 документации **(срок предложенный участником не должен превышать максимального срока поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указанного в извещении и документации).**
7. Заявка на участие в запросе предложений должна быть подписана участником закупки либо уполномоченным представителем участника закупки.

Форма 2

Приложение к заявке

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

Открытый запрос предложений на право заключения договорана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (Форма 2)

Участник процедуры закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| № | Наименование | Сведения о участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника процедуры закупки – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно - правовая форма |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. номера и серии паспорта, даты его выдачи и кода подразделения всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника процедуры закупки – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника процедуры закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления участника процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Информация о том, что участник закупки является/не является субъектом малого и среднего предпринимательства. |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, эл.почты |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(Подпись уполномоченного представителя)*** ***(Имя и должность подписавшего)***

М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ АНКЕТЫ:

* 1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.
  2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная анкета участника процедуры закупки.
  3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
  4. В графе 21 указывается уполномоченное лицо участника процедуры закупки для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.
  5. Заполненная участником процедуры закупки анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице.В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
  6. В случае предоставления паспортных данных, указанных в графе 3, участник процедуры закупки прикладывает к данной анкете информационное письмо о согласии учредителей на работу с персональными данными.

Форма 3.

Приложение к заявке

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

Запрос предложений на право заключения договора на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА Лот №\_\_\_

Участник процедуры закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица №1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия предлагаемого участником | критерий |
| 2. | Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| 3. | Стаж работы на рынке |  |
| 4. | **Порядок оплаты товаров:**  1. Авансирование – поставка товара с предварительной оплатой части стоимости договора до момента подписания документов о приемке товара.  2. Отсрочка платежа – полная оплата поставленного товара в любое время после подписания документов о приемке товара. |  |
| 5. | Место разрешения споров в судебном порядке |  |
| 6. | Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных, машин, транспортных средств, средств технологического оснащения, необходимых для поставки товаров  (Подтверждается таблицей №6 настоящей формы) |  |
| 7. | Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами (Подтверждается таблицей №4 настоящей формы) |  |
| 8. | Наличие ранее заключенных договоров и положительного опыта работы с контрагентом (заказчиком) указываются номера и даты ранее заключенных договоров/ или не имеется если ранее договоры не заключались |  |
| 9. | Объем выручки от производства/поставки за последний отчетный год (в млн. рублей) предоставлением бухгалтерского баланса) |  |
| 10. | Срок предоставления гарантии качества поставленных товаров, выполненных работ, услуг |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(Подпись уполномоченного представителя)*** ***(Имя и должность подписавшего)***

М.П.

Инструкция по заполнению таблицы №1 с предложением участника, в соответствии с критериями указанными в разделе 5 документации.

* + - 1. В оглавлении таблицы участник закупки должен указать номер Лота и наименование участника.

1. В пункте таблицы № 1 участник закупки должен указать цифрами и прописью предлагаемую им цену договора по номеру лота указанному им в оглавлении таблицы.
2. В пункте № 4 участник должен выбрать предпочтительный вариант оплаты:

а) Авансирование - поставка товара с предварительной оплатой части стоимости договора до момента подписания документов о приемке товара, с последующей оплатой оставшейся части стоимости договора после подписания документов о приемке товара;

б) Отсрочка платежа – полная оплата поставленного товара в любое время после подписания документов о приемке товара.

При этом участник должен указать цифрами размер аванса для первого варианта или количество дней на отсрочку платежа для второго варианта.

**КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

В этой форме приведены сведения об исполненных или исполняемых аналогичных договоров на поставку товара сопоставимого характера и объема по состоянию за 2016, 2017, 2018 годы

Таблица №2.

**Справка о годовых объемах поставленных товаров**

**(выполненных работах, оказанных услугах)**[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Годовой объем поставленных товаров (выполненных работ/ оказанных услуг)  с НДС, руб. | Годовой объем аналогичных поставленных товаров (выполненных работ/ оказанных услуг)  с НДС, руб. |
| 1 | **2** | **3** |
| 2016 |  |  |
| 2017 |  |  |
| 2018 |  |  |
| Текущий год |  |  |

Таблица №3

**Справка о выполнении Участником аналогичных поставок товаров (выполнении работ, оказания услуг)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № договора | Наименование заказчика,  адрес и контактный телефон/факс заказчика,  контактное лицо | Наименование поставленных товаров (выполненных работ/оказанных услуг) | Сумма всего договора по завершении или на дату присуждения текущего договора/ причитающейся доли договора  с НДС, руб. | Дата заключения/ завершения (месяц, год, процент выполнения) | Роль (генподрядчик, соисполнитель) и объем поставленных товаров (выполненных работ/оказанных услуг) по договору, % | Сведения о претензиях заказчика к выполнению обязательств |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами**

Таблица №4.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателей** | **Предыдущий год** | **Текущий год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | Общее количество сотрудников Организации |  |  |
| **2.** | Количество сотрудников, занимающихся поставкой товара (выполнением работ, оказанием  услуг) по предмету Запроса предложений |  |  |

Руководитель организации /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)

м.п. Дата / /

**Справка о ключевом персонале, ответственном за поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)**

Таблица №5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Фамилия, имя, отчество сотрудника** | **Образование, квалификация, сертификаты, ученая степень, награды,**  **участие в международных проектах и др.** | **Должность сотрудника** | **Стаж работы в данной или аналогичной**  **должности, лет** | **Опыт работы по аналогичным**  **объектам** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| * Управленческий персонал | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ….. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |

Руководитель организации /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)

м.п. Дата / /

**Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых для поставки товаров\*\*\*\***

Таблица №6.

Справка о материально-технических ресурсах[[2]](#footnote-2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №    п/п | Наименование | Кол-во | Технические хар-ки  (наименование, год выпуска, площадь помещения и т.д). | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления, аренда) | Назначение в отношении предмета запроса предложений | Техническое состояние | Примечание |
|  | Здания, помещения, мобильные пункты и др. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Технические средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Программное обеспечение/, базы данных, которые могут использоваться при выполнении поставок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(Подпись уполномоченного представителя)*** ***(Имя и должность подписавшего)***

М.П.

Форма 4.

Приложение к заявке

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

Таблица №7

**ЛОТ №\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |

**Примечание:** Участник заполняет вышеуказанное приложение (таблицу) с указанием требований в Техническом задании к Документации.

Таблица №8

**ЛОТ №\_\_\_**

**Сведения о предлагаемых аналогичных товарах (эквиваленте)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Общие требования к Товару** | **Требования Заказчика к товару, согласно Технического задания** | **Предложения Участника относительно предлагаемого эквивалента товара** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Примечание:** данная форма заполняется в обязательном порядке в случае предоставления участником конкурентной процедуры аналогичного товара (эквивалента), если участник закупки поставляет товар указанный в техническом задании данная форма не заполняется.

\* В колонке «Общие требования у товару» последовательно указываются наименование товара и его характеристики (технические, функциональные) в соответствии с ГОСТами и ТУ.

\*\* В колонке «Требования Заказчика» описываются все требования, указанные Заказчиком в Техническом задании.

\*\*\* В колонке «Предложения участника относительно предлагаемого эквивалента товара» указывается конкретное описание аналогичного (эквивалентного) Товара, максимально точно описываются его характеристики (технические, функциональные), указываются отличия эквивалента от товара, обозначенного в Техническом задании.

**(в данной форме не указываются реквизиты участника закупки и не ставится подпись)**

Форма 5.

Приложение к заявке

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

**Расшифровка бухгалтерского баланса по строке 1150 «Основные средства»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основное средство (группа основных средств)** | **Стоимость** | **Амортизация** | **Остаточная стоимость** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(Подпись уполномоченного представителя)*** ***(Имя и должность подписавшего)***

Форма 6.

Приложение к заявке

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

**Сведения о субподрядчиках/соисполнителях**[[3]](#footnote-3)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  Организации | Субъект монополий  (да/нет) | Российский производитель  (да/нет) | Место- нахождения, адрес, телефон, контактное лицо | Вид работ (услуг) | Стоимость с НДС,  руб. | Сведения об отнесении организации российским организациям малого и среднего бизнеса в соответствии с законодательством РФ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | | | | | |  |  |

Заполняется на субподрядчиков/соисполнителей, привлекаемых Участником для поставки товаров (выполнении работ, оказании услуг) по предмету Запроса предложений. В случае не привлечения субподрядчиков/соисполнителей в форме сообщается **«Субподрядчики/Соисполнители не привлекаются».**

Руководитель организации /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)

м.п. Дата / /

Форма 7.

Приложение к заявке

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

**Согласие на обработку и передачу своих персональных данных в ПАО «Волгоградоблэлектро»**

В \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата рождения: «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

проживающего по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации

серия \_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Согласие на обработку персональных данных**

1. Настоящим даю свое согласие публичному акционерному обществу «Волгоградоблэлектро» (ПАО «ВОЭ»), расположенному по адресу: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д.13, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку своих персональных данных.

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, номер, серия документа, удостоверяющего личность, ИНН, участие в уставных капиталах обществ, размер и доля такого участия, сведения о месте работы, профессии, занимаемой должности.

3. Подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных.

4. Условием прекращения обработки персональных данных является получение ПАО «ВОЭ» моего письменного уведомления об отзыве согласия на обработку моих персональных данных.

Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

5. В подтверждение вышеизложенного нижеподписавшийся заявитель подтверждает свое согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с положениями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=2738C995C7CFE55C468FBC9EBF856B4C556CAF37691FCC989329E16A65C3iAM) от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (расшифровка подписи)

Форма 8.

Приложение к заявке

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

**Согласие на проведение проверки ПАО «Волгоградоблэлектро»**

1. Настоящим даю свое согласие публичному акционерному обществу «Волгоградоблэлектро» (ПАО «ВОЭ»), расположенному по адресу: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д.13, на проведение проверки нашего предприятия, в соответствии со ст.54.1. Налогового кодекса РФ.

***(Подпись уполномоченного представителя)*** ***(Имя и должность подписавшего)***

Форма № 9

**ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Наименование и адрес места нахождения

участника процедуры закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Предложение участника, руб. | |
| --- | --- | --- | --- |
| Сумма в руб.,  без учета НДС | Сумма в руб, с НДС |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Итого: | |  |  |

Примечание: Указывается цена товара, выполняемых работ, оказываемых услуг (цифрами и словами, с учетом всех налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства, в том числе указывается в отдельности: сумма НДС в % и рублях)

Подача участниками закупки предложений о цене договора равных или меньше нуля не допускается.

***(Подпись уполномоченного представителя)*** ***(Имя и должность подписавшего)***

**ТОМ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.**

**Лот №1. Техническое задание на выполнение проектных работ и инженерных изысканий в филиале Заволжские МЭС ПАО «Волгоградоблэлектро»**

**Техническое задание №1**

**на выполнение проектных работ и инженерных изысканий на объекте:**

**«Строительство КТП-400/10/0,4кВ взамен № КТП-14, в г. Ленинск, Ленинский район, Волгоградская область.**

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных данных и требований в соответствии со СНиП 11-01-95 | Основные данные и требования |
| **1** | **2** |
| **1.** Основание для проектирования | Технические условия № 27/59-2-196 МЭС от 14.08711111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.2019г. |
| **2.** Вид Строительства | Строительство |
| **3.** Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| **4.** Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| **5.** Район размещения площадки | г. Ленинск, Ленинский район, Волгоградская область. |
| **6.** Основные технико-экономические показатели, в т. ч. мощность, производительность, производственная программа | 6.1. Строительство КТП-400/10/0,4кВ тупикового типа, с силовым трансформатором ТМГ-11 250/10/0,4кВ, с воздушным вводом; 6.2. Предусмотреть установку:  - приборов учёта электрической энергии (мощности) позволяющих обеспечить контроль величины максимальной мощности;  - устройств релейной защиты обеспечивающих отключение электроустановок потребителя в аварийном режиме;  6.3. Электроснабжение КТП-10/0,4 выполнить по уровню напряжения 10кВ по ЛЭП-10кВ Л-4 ПС 110 кВ «Пойменная» |
| **7.** Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Согласно существующим нормам |
| **8.** Требования к режиму предприятия | Круглосуточно |
| **9.** Требования к инженерному обеспечению | В соответствии с техническими условиями |
| **10** Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | 10.1. Разработать проектную документацию для строительства КТП -10/0,4кВ № 14, -демонтаж существующей КТП-14 с переводом нагрузок ВЛ-0,4кВ на вновь построенную КТП;  10.2. КТП -400/10/0,4кВА тупикового типа с силовым трансформатором 250/10/0,4кВ;  10.3. Запроектировать перевод нагрузок по 0,4кв с КТП-14 на проектируемую КТП-10/0,4кВ;  10.4. Разработать вопросы релейной защиты ТП, ЛЭП;  10.5. Проект должен быть выполнен путем привязки действующих типовых проектов повторного применения, в соответствии с рекомендациями ОАО «НТЦ электроэнергетики»-РОСЭП», не типовые решения при проектировании не допускаются. |
| **11**. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| **12.** Сроки выполнения проекта | В соответствии с утвержденным графиком |
| **13**.Особые условия для проектирования: | ППО и ПОС – не выполнять |
| **14** Генеральная проектная организация |  |
| **15** Заказчик | ф.ЗМЭС ПАО «ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО» |
| **16** Количество экземпляров проектно-сметной документации, выдаваемой заказчику | 3 экз. печатного варианта, 1экз. электронный (AutoCAD и PDF) на CD носителе |

**Техническое задание №2**

**на выполнение проектных работ и инженерных изысканий на объекте:**

**«Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2, ф-5 от ТП-38»,**

**в г. Николаеск, Волгоградская область.**

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных данных и требований в соответствии со СНиП 11-01-95 | Основные данные и требования |
| **1** | **2** |
| **1.** Основание для проектирования | Технические условия № 27/59-4-331 МЭС от 26.09711111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.2019г. |
| **2.** Вид Строительства | Реконструкция |
| **3.** Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| **4.** Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| **5.** Район размещения площадки | по ул. Мира, в г. Николаевск, Волгоградская область. |
| **6.** Основные технико-экономические показатели, в т. ч. мощность, производительность, производственная программа | 6.1. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф-2,5 от ТП-38 (Л-8 ПС 110 кВ «Николаевская») ориентировочная протяженность трассы  L -0,468 км.  6.4. Электроснабжение выполнить по уровню напряжения 0,4кВ от ТП-38 (Л-8 ПС 110 кВ «Николаевская»); |
| **7.** Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Согласно существующим нормам |
| **8.** Требования к режиму предприятия | Круглосуточно |
| **9.** Требования к инженерному обеспечению | В соответствии с техническими условиями |
| **10** Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | 10.1. Разработать проектную документацию для реконструкции ВЛ-0,4кВ ф-2,5 от ТП-38;  10.2. ВЛ-0,4 кВ выполнить на ж/б опорах СВ, марку провода принять СИП-2А, сечение провода по магистрали принять не менее 70 мм2, ответвление от магистрали не менее 35 мм2, не менее 16 мм2 для подключение жилых и общественных строений.  10.3. Объём реконструкции определить проектом; 10.4. Проектируемую ВЛ-0,4 кВ проверить на пропускную способность, потерю напряжения и однофазный ток короткого замыкания. Проект должен быть выполнены путём привязки действующих типовых проектов повторного применения, в соответствии с рекомендациями ОАО "НТЦ электроэнергетики" - РОСЭП". Не типовые решения при проектировании не допускаются**.** |
| **11**. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| **12.** Сроки выполнения проекта | В соответствии с утвержденным графиком |
| **13**.Особые условия для проектирования: | ППО и ПОС – не выполнять |
| **14** Генеральная проектная организация |  |
| **15** Заказчик | ф.ЗМЭС ПАО «ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО» |
| **16** Количество экземпляров проектно-сметной документации, выдаваемой заказчику | 3 экз. печатного варианта, 1экз. электронный (AutoCAD и PDF) на CD носителе |

**Техническое задание №3**

**на выполнение проектных работ и инженерных изысканий на объекте:**

**«Строительство КТП-10/0,4кВ и ЛЭП-10/0,4 кВ»,**

**в г. Николаевске, Волгоградская область.**

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных данных и требований в соответствии со СНиП 11-01-95 | Основные данные и требования |
| **1** | **2** |
| **1.** Основание для проектирования | Технические условия № 27/59-4-332 МЭС от 26.097.2019г. |
| **2.** Вид Строительства | Строительство |
| **3.** Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| **4.** Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| **5.** Район размещения площадки | по ул. Молодёжная, в г. Николаевск, Волгоградская область. |
| **6.** Основные технико-экономические показатели, в т. ч. мощность, производительность, производственная программа | 6.1. Проектирование и строительство КТП-400/10/0,4кВ тупикового типа, с трансформатором 400 кВА, с воздушным вводом;  6.2. Электроснабжение КТП-10/0,4 выполнить по уровню напряжения 10кВ по ЛЭП-10кВ Л-17 ПС 110 «Николаевская»;  6.3. Проектирование и строительство ЛЭП-10 кВ от Л-17 ПС 110 кВ «Николаевская» до РУ-10кВ проектируемой КТП-10/0,4кВ, ориентировочная протяженность трассы  L -0,01 км;  6.4. Проектирование и строительство ЛЭП-0,4кВ от проектируемой КТП-10/0,4кВ;  ориентировочная протяженность трассы  L -0,03 км.  6.5. Объём строительства определить проектом; |
| **7.** Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Согласно существующим нормам |
| **8.** Требования к режиму предприятия | Круглосуточно |
| **9.** Требования к инженерному обеспечению | В соответствии с техническими условиями |
| **10** Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | 10.1. Разработать проектную документацию для строительства КТП-10/0,4кВ;  10.2. КТПНввв -400-10/0,4кВА тупикового типа с трансформатором 400кВА;  10.3. При проектировании ЛЭП-10 кВ марку, сечение и протяженность ЛЭП определить проектом.  Выполнить расчет релейной защиты, построить график селективности защит, провести проверку на чувствительность.  10.4. При проектировании ЛЭП-0,4 кВ марку, сечение и протяженность ЛЭП определить проектом.  10.5. Проектируемую ЛЭП-0,4 кВ проверить на пропускную способность, потерю напряжения, защиту от токов короткого замыкания и защиту от перенапряжений.  10.6. Проект выполнить путём привязки действующих типовых проектов повторного применения, в соответствии с рекомендациями ОАО "НТЦ электроэнергетики" - РОСЭП". Не типовые решения при проектировании не допускаются**.** |
| **11**. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| **12.** Сроки выполнения проекта | В соответствии с утвержденным графиком |
| **13**.Особые условия для проектирования: | ППО и ПОС – не выполнять |
| **14** Генеральная проектная организация |  |
| **15** Заказчик | ф.ЗМЭС ПАО «ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО» |
| **16** Количество экземпляров проектно-сметной документации, выдаваемой заказчику | 3 экз. печатного варианта, 1экз. электронный (AutoCAD и PDF) на CD носителе |

**Техническое задание №4**

**на выполнение проектных работ и инженерных изысканий на объекте:**

**«Строительство КТП-10/0,4кВ и ЛЭП-10/0,4 кВ»,**

**в г. Ленинске, Волгоградская область.**

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных данных и требований в соответствии со СНиП 11-01-95 | Основные данные и требования |
| **1** | **2** |
| **1.** Основание для проектирования | Технические условия № 27/59-2-333 МЭС от 26.097.2019г. |
| **2.** Вид Строительства | Строительство |
| **3.** Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| **4.** Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| **5.** Район размещения площадки | в г. Ленинск, Волгоградская область. |
| **6.** Основные технико-экономические показатели, в т. ч. мощность, производительность, производственная программа | 6.1. Проектирование и строительство КТП-400/10/0,4кВ тупикового типа, с трансформатором 400 кВА;  6.2. Электроснабжение КТП-10/0,4 выполнить по уровню напряжения 10кВ по ЛЭП-10кВ Л-4 ПС 35 «Пойменная»;  6.3. Проектирование и строительство ЛЭП-10 кВ от Л-4 ПС 35 кВ «Пойменная» до РУ-10кВ проектируемой КТП-10/0,4кВ, ориентировочная протяженность трассы  L -0,5 км;  6.4. Проектирование и строительство ЛЭП-0,4кВ от проектируемой КТП-10/0,4кВ;  ориентировочная протяженность трассы  L -1,0 км.  6.5. Объём строительства определить проектом; |
| **7.** Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Согласно существующим нормам |
| **8.** Требования к режиму предприятия | Круглосуточно |
| **9.** Требования к инженерному обеспечению | В соответствии с техническими условиями |
| **10** Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | 10.1. Разработать проектную документацию для строительства КТП-10/0,4кВ;  10.2. КТП -400-10/0,4кВА тупикового типа с трансформатором 400кВА;  10.3. При проектировании ЛЭП-10 кВ марку, сечение и протяженность ЛЭП определить проектом.  Выполнить расчет релейной защиты, построить график селективности защит, провести проверку на чувствительность.  10.4. При проектировании ЛЭП-0,4 кВ марку, сечение и протяженность ЛЭП определить проектом.  10.5. Проектируемую ЛЭП-0,4 кВ проверить на пропускную способность, потерю напряжения, защиту от токов короткого замыкания и защиту от перенапряжений.  10.6. Проект выполнить путём привязки действующих типовых проектов повторного применения, в соответствии с рекомендациями ОАО "НТЦ электроэнергетики" - РОСЭП". Не типовые решения при проектировании не допускаются**.** |
| **11**. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| **12.** Сроки выполнения проекта | В соответствии с утвержденным графиком |
| **13**.Особые условия для проектирования: | ППО и ПОС – не выполнять |
| **14** Генеральная проектная организация |  |
| **15** Заказчик | ф.ЗМЭС ПАО «ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО» |
| **16** Количество экземпляров проектно-сметной документации, выдаваемой заказчику | 3 экз. печатного варианта, 1экз. электронный (AutoCAD и PDF) на CD носителе |

**Техническое задание №5**

**на выполнение проектных работ и инженерных изысканий на объекте:**

**«Строительство ЛЭП-6 кВ от ЛЭП-6кВ Л-5 ПС «Ахтуба»,**

**в р.п. Средняя Ахтуба, Волгоградская область.**

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных данных и требований в соответствии со СНиП 11-01-95 | Основные данные и требования |
| **1** | **2** |
| **1.** Основание для проектирования | Технические условия № 27/59-1-334 МЭС от 26.097.2019г. |
| **2.** Вид Строительства | Строительство |
| **3.** Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| **4.** Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| **5.** Район размещения площадки | по ул. Мельничная, в р.п. Средняя Ахтуба, Волгоградская область. |
| **6.** Основные технико-экономические показатели, в т. ч. мощность, производительность, производственная программа | 6.1. Проектирование и строительство (достройка) ЛЭП-6кВ от существующей Л-5 ПС «Ахтуба» до КТП №5 с установкой учётного комплекса 6кВ в РУ-6кВ КТП-5 со стороны Л-15 ПС «Ахтуба»;  6.2. Тип, марку, сечение ВЛ и количество опор определить проектом,  ориентировочная протяженность ВЛ-6кВ L=0,120 км; КЛ-6кВ L=0,030 км. |
| **7.** Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Согласно существующим нормам |
| **8.** Требования к режиму предприятия | Круглосуточно |
| **9.** Требования к инженерному обеспечению | В соответствии с техническими условиями |
| **10** Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | 10.1. Разработать проектную документацию для строительства ЛЭП-6кВ;  10.2. При проектировании ЛЭП-6 кВ марку, сечение и протяженность ЛЭП определить проектом.  10.3. Выполнить расчет релейной защиты, построить график селективности защит, провести проверку на чувствительность.  10.4. Для проектируемой линии выполнить расчет релейной защиты, построить график селективности защит, провести проверку на чувствительность.  10.5. Проектируемую ЛЭП- 10 кВ проверить на пропускную способность, потерю напряжения и однофазный ток короткого замыкания.  10.6. Проект должен быть выполнены путём привязки действующих типовых проектов повторного применения, в соответствии с рекомендациями ОАО "НТЦ электроэнергетики" - РОСЭП". Не типовые решения при проектировании не допускаются Проект должен быть выполнены путём привязки действующих типовых проектов повторного применения, в соответствии с рекомендациями ОАО "НТЦ электроэнергетики" - РОСЭП". Не типовые решения при проектировании не допускаются**.** |
| **11**. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| **12.** Сроки выполнения проекта | В соответствии с утвержденным графиком |
| **13**.Особые условия для проектирования: | ППО и ПОС – не выполнять |
| **14** Генеральная проектная организация |  |
| **15** Заказчик | ф.ЗМЭС ПАО «ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО» |
| **16** Количество экземпляров проектно-сметной документации, выдаваемой заказчику | 3 экз. печатного варианта, 1экз. электронный (AutoCAD и PDF) на CD носителе |

**Техническое задание №6**

**на выполнение проектных работ и инженерных изысканий на объекте:**

**«Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 706», по ул. Ленина, в р.п. Быково, Волгоградская область.**

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных данных и требований в соответствии со СНиП 11-01-95 | Основные данные и требования |
| **1** | **2** |
| **1.** Основание для проектирования | Технические условия № 27/59-5-194 МЭС от 14.087.2019г. |
| **2.** Вид Строительства | Реконструкция |
| **3.** Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| **4.** Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| **5.** Район размещения площадки | по ул. Ленина, в р.п. Быково, Волгоградская область. |
| **6.** Основные технико-экономические показатели, в т. ч. мощность, производительность, производственная программа | 6.1. Реконструкция КТП-250/10/0,4кВ тупикового типа, с трансформатором ТМГ- 160/10/0,4кВ, с воздушным вводом;  6.2. Электроснабжение КТП-10/0,4 выполнить по уровню напряжения 10кВ по ЛЭП-10кВ Л-8 ПС 110/10 «Быково» |
| **7.** Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Согласно существующим нормам |
| **8.** Требования к режиму предприятия | Круглосуточно |
| **9.** Требования к инженерному обеспечению | В соответствии с техническими условиями |
| **10** Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | 10.1. Разработать проектную документацию для реконструкции КТП -10/0,4кВ;  10.2. КТП-Тв -250-10/0,4кВА тупикового типа с трансформатором 160кВА;  10.3. Проект должен быть выполнен путем привязки действующих типовых проектов повторного применения, в соответствии с рекомендациями ОАО «НТЦ электроэнергетики»-РОСЭП», не типовые решения при проектировании не допускаются. |
| **11**. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| **12.** Сроки выполнения проекта | В соответствии с утвержденным графиком |
| **13**.Особые условия для проектирования: | ППО и ПОС – не выполнять |
| **14** Генеральная проектная организация |  |
| **15** Заказчик | ф.ЗМЭС ПАО «ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО» |
| **16** Количество экземпляров проектно-сметной документации, выдаваемой заказчику | 3 экз. печатного варианта, 1экз. электронный (AutoCAD и PDF) на CD носителе |

**Техническое задание №7**

**на выполнение проектных работ и инженерных изысканий на объекте:**

**«Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 8 по ул. Титова, в г. Краснослободске, Волгоградская область.**

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных данных и требований в соответствии со СНиП 11-01-95 | Основные данные и требования |
| **1** | **2** |
| **1.** Основание для проектирования | Технические условия № 27/59-3-192 МЭС от 14.087.2019г. |
| **2.** Вид Строительства | Реконструкция |
| **3.** Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| **4.** Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| **5.** Район размещения площадки | по ул. Титова, в г. Краснослободске, Волгоградская область. |
| **6.** Основные технико-экономические показатели, в т. ч. мощность, производительность, производственная программа | 6.1. Реконструкция КТП-400/10/0,4кВ проходного типа, с трансформатором ТМГ- 400/10/0,4кВ, с воздушным вводом;  6.2. Электроснабжение КТП-10/0,4 выполнить по уровню напряжения 10кВ по ЛЭП-10кВ Л-14 ПС 110//35/10 «Красная Слобода» |
| **7.** Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Согласно существующим нормам |
| **8.** Требования к режиму предприятия | Круглосуточно |
| **9.** Требования к инженерному обеспечению | В соответствии с техническими условиями |
| **10** Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | 10.1. Разработать проектную документацию для реконструкции КТП -10/0,4кВ;  10.2. КТП-нП -400-10/0,4кВА проходного типа с трансформатором 400кВА;  10.3. Проект должен быть выполнен путем привязки действующих типовых проектов повторного применения, в соответствии с рекомендациями ОАО «НТЦ электроэнергетики»-РОСЭП», не типовые решения при проектировании не допускаются. |
| **11**. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| **12.** Сроки выполнения проекта | В соответствии с утвержденным графиком |
| **13**.Особые условия для проектирования: | ППО и ПОС – не выполнять |
| **14** Генеральная проектная организация |  |
| **15** Заказчик | ф.ЗМЭС ПАО «ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО» |
| **16** Количество экземпляров проектно-сметной документации, выдаваемой заказчику | 3 экз. печатного варианта, 1экз. электронный (AutoCAD и PDF) на CD носителе |

**Техническое задание №8**

**на выполнение проектных работ и инженерных изысканий на объекте:**

**«Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 433 по ул. Л. Чайкиной, в г. Краснослободске, Волгоградская область.**

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных данных и требований в соответствии со СНиП 11-01-95 | Основные данные и требования |
| **1** | **2** |
| **1.** Основание для проектирования | Технические условия № 27/59-3-191 МЭС от 14.087.2019г. |
| **2.** Вид Строительства | Реконструкция |
| **3.** Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| **4.** Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| **5.** Район размещения площадки | по ул. Л. Чайкиной, в г. Краснослободске, Волгоградская область. |
| **6.** Основные технико-экономические показатели, в т. ч. мощность, производительность, производственная программа | 6.1. Реконструкция КТП-400/10/0,4кВ тупикового типа, с трансформатором ТМГ- 250/10/0,4кВ, с воздушным вводом;  6.2. Электроснабжение КТП-10/0,4 выполнить по уровню напряжения 10кВ по ЛЭП-10кВ Л-3 ПС 110/35/10 «Лесная» |
| **7.** Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Согласно существующим нормам |
| **8.** Требования к режиму предприятия | Круглосуточно |
| **9.** Требования к инженерному обеспечению | В соответствии с техническими условиями |
| **10** Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | 10.1. Разработать проектную документацию для реконструкции КТП -10/0,4кВ;  10.2. КТП-Тв -400-10/0,4кВА тупикового типа с трансформатором 250кВА;  10.3. Проект должен быть выполнен путем привязки действующих типовых проектов повторного применения, в соответствии с рекомендациями ОАО «НТЦ электроэнергетики»-РОСЭП», не типовые решения при проектировании не допускаются. |
| **11**. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| **12.** Сроки выполнения проекта | В соответствии с утвержденным графиком |
| **13**.Особые условия для проектирования: | ППО и ПОС – не выполнять |
| **14** Генеральная проектная организация |  |
| **15** Заказчик | ф.ЗМЭС ПАО «ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО» |
| **16** Количество экземпляров проектно-сметной документации, выдаваемой заказчику | 3 экз. печатного варианта, 1экз. электронный (AutoCAD и PDF) на CD носителе |

**Техническое задание №9**

**на выполнение проектных работ и инженерных изысканий на объекте:**

**«Реконструкция КТП-4 и ВЛ-0,4 кВ от КТП-4, по ул. Ленина, ул. Кировская,**

**в г. Краснослободске, Волгоградская область.**

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных данных и требований в соответствии со СНиП 11-01-95 | Основные данные и требования |
| **1** | **2** |
| **1.** Основание для проектирования | Технические условия № 27/59-3-193 МЭС от 14.087.2019г. |
| **2.** Вид Строительства | Реконструкция |
| **3.** Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| **4.** Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| **5.** Район размещения площадки | по ул. Ленина, ул. Кировская, в г. Краснослободск, Волгоградская область. |
| **6.** Основные технико-экономические показатели, в т. ч. мощность, производительность, производственная программа | 6.1. Реконструкция КТП-630/10/0,4кВ тупикового типа, с трансформатором 630 кВА, с воздушным вводом.  6.2. Электроснабжение КТП-10/0,4 выполнить по уровню напряжения 10кВ по ЛЭП-10кВ Л-3 ПС 110/35/10 «Лесная»  6.3. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-4 (Л-3 ПС 110/35/10 кВ «Лесная») ориентировочная протяженность трассы  L -3,9 км.;  6.4. Электроснабжение выполнить по уровню напряжения 0,4кВ от КТП-4 (Л-3 ПС 110-35/10 кВ «Лесная»); |
| **7.** Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Согласно существующим нормам |
| **8.** Требования к режиму предприятия | Круглосуточно |
| **9.** Требования к инженерному обеспечению | В соответствии с техническими условиями |
| **10** Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | 10.1. Разработать проектную документацию для реконструкции КТП-10/0,4кВ;  10.2. КТПТВ-в-в -630-10/0,4кВА тупикового типа с трансформатором 630кВА;  10.3. Разработать проектную документацию для реконструкции ВЛ-0,4кВ;  10.4. ВЛ-0,4 кВ выполнить на ж/б опорах СВ, марку провода принять СИП-2А, сечение провода по магистрали принять не менее 70 мм2, ответвление от магистрали не менее 35 мм2, не менее 16 мм2 для подключение жилых и общественных строений.  10.5. Проектируемую ВЛ-0,4 кВ проверить на пропускную способность, потерю напряжения и однофазный ток короткого замыкания. Проект должен быть выполнены путём привязки действующих типовых проектов повторного применения, в соответствии с рекомендациями ОАО "НТЦ электроэнергетики" - РОСЭП". Не типовые решения при проектировании не допускаются**.** |
| **11**. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| **12.** Сроки выполнения проекта | В соответствии с утвержденным графиком |
| **13**.Особые условия для проектирования: | ППО и ПОС – не выполнять |
| **14** Генеральная проектная организация |  |
| **15** Заказчик | ф.ЗМЭС ПАО «ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО» |
| **16** Количество экземпляров проектно-сметной документации, выдаваемой заказчику | 3 экз. печатного варианта, 1экз. электронный (AutoCAD и PDF) на CD носителе |

**Техническое задание №10**

**на выполнение проектных работ и инженерных изысканий на объекте:**

**«Реконструкция СКТП-76 и строительство ВЛ-10 кВ», по ул. Привольная,**

**в г. Палласовка, Волгоградская область.**

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных данных и требований в соответствии со СНиП 11-01-95 | Основные данные и требования |
| **1** | **2** |
| **1.** Основание для проектирования | Технические условия № 27/57-3-195 МЭС от 14.087.2019г. |
| **2.** Вид Строительства | Реконструкция и строительство |
| **3.** Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| **4.** Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| **5.** Район размещения площадки | по ул. Привольная, в г. Палласовка, Волгоградская область. |
| **6.** Основные технико-экономические показатели, в т. ч. мощность, производительность, производственная программа | 6.1. Реконструкция КТП-400/10/0,4кВ проходного типа, с трансформатором 100 кВА, с воздушным вводом.  6.2. Электроснабжение КТП-10/0,4 выполнить по уровню напряжения 10кВ по ЛЭП-10кВ Л-36 ПС 110/35/10 «Палласовка»  6.3. Строительство ВЛ-10кВ от опоры № 36-1/1 до КТП-76 и от КТП-76 до оп 36-44 (Л-36 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка») ориентировочная протяженность трассы  L -0,180 км. |
| **7.** Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Согласно существующим нормам |
| **8.** Требования к режиму предприятия | Круглосуточно |
| **9.** Требования к инженерному обеспечению | В соответствии с техническими условиями |
| **10** Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | 10.1. Разработать проектную документацию для реконструкции КТП-10/0,4кВ;  10.2. КТППН-ввв -400-10/0,4кВА проходного типа с трансформатором 100кВА;  10.3. Разработать проектную документацию для строительства ВЛ-10кВ;  10.4. ВЛ-10 кВ выполнить на ж/б опорах СВ-105,  10.5. При проектировании ВЛ-10 кВ принять мм2 провод АС не ниже 50 мм2. Для проектируемой линии выполнить расчет релейной защиты, построить график селективности защит, провести проверку на чувствительность.  Проектируемую ЛЭП- 10 кВ проверить на пропускную способность, потерю напряжения и однофазный ток короткого замыкания.  10.6. Проект должен быть выполнены путём привязки действующих типовых проектов повторного применения, в соответствии с рекомендациями ОАО "НТЦ электроэнергетики" - РОСЭП". Не типовые решения при проектировании не допускаются Проект должен быть выполнены путём привязки действующих типовых проектов повторного применения, в соответствии с рекомендациями ОАО "НТЦ электроэнергетики" - РОСЭП". Не типовые решения при проектировании не допускаются**.** |
| **11**. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| **12.** Сроки выполнения проекта | В соответствии с утвержденным графиком |
| **13**.Особые условия для проектирования: | ППО и ПОС – не выполнять |
| **14** Генеральная проектная организация |  |
| **15** Заказчик | ф.ЗМЭС ПАО «ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО» |
| **16** Количество экземпляров проектно-сметной документации, выдаваемой заказчику | 3 экз. печатного варианта, 1экз. электронный (AutoCAD и PDF) на CD носителе |

**Техническое задание №11**

**на выполнение проектных работ и инженерных изысканий на объекте:**

**«Модернизация КТП-10/0,4кВ № 4», в с. Иловатка, Волгоградская область.**

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных данных и требований в соответствии со СНиП 11-01-95 | Основные данные и требования |
| **1** | **2** |
| **1.** Основание для проектирования | Технические условия № 27/57-4-327 МЭС от 26.097.2019г. |
| **2.** Вид Строительства | Модернизация |
| **3.** Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| **4.** Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| **5.** Район размещения площадки | На пересечении ул. Советская, ул. Комсомольская, в с. Иловатка, Волгоградская область. |
| **6.** Основные технико-экономические показатели, в т. ч. мощность, производительность, производственная программа | 6.1. Модернизация КТП-4 в объёме замены на КТП-250/10/0,4кВ тупикового типа, с силовым трансформатором 250кВА, с воздушным вводом;  6.2. Электроснабжение КТП-10/0,4 выполнить по уровню напряжения 10кВ по ЛЭП-10кВ Л-5 ПС 110 «Иловатка» |
| **7.** Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Согласно существующим нормам |
| **8.** Требования к режиму предприятия | Круглосуточно |
| **9.** Требования к инженерному обеспечению | В соответствии с техническими условиями |
| **10** Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | 10.1. Разработать проектную документацию для модернизации КТП -10/0,4кВ;  10.2. КТП-ТВ -250-10/0,4кВА тупикового типа с трансформатором 250кВА;  10.3. Предусмотреть установку:  - приборов учёта электрической энергии (мощности) позволяющих обеспечить контроль величины максимальной мощности;  - устройств релейной защиты обеспечивающих отключение электроустановок потребителя в аварийном режиме;  10.4. Проект должен быть выполнен путем привязки действующих типовых проектов повторного применения, в соответствии с рекомендациями ОАО «НТЦ электроэнергетики»-РОСЭП», не типовые решения при проектировании не допускаются. |
| **11**. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| **12.** Сроки выполнения проекта | В соответствии с утвержденным графиком |
| **13**.Особые условия для проектирования: | ППО и ПОС – не выполнять |
| **14** Генеральная проектная организация |  |
| **15** Заказчик | ф.ЗМЭС ПАО «ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО» |
| **16** Количество экземпляров проектно-сметной документации, выдаваемой заказчику | 3 экз. печатного варианта, 1экз. электронный (AutoCAD и PDF) на CD носителе |

**Техническое задание №12**

**на выполнение проектных работ и инженерных изысканий на объекте:**

**«Модернизация КТП-10/0,4кВ № 6», в с. Иловатка, Волгоградская область.**

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных данных и требований в соответствии со СНиП 11-01-95 | Основные данные и требования |
| **1** | **2** |
| **1.** Основание для проектирования | Технические условия № 27/57-4-328 МЭС от 26.097.2019г. |
| **2.** Вид Строительства | Модернизация |
| **3.** Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| **4.** Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| **5.** Район размещения площадки | На пересечении ул. Волжская, в с. Иловатка, Волгоградская область. |
| **6.** Основные технико-экономические показатели, в т. ч. мощность, производительность, производственная программа | 6.1. Модернизация КТП-4 в объёме замены на КТП-250/10/0,4кВ тупикового типа, с силовым трансформатором 250кВА, с воздушным вводом;  6.2. Электроснабжение КТП-10/0,4 выполнить по уровню напряжения 10кВ по ЛЭП-10кВ Л-5 ПС 110 «Иловатка» |
| **7.** Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Согласно существующим нормам |
| **8.** Требования к режиму предприятия | Круглосуточно |
| **9.** Требования к инженерному обеспечению | В соответствии с техническими условиями |
| **10** Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | 10.1. Разработать проектную документацию для модернизации КТП -10/0,4кВ;  10.2. КТП-ТВ -250-10/0,4кВА тупикового типа с трансформатором 250кВА;  10.3. Предусмотреть установку:  - приборов учёта электрической энергии (мощности) позволяющих обеспечить контроль величины максимальной мощности;  - устройств релейной защиты обеспечивающих отключение электроустановок потребителя в аварийном режиме;  10.4. Проект должен быть выполнен путем привязки действующих типовых проектов повторного применения, в соответствии с рекомендациями ОАО «НТЦ электроэнергетики»-РОСЭП», не типовые решения при проектировании не допускаются. |
| **11**. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| **12.** Сроки выполнения проекта | В соответствии с утвержденным графиком |
| **13**.Особые условия для проектирования: | ППО и ПОС – не выполнять |
| **14** Генеральная проектная организация |  |
| **15** Заказчик | ф.ЗМЭС ПАО «ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО» |
| **16** Количество экземпляров проектно-сметной документации, выдаваемой заказчику | 3 экз. печатного варианта, 1экз. электронный (AutoCAD и PDF) на CD носителе |

**Техническое задание №13**

**на выполнение проектных работ и инженерных изысканий на объекте:**

**«Модернизация КТП-10/0,4кВ № 6», в с. Иловатка, Волгоградская область.**

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных данных и требований в соответствии со СНиП 11-01-95 | Основные данные и требования |
| **1** | **2** |
| **1.** Основание для проектирования | Технические условия № 27/57-4-328 МЭС от 26.09711111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.2019г. |
| **2.** Вид Строительства | Модернизация |
| **3.** Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| **4.** Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| **5.** Район размещения площадки | На пересечении ул. Волжская, в с. Иловатка, Волгоградская область. |
| **6.** Основные технико-экономические показатели, в т. ч. мощность, производительность, производственная программа | 6.1. Модернизация КТП-4 в объёме замены на КТП-250/10/0,4кВ проходного типа, с силовым трансформатором 250кВА, с воздушным вводом;  6.2. Электроснабжение КТП-10/0,4 выполнить по уровню напряжения 10кВ по ЛЭП-10кВ Л-5 ПС 110 «Иловатка» |
| **7.** Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Согласно существующим нормам |
| **8.** Требования к режиму предприятия | Круглосуточно |
| **9.** Требования к инженерному обеспечению | В соответствии с техническими условиями |
| **10** Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | 10.1. Разработать проектную документацию для модернизации КТП -10/0,4кВ;  10.2. КТППВ-ввв -250-10/0,4кВА проходного типа с трансформатором 250кВА;  10.3. Предусмотреть установку:  - приборов учёта электрической энергии (мощности) позволяющих обеспечить контроль величины максимальной мощности;  - устройств релейной защиты обеспечивающих отключение электроустановок потребителя в аварийном режиме;  10.4. Проект должен быть выполнен путем привязки действующих типовых проектов повторного применения, в соответствии с рекомендациями ОАО «НТЦ электроэнергетики»-РОСЭП», не типовые решения при проектировании не допускаются. |
| **11**. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| **12.** Сроки выполнения проекта | В соответствии с утвержденным графиком |
| **13**.Особые условия для проектирования: | ППО и ПОС – не выполнять |
| **14** Генеральная проектная организация |  |
| **15** Заказчик | ф.ЗМЭС ПАО «ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО» |
| **16** Количество экземпляров проектно-сметной документации, выдаваемой заказчику | 3 экз. печатного варианта, 1экз. электронный (AutoCAD и PDF) на CD носителе |

**Техническое задание №14**

**на выполнение проектных работ и инженерных изысканий на объекте:**

**«Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-4»,**

**в с. Гмелинка, Волгоградская область.**

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных данных и требований в соответствии со СНиП 11-01-95 | Основные данные и требования |
| **1** | **2** |
| **1.** Основание для проектирования | Технические условия № 27/57-5-329 МЭС от 26.09711111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.2019г. |
| **2.** Вид Строительства | Реконструкция |
| **3.** Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| **4.** Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| **5.** Район размещения площадки | по ул. Кооперативная, ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Космоча, ул. Кирова, в с. Гмелинка, Волгоградская область. |
| **6.** Основные технико-экономические показатели, в т. ч. мощность, производительность, производственная программа | 6.1. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф-1,2,3 от КТП-4 (Л-13 ПС 110 кВ «Гмелинка») ориентировочная протяженность трассы  L -6,000 км.  6.4. Электроснабжение выполнить по уровню напряжения 0,4кВ от КТП-4 (Л-13 ПС 110 кВ «Гмелинка»); |
| **7.** Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Согласно существующим нормам |
| **8.** Требования к режиму предприятия | Круглосуточно |
| **9.** Требования к инженерному обеспечению | В соответствии с техническими условиями |
| **10** Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | 10.1. Разработать проектную документацию для реконструкции ВЛ-0,4кВ от КТП-4;  10.2. ВЛ-0,4 кВ выполнить на ж/б опорах СВ, марку провода принять СИП-2А, сечение провода по магистрали принять не менее 70 мм2, ответвление от магистрали не менее 35 мм2, не менее 16 мм2 для подключение жилых и общественных строений.  10.3. Объём реконструкции определить проектом; 10.4. Проектируемую ВЛ-0,4 кВ проверить на пропускную способность, потерю напряжения и однофазный ток короткого замыкания. Проект должен быть выполнены путём привязки действующих типовых проектов повторного применения, в соответствии с рекомендациями ОАО "НТЦ электроэнергетики" - РОСЭП". Не типовые решения при проектировании не допускаются**.** |
| **11**. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| **12.** Сроки выполнения проекта | В соответствии с утвержденным графиком |
| **13**.Особые условия для проектирования: | ППО и ПОС – не выполнять |
| **14** Генеральная проектная организация |  |
| **15** Заказчик | ф.ЗМЭС ПАО «ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО» |
| **16** Количество экземпляров проектно-сметной документации, выдаваемой заказчику | 3 экз. печатного варианта, 1экз. электронный (AutoCAD и PDF) на CD носителе |

1. За последние 3 (три) года, предшествующих дате окончания срока подачи Заявок [↑](#footnote-ref-1)
2. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которыми обладает Участник и материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора. [↑](#footnote-ref-2)
3. **.** [↑](#footnote-ref-3)